tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 48 69

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak:  341.50.2017                                                                                              Radom, dnia 2017-09-20

.............................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów do wykonywania badań autoimmunologicznych i alergicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa  DZP.341.50.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Dotyczy umowy §10 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu dostawy z 7 do 10 dni roboczych z uwagi na to, że wszystkie cząstkowe zamówienia są każdorazowo importowane bezpośrednio od producenta celem zapewnienia jak najdłuższych terminów ważności ? | TAK, zamawiający modyfikuje zapis §10 pkt 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do siwz) w następujący sposób: „Przedmiot Dostawy będzie dostarczany w terminie do ............... (maksimum 10) dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia wysłanego faxem lub pisemnie” |
|  | Dotyczy umowy §10 pkt 4 , ppkt d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników do oznaczeń autoimmunologicznych z min. terminem ważności 4 miesięcy gdyż wynika to z cyklu produkcyjnego ? | TAK, zamawiający modyfikuje zapis §10 pkt 4, ppkt. d) wzoru umowy (załącznik nr 3 do siwz) w następujący sposób: „d) jakikolwiek element Przedmiotu Dostawy w dniu dostarczenia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 4 miesięcy licząc od dnia dostarczenia,” |
|  | Dotyczy umowy § 6 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganego czasu reakcji serwisu z max. 24 godz. na max. 48 godzin i dokonanie naprawy do 72 godz. zamiast 48 godz. od chwili zgłoszenia usterki ? | TAK, zamawiający modyfikuje zapis §6 pkt 5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz) w następujący sposób: „5.Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu w stosunku do zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi .......... (max 48 godziny) z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki.” |
|  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji: Nr 1 - Test przesiewowy wykrywający p/ciała typu ANA i zaoferowanie w tej pozycji testu paskowego zawierającego ekstrakt komórek Hep-2 rozdzielony elektroforetycznie plus natywny SS-A, rekombinowany CENP B i Ro-52? Nr 2 –dsDNA, nr 3 – U1-nRNP, nr 4 – RNP70, nr 5 –SmDp, nr 6 – Ro, nr 7 – Ro-60, nr 8 – La, nr 9 – CENP, nr 10 - Scl-70, nr 11 – Jo-1, nr 13 - Rib-P, nr 14 – PM-Scl, nr 15 – PCNA i zaproponowanie do oznaczania wymienionych przeciwciał jednego zestawu wieloparametrowego paskowego zawierającego na każdym pasku testowym: nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A (Ro), SS-B (La), Ro-52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P (Rib-P), AMA M2. Nr 12 – fibrylaryna i zaoferowanie dla tej pozycji wieloparametrowego testu paskowego zawierającego w składzie: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylarynę, NOR-90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52. Nr 16 – Mi-2 i zaproponowanie dla tej pozycji wieloparametrowego testu paskowego o składzie: Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52 Pozycji nr 17,18,19 i zaproponowanie w tych pozycjach testu paskowego zawierającego na każdym pasku MPO, PR3 oraz GBM. Wykonanie 3 oznaczeń na jednym pasku pozwoli zmniejszyć koszty oraz czas pracy. Pozycji 20,21,22 oraz 23 i zaproponowanie dla tych pozycji testów paskowych zawierających na każdym pasku testowym transglutaminazę i deamidowane peptydy gliadynowe odpowiednio w klasie IgG i IgA (oddzielne zestawy diagnostyczne). Wykonanie wymienionych oznaczeń w jednej inkubacji pozwoli na zmniejszenie kosztów oraz czasu pracy. Pozycji 28 i 29 oraz zaproponowanie dla obu pozycji testu paskowego do oznaczania specyficznych IgE w panelu o składzie: gx Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne) t3 Brzoza w6 Bylica d1 Dermatophagoidespteronyssinus d2 Dermatophagoidesfarinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m2 Cladosporiumherbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternariaalternata f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f3 Dorsz f76 α-Laktoalbumina f77 β-Lactoglobulina f78 Kazeina e204 BSA f4 Mąka pszenna f9 Ryż f14 Soja f13 Orzech ziemny f17 Orzech laskowy f31 Marchew f35 Ziemniak f49 Jabłko Marker CCD | NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. |
|  | Czy Zamawiający w przypadku zgody na wydzielenie proponowanych wyżej pozycji asortymentowych do oddzielnego pakietu wyrazi zgodę za zaoferowanie w dzierżawę półautomatycznego urządzenia do wykonywania inkubacji testów paskowych wraz z kamerą i oprogramowaniem do ich odczytu ii archiwizacji wyników? | NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Bęc

Tel. 48 361-32-10