tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 48 69

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak:  341.69.2017                                                                                              Radom, dnia 2017-11-03

.............................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu średniej klasy dla Poradni Kardiologii Dziecięcej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa  DZP.341.69.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie, które Wykonawca chce zaoferować, jest wyposażone w możliwość zdalnej diagnostyki poprzez sieć Internet za pomocą połączenia szyfrowanego poprzez dedykowane serwery, zapewniające całkowite bezpieczeństwo zdalnych operacji serwisu, z wykorzystaniem łącza o przepustowości min. 512 kbps. Praktyka wskazuje, że umożliwia to bardzo szybką reakcję serwisu, a często również naprawę bez konieczności obecności inżyniera serwisu w miejscu instalacji. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na przyłączenie oferowanego aparatu do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki oraz rozważy zawarcie dodatkowej umowy dotyczącej ochrony danych osobowych, regulującej bezpieczeństwo danych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez sieć komputerową? | Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przyłączenie oferowanego aparatu do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej. Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do wzoru umowy. |
|  | Dot. §11 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem dni w zapisach paragrafu ma na myśli dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jeśli nie precyzuje inaczej. | TAK, potwierdzamy. |
|  | Dot. §11, ust. 3, lit. a) wzoru umowy: W przypadku urządzenia, które Wykonawca chce zaoferować, zachodzi niekiedy potrzeba importu części zamiennych spoza granic Unii Europejskiej. Wiąże się to z procedurami celnymi i może potrwać nawet do 5 dni roboczych. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy do 7 dni roboczych? | TAK, zamawiający modyfikuje zapis par. 11 ust. 3a wzoru umowy w następujący sposób: „dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalnie 7 dni roboczych” |
|  | Dot. §11 ust.3 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.” ? Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Zamawiający oczekuje „… bezpłatnej wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady…” |
|  | Dot. §11, ust. 3, lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu z 14 do 28 dni w przypadku wymiany aparatu na nowy? Urządzenie będące przedmiotem zamówienia produkowane jest na bieżąco i w konfiguracji w zależności od potrzeb klienta, w związku z powyższym prośba o wydłużenie terminu podyktowana jest możliwymi problemami natury produkcyjno-logistycznej aniżeli złą intencją wykonawcy? | TAK , wyraża zgodę |

Sprawę prowadzi:

Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10