Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.21.2018 						            Radom, dnia 2018-04-05

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę   materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.21.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część nr 12 Pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej pakowanej w opakowania a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz jedna naklejką zawierającą symbol, datę ważności, numer lot oraz producenta?. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 2 | Część nr 16 Pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty o składzie 70% bawełny i 30% wiskozy?. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 3 | Część nr 20 Pozycja 1 – 5 . – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców z klejem hypoalergicznym z kauczuku? Reszta parametrów spełniona. | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 4 | Część nr 24 Pozycja 1 -14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów z klejem hypoalergicznym z kauczuku? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 5 | Część nr 24 Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 14 cm? Reszta parametrów spełniona. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 6 | Część nr 24 Pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze w kolorze cielistym? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 7 | dotyczy Części nr 12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania serwet w opakowaniu zawierającym dwudzielne naklejki? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 8 | dotyczy Części nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 12 poz. 1 serwety w opakowaniu a’5szt w ilości 1 900 opakowań? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 9 | dotyczy Części nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 12 serwet gazowych z elementem (chipem) RTG zamiast nitki i tasiemką? Przytaczany ”element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 10 | dotyczy Części nr 12 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 12 poz. 2 serwety w opakowaniu a’2szt w ilości 2 250 opakowań? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 11 | dotyczy Części nr 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetrgu większej ilości wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert? | Nie Zamawiający nie wydziela |
| 12 | dotyczy Części nr 19 poz. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 19 poz. 1-3 kompresów włókninowych 30g/m2? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 13 | dotyczy Części nr 19 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 19 poz. 5 kompresów tracheostomijnych w opakowaniu a’2 szt w ilości 5000 opakowań? | Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości |
| 14 | dotyczy Części nr 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 30 opatrunków ocznych nieprzylepnych, gazowych, sterylnych 54x70cm? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 15 | Część 10, pozycja 4 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. | Nie Zamawiający nie wydziela |
| 16 | Część 25, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści plaster do łączenia ran w rozmiarze 13x100mm? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Część 30 Czy Zamawiający dopuści opatrunku oczne włókninowe? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 18 | Dotyczy zadanie 12 poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie 12 poz. 1 dopuści serwetę posiadającą nitkę RTG i dodatkowo tasiemkę. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 19 | Dotyczy zadanie 24 poz. 1-4, 6, 13 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższych pozycjach dopuści przylepce 9 metrowe z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe zgodnie z SIWZ | Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości |
| 20 | Dotyczy zadanie 24 poz. 5 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści przylepce 5 metrowe z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe zgodnie z SIWZ | Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości |
| 21 | Dotyczy zadanie 24 poz. 13-14 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższych pozycjach dopuści przylepce pokryte hypoalergicznym klejem kauczukowym | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 22 | Część nr 24, poz. 7-12 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co powoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. | Nie Zamawiający nie wydziela |
| 23 | Część nr 24, poz. 11 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze: 10x30 cm zamiast 10x35 cm. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 24 | Część nr 24, poz. 12 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze: 10x10 cm zamiast 10x12 cm. | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 25 | Część nr 24, poz. 12 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze: 10x15 cm zamiast 10x12 cm. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 26 | Część nr 30, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przylepnego opatrunku ocznego, wykonany z porowatej elastycznej włókniny, w rozmiarze 65mm x 95mm, z centralnie umieszczonym opatrunkiem owalnym o rozmiarze 65mm x 35mm. | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 27 | Część nr 32, poz. 1 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie gazika w rozmiarze 65x30 mm (6,5x3cm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 28 | Część nr 32, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny gazik do dezynfekcji, po rozłożeniu 16 x 10 cm, w saszetce o rozmiarze 6x7 cm? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 29 | Część nr 32, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga żeby gazik był sterylny? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 30 | Część nr 31 poz. 2 dotyczy Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w tej pozycji spełniającego wszystkie wymogi SIWZ o rozmiarze 6cm x 6cm. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 31 | Część nr 31 poz. 3 dotyczy Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w tej pozycji spełniającego wszystkie wymogi SIWZ o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 32 | Czy Zamawiający wymaga w Części nr 1 w pozycji 3, 4 i 5 gazy jałowej sterylizowanej parą wodną? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 33 | Czy Zamawiający wymaga w Części nr 2 kompresów jałowych sterylizowanych parą wodną? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 34 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 10 pozycji 1, 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? | Nie Zamawiający nie wydziela |
| 35 | Część 9: czy Zamawiający wymaga, aby gaza była podwójnie pakowana w folię oraz papier, co chroni gazę przed wilgocią i zanieczyszczeniami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 36 | Część 12, poz. 1,2: czy Zamawiający wymaga, aby serwety w procesie produkcji nie były poddawane procesowi prania wstępnego? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 37 | Część 13, poz. 1,2: czy Zamawiający wymaga, aby serwety w procesie produkcji nie były poddawane procesowi prania wstępnego? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 38 | Część 13, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści serwety z nitka RTG zwiększającą bezpieczeństwo ich użycia? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 39 | Część 14, poz. 3: czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 12cm x 4m lub 10cm na 5m? | Tak, Zamawiający dopuszcza 10cm na 5m |
| 40 | Część 16, poz. 3: Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 41 | Część 16, poz. 3:czy Zamawiający wymaga, aby wata celulozowa była pakowana w opakowanie foliowe chroniące przed pochłanianiem wilgoci z otoczenia podczas transportu oraz magazynowania? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 42 | Część 24, poz. 7,8,10,11: czy Zamawiający dopuści opatrunki z klejem kauczukowym? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 43 | Część 24, poz. 13,14: czy Zamawiający dopuści przylepce z klejem kauczukowym? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 44 | Część 24, poz. 13: czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m z przeliczeniem Zamawianych ilości? | Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości |
| 45 | Część 27: czy Zamawiający dopuści kompresy neurochirurgiczne wykonany z włókniny o gramaturze 40g/m2, z nitką RTG, o chłonności min. 900%, pakowane 25 saszetek po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 46 | Część 27, poz. 4: czy Zamawiający dopuści watki w rozmiarze 50x90mm? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 47 | Część 30: czy Zamawiający dopuści opatrunki w rozmiarze 5x6cm? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 48 | Dotyczy umowy Par. 11 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słwoem “zwłoki”? | NIE |
| 49 | Dotyczy umowy Par. 11 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słwoem “zwłoki”? | NIE |
| 50 | Dotyczy umowy Par. 11 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 15% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego? | NIE |
| 51 | Dotyczy umowy Par. 11 ust. 1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy? | NIE |
| 52 | Część 9 Czy zamawiający dopuści gazę a’200 metrów z przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości |
| 53 | Dotyczy zadanie 29, punkt 3,4,5 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie opakowań zbiorczych zawierających po 10 szt produktu? Pozostałe parametry bez zmian. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 54 | Część 1 Poz.1-5 Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 55 | Część 1 Poz.1-5 Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 56 | Część 1 Poz.1-5 Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 57 | Część 1 Poz.1-5 Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 58 | Część 1 Poz.1-5 Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 59 | Część 2 Poz.1-3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. blister x 25 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pakowane w opakowanie typu blister – zbiorczo w kartonik? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 60 | Część 2 Poz.1-3 Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 61 | Część 2 Poz.1-3 Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 62 | Część 2 Poz.1-3 Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 63 | Część 2 Poz.1-3 Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 64 | Część 2 Poz.1-3 Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 65 | Część 8 Poz.4-5 Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 66 | Część 8 Poz.4-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 67 | Część 9 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 68 | Część 9 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 69 | Część 9 Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 70 | Część 9 Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 71 | Część 9 Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 72 | Część 9 Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 73 | Część 9 Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 74 | Część 9 Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 75 | Część 10 Poz.1-4 Czy zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30 g/m2, 4 - warstwowe, pozostałe wymagania bez zmian? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 76 | Część 18 Poz.1-14 Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 77 | Część 18 Poz.1-14 Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 78 | Część 18 Poz.1-14 Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 79 | Część 18 Poz.1-14 Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 80 | Część 18 Poz.1-14 Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 81 | Część 18 Poz.1-14 Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane w blister, z oznaczeniem miejsca otwarcia, pakowane zbiorczo w karton, bez przewiązania nitką? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 82 | Część 18 Poz.1-14 Czy zamawiający dopuści pakiety kompresów po 20 szt? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 83 | Część 19 Poz.1-3 Czy zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30 g/m2, 4 - warstwowe, pozostałe wymagania bez zmian? | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 84 | Część 19 Poz.1-3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. blister x 25 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 85 | Część 19 Poz.1-3 Prosimy o wydzielenie poz.1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Nie Zamawiający nie wydziela |
| 86 | Część 6 poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje opatrunków hydrokoloidowych zbudowanych z 3 hydrokolidów, tj. karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 87 | Część 25 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych pasków do łączenia brzegów ran w rozm. 3x75 mm pakowanych koperta a’6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. | Tak, Zamawiający dopuszcza, bez przeliczania ilości |
| 88 | Część 25 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych pasków do łączenia brzegów ran w rozm. 6x75 mm pakowanych koperta a’6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 89 | Część 25 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych pasków do łączenia brzegów ran w rozm. 12x100 mm pakowanych koperta a’6 szt. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 90 | Część 6 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny, nieprzepuszczający bakterii i płynów, do zaopatrywania ran powierzchniowych, niezainfekowanych we wszystkich fazach gojenia? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 91 | Część 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny, nieprzepuszczający bakterii i płynów, do zaopatrywania ran powierzchniowych, niezainfekowanych we wszystkich fazach gojenia w rozmiarze 5 x 5 cm, cienki do ran słabosączących? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 92 | Część 10 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2, spełniające pozostałe parametry z s.i.w.z? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pkt 4 do odrębnego pakietu. | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 93 | Część 19 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2, spełniające pozostałe parametry z s.i.w.z? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pkt 4 do odrębnego pakietu. | Nie Zamawiający nie dopuszcza |
| 94 | Część 19 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane a´2 szt., spełniające pozostałe parametry z s.i.w.z. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 95 | Część 21 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy, którego warstwa hydrokoloidowa zawiera karboksymetyloceluloza, poliizobutylen, parafina, kopolimer blokowy styren-izopren-styren, żywice, przeciwutleniacze, ester sorbitanu, do zaopatrywania ran ze średnim wysiękiem we wszystkich fazach gojenia, w tym do owrzodzeń o różnej etymologii (żylne, tętnicze), odleżyn, oparzeń 2-go stopnia, zespółu stopy cukrzycowej? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 96 | Część 21 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy, którego warstwa hydrokoloidowa zawiera karboksymetyloceluloza, poliizobutylen, parafina, kopolimer blokowy styren-izopren-styren, żywice, przeciwutleniacze, ester sorbitanu, do zaopatrywania ran ze średnim wysiękiem we wszystkich fazach gojenia, w tym do owrzodzeń o różnej etymologii (żylne, tętnicze), odleżyn, oparzeń 2-go stopnia, zespółu stopy cukrzycowej, pakowany a´5 szt.? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 97 | Część 21 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 20 x 20 cm, którego warstwa hydrokoloidowa zawiera karboksymetyloceluloza, poliizobutylen, parafina, kopolimer blokowy styren-izopren-styren, żywice, przeciwutleniacze, ester sorbitanu, do zaopatrywania ran ze średnim wysiękiem we wszystkich fazach gojenia, w tym do owrzodzeń o różnej etymologii (żylne, tętnicze), odleżyn, oparzeń 2-go stopnia, zespółu stopy cukrzycowej, pakowany a´5 szt.? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz |
| 98 | Część 4 poz. 1 i 2 Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawka ma posiadać ogranicznik tłoka uniemożliwiający wyjście tłoka i soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki + graficzne oznaczenie (znacznik) pierwotnego obszaru sterylności? | TAK |
| 99 | Część 4 poz. 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawka do przepłukiwania ma posiadać długi gwintowany korek min. 12m zabezpieczający przed przypadkową kontaminacją wejścia do strzykawki i roztworu soli fizjologicznej? | TAK |
| 100 | Część 4 poz. 1 i 2 Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki do przepłukiwania cewników mają cechować się terminem ważności min. 30 m-cy do daty produkcji? | TAK |
| 101 | Część 4 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawka ma być wyposażona tłok, który po użyciu jest całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co optymalizuje ilość odpadów medycznych? | TAK |
| 102 | Część 4 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz.U 2011 nr 174 poz. 1039 zpóźn. Zmianami) Zamawiający będzie wymagał w trakcie obowiązywania umowy minimum 2 kursów dokształcających o różnej tematyce związanych z opieką nad dostępem naczyniowym/ przepłukiwaniem kaniulacją – wg potrzeb Zamawiającego, zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia? | TAK |

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) modyfikuje zapisy siwz w następujący sposób:

1.

Pkt. X.2.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

„Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

nr sprawy: DZP.341.21.2018” część …

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 10.04.2018r. o godz. 1130

Ptk. XI. 	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 4 – otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 63 do dnia 10.04.2018 r., do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 10.04.2018r., o godzinie 1130.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10