tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 32 10

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 345 11 18

DZP.223.19.2021r                                                                                                                            Radom, dnia 2021-02-16 roku

OGŁOSZENIE

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie prac remontowych łazienki lekarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii MSS Sp. z o. o. w Radomiu

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Usługa w zakresie wykonania prac remontowych łazienki lekarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

- Usługa obejmuje:

a). Przedmiot zamówienia: „Wykonanie prac remontowych łazienki lekarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii” zgodnie  z zakresem prac opisanym w załączniku nr 2:

- prace rozbiórkowe;

- wymianę stolarki drzwiowej;

- wymianę okładzin ściennych i podłogowych;

- wymianę urządzeń sanitarnych wraz z dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- zmodernizowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej uwzględniająca potrzeby

użytkownika;

- roboty malarskie

b). Termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

c) Pracownik Zamawiającego do kontaktu, konsultacji i oceny merytorycznej – Kierownik Działu

Techniczno-Eksploatacyjnego – Mirosław Piechota 48 361-48-12

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki budowlanej.

- Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni sprzęt i wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP I PPOŻ.

- Posiadanie referencji na wykonanie robót budowlanych  na kwotę min. 10 000 brutto

III. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wypełniony i podpisany zakres prac - załącznik nr 2

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Wykonawca do oferty musi załączyć referencje dotyczące usług w zakresie prac remontowych (min 1).

W/w dokumenty muszą być podpisane przez przedstawicieli firmy upoważnionych do reprezentowania (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopią pełnomocnictwa).

IV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej napisem „Usługa na wykonanie prac remontowych łazienki lekarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu” w terminie do dnia 25.02.2021 do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę złożenia oferty w siedzibie Spółki.

Ofertę można również przesłać drogą mailową na adres email: ilona.lis@wss.com.pl

  - Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich składania nie podlegają rozpatrzeniu.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021  o godz. 11:30 w siedzibie Spółki.

  - O wyniku przeprowadzonego zapytania tj. o wyborze firmy remontowej Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego.

  - Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | 100 punktów |

- W kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

| P (Ci) = | C min | • 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Ci |  |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana oferta za kryterium „Cena”;

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto badanej oferty

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach i spełniająca warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7.   RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny          Sp. z o.o. w Radomiu.

- Inspektorem Ochrony Danych jest Paulina Gierczak tel. (48 361-48-67),

e-mail: ws-iso@wss.com.pl

- Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem Pani / Pana w zapytaniu ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2019 oraz 2020 objętych zapytaniem ofertowym, na podstawie art.6 ust. 1 pkt b RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości udziału w zapytaniu ofertowym.

- Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia zapytania ofertowego, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od zakończenia zapytania ofertowego – w przypadku nie wybrania Pani / Pana oferty.

- W przypadku wybrania Pani/a/ oferty i podpisania umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2019 oraz 2020 Pani/a/ dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krócej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń, wynikających z zawartej Umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – zakres prac

- Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

| NR SPRAWY: DZP.223.19.2021r |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. UL. ALEKSANDROWICZA 5 26-617 RADOM |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć

firmowa, adresowa)

- DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

………………..………………………………….

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….……..

………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:………………………………………………………….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail………………………………………………………………………ji o ……………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

……………………………………………………….………………………..……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………

2. Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu z siedzibą przy ul. Aleksandrowicza 5 – zapytania ofertowego związanego z:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa | VAT | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | wykonania prac remontowych łazienki lekarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |

3. OŚWIADCZAMY, ŻE :

      - Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy,

      - W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

      - Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,

      - Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

      - Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

      - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony  osób  fizycznych   w   związku  z   przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec  osób  fizycznych,  od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie lub dopisanie NIE DOTYCZY).

      - Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).

..................................... , dnia ..............................

....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

|  |  |  | Załącznik nr 2 – zakres prac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA INWESTYCJI: | Remont łazienki lekarskiej /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ |  |  |  |
|  | ADRES INWESTYCJI: | Radom ul. Aleksandrowicza 5 |  |  |  |
|  | NAZWA INWESTORA: | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. |  |  |  |
|  | ADRES INWESTORA: | 26-600 Radom, ul. Aleksandrowicza 5 |  |  |  |
|  | BRANŻE: | Budowlana, instalacyjna, elektryczna |  |  |  |
|  | SPORZĄDZIŁ: |  |  |  |
|  |  | ……………………. |  |  |  |
|  | DATA OPRACOWANIA: | …………………… |  |  |  |
|  | Obmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem OBMIAR: 1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1 KNR-W 4-01 0917-17 analogia Demontaż drzwi szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 2,000 2 d.1 KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 2,000 3 d.1 KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 4 d.1 KNR 4-02 0235-08 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 5 d.1 KNR 4-02 0235-07 analogia Demontaż brodzika blaszanego kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 6 d.1 KNR 4-02 0132-01 Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 2,000 7 d.1 KNR-W 4-01 0701-05 analogia Odbicie płytek ceramicznych na ścianie o pow. odbicia ponad 5 m2 m2 (2,75 + 1,90 + 1,1) * 2,1 * 2 m2 24,150 RAZEM 24,150 8 d.1 KNR-W 4-01 0819-05 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 2,75 * 1,90 m2 5,225 RAZEM 5,225 9 d.1 KNR 4-04 1104-01 Transp.blokow i bryl cegl.i betonow.o masie do 50 kg przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1 km t 3 t 3,000 RAZEM 3,000 10 d.1 KNR 4-04 1104-03 Transp.blokow i bryl cegl.i betonow. przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km t 3 t 3,000 RAZEM 3,000 2 Stolarka drzwiowa i okienna 11 d.2 KNR-W 4-01 0322-02 Obsadzenie ościeznic stalowych regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2 3,8 m2 3,800 RAZEM 3,800 12 d.2 KNR-W 2-02 1025-02 analogia Ościeżnice stalowe regulowane szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 2,000 13 d.2 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2 0,9 * 2,0 * 2 m2 3,600 RAZEM 3,600 3 Wykładziny ścienne 14 d.3 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2 (2,75 + 1,9) * 1,0 * 2 + (1,15 + 2,30) * 3,0 * 2 + 2,75 * 1,90 + 1,15 * 2,30 m2 37,870 RAZEM 37,870 15 d.3 KNR 4-01 0716-07 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 - tynk po skutej glazurze m2 24,15 m2 24,150 RAZEM 24,150 16 d.3 KNR 4-01 1204-02 Gruntowanie pod okładziny z płytek m2 (2,75 + 1,90 + 1,10) * 3,0 * 2 m2 34,500 RAZEM 34,500 17 d.3 KNR-W 2-02 1104-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro m2 5,225 m2 5,225 RAZEM 5,225 18 d.3 KNR-W 4-01 0603-03 analogia Jednowarstwowe izolacje pionowe m2 1,0 * 3 * 2,1 m2 6,300 RAZEM 6,300 19 d.3 KNR 4-01 0601-01 analogia Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe m2 1,0 * 1,0 m2 1,000 RAZEM 1,000 20 d.3 KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej m2 34,50 m2 34,500 RAZEM 34,500 21 d.3 KNR-W 2-02 1113-05 Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną m2 5,225 m2 5,225 RAZEM 5,225 22 d.3 KNR-W 2-02 1113-06 Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 8 m2 5,225 m2 5,225 RAZEM 5,225 Obmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 4 Roboty malarskie 23 d.4 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności m2 2,75 * 1,90 + (1,15 + 2,30) * 3,0 * 2 + 1,15 * 2,30 m2 28,570 RAZEM 28,570 24 d.4 KNR 4-01 1204-02 Gruntowanie pod malowanie starych tynków wewnetrznych ścian i sufitów m2 28,57 m2 28,570 RAZEM 28,570 25 d.4 KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2 m2 28,57 m2 28,570 RAZEM 28,570 26 d.4 KNR 4-01 1215-07 Mycie po robotach malarskich podłóg m2 1,15 * 2,30 m2 2,645 RAZEM 2,645 5 Instalacje sanitarne 27 d.5 KNR 2-15 0221-02 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 28 d.5 KNR 2-15 0112-01 Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 3,000 29 d.5 KNR 2-15 0115-03 Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 30 d.5 KNR 2-15 0115-04 Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 31 d.5 KNR 2-15 0117-07 Natrysk o śr.nom. 15 mm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 32 d.5 KNNR 4 0232-02 analogia Kabina natryskowa składana /drzwi szer. 950 mm/ kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 33 d.5 TZKNBK XVIII II A-96 Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 34 d.5 KNR 2-15/GEBERIT 0303-03 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 110 mm o poł. zgrzewanych na ścianach budynków m 1,5 m 1,500 RAZEM 1,500 35 d.5 KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane na ścianie kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 36 d.5 KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 37 d.5 KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 38 d.5 Kalkulacja własna Urządzenia higieniczne ze stali nierdzewnej - podajnik papieru - 2 szt, dozownik mydła - 2 szt, kosz na śmieci szt. 5 szt. 5,000 RAZEM 5,000 39 d.5 Kalkulacja własna analogia Montaż lustra 50x50 cm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 6 Instalacje elektryczne 40 d.6 KNNR 5 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 9 m 9,000 RAZEM 9,000 41 d.6 KNR 5-08 0210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. m 9 m 9,000 RAZEM 9,000 42 d.6 KNNR 5 0303-01 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 3,000 43 d.6 KNNR 5 0308-04 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,000 44 d.6 KNNR 5 0307-02 Łączniki świecznikowe szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 3,000 45 d.6 KNNR 5 0504-01 analogia Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne ledowe kpl. 3 kpl. 3,000 RAZEM 3,000 |  |  |  |  |

Załącznik nr 3– projekt umowy

Umowa Nr ...............

zawarta w dniu .......................... r. w Radomiu, pomiędzy

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom ul. Aleksandrowicza 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819, Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł    NIP 7962963679, REGON 670209356, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

1. ..............................................

2...............................................

a

.......................................................................................................................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą […] z siedzibą w ............................................................. przy ul. ................................................. zarejestrowaną w ............................................................................................ pod nr ..............................                  NIP ........................................... REGON ......................, reprezentowanym przez:

1. ............................................................

2. ............................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Osobą odpowiedzialną za wykonanie realizację umowy jest ….

w związku z art. 2 ust. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) znak sprawy: DZP.223.15.2021r zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiot umowy stanowią roboty remontowe polegające na  wykonaniu prac remontowych łazienki lekarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania roboty remontowe opisane w ofercie z dnia ………………… i zobowiązuje się do ich wykonania zgodnie z niniejszą umową oraz z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki budowlanej.

§ 2

1. Zakres robót opisanych w § 1 ust. 1 obejmuje w szczególności:

- prace rozbiórkowe;

- wymianę stolarki drzwiowej;

- wymianę okładzin ściennych i podłogowych;

- wymianę urządzeń sanitarnych wraz z dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- zmodernizowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej uwzględniająca potrzeby użytkownika;

- roboty malarskie

2. Szczegółowy zakres robót opisany jest w ofercie z dnia ……………….. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

  - zapewni sprzęt i wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

  - zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP I PPOŻ.

- W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, a w protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz posiadających wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

- W wypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości użytych materiałów bądź wykonanych robót zleci on przeprowadzenie stosownych badań. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, lub wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku potwierdzenia prawidłowości użytych materiałów lub jakości robót, koszty badań poniesie Zamawiający.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich zastosowaniem.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

- Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę, że prace odbywają się w czynnym obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w sposób nie powodujący zniszczeń znajdującego się w budynku Zamawiającego wyposażenia. Przy wykonywaniu prac zobowiązany jest zabezpieczać odpowiednio znajdujące się wyposażenie budynku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty uszkodzeń znajdującego się w budynku Zamawiającego wyposażenia i wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z przysługujących Wykonawcy wierzytelności powstałych roszczeń z tytułu kosztów związanych z uszkodzeniem przez Wykonawcę wyposażenia budynku Zamawiającego.

§ 4

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień podpisania przez przedstawicieli obu Stron protokołu końcowego odbioru robót.

§ 5

- Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ofertą  załączoną do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy w łącznej kwocie netto PLN …………………… plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto PLN  ………………….. (słownie: …………………………………………………………..).

- Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 5 ust. 3.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi: 24 miesięcy na wykonane roboty będące przedmiotem umowy.

2. Bieg terminów określonych w ust. 1 rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru podpisanym bez zastrzeżeń

## Zamawiający w razie ujawnienia w okresie gwarancji ewentualnych wad obowiązany jest do zgłoszenia ich na piśmie Wykonawcy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia.

## Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i ryzyko wszelkich wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji.

## Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad w terminie 48 godzin od momentu zawiadomienia.

## Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w odpowiednim terminie - uzgodnionym z Zamawiającym, stosownie do ujawnionych wad jednak nie dłuższym niż 21 dni.

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

## Czas trwania usuwania wad przedmiotu umowy oraz czas trwania napraw gwarancyjnych, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ten okres.

## Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

## Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 odbędzie się, na podstawie należności wynikającej z faktury VAT złożonej przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego na podstawie Protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT. Do faktury VAT dołączony będzie podpisany przez Komisję odbiorową. Protokół odbioru końcowego. Faktura VAT musi posiadać adnotację powołującą się na niniejszą umowę.

- Faktura VAT niezgodna lub posiadająca dołączony nieprawidłowo sporządzony protokół odbioru końcowego nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia.

- Faktura VAT zostanie złożona w Kancelarii Zamawiającego, pokój nr 6 wraz z załączonym i podpisanym Protokołem odbioru końcowego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne :

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo zwłokę w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

- Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo potrącenia kar umownych oraz innych należności z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych lub innych należności, a następnie wystawi i przekaże Wykonawcy notę obciążeniową.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 9

      - Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot.

      - Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej czynności.

      - Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

      - Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 kc.

      - Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                       			                                 WYKONAWCA:

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Spisany w dniu …………………….

- Zamawiający  ....................................................................................................   nr umowy    ...................................................................................................

- Opis zamówienia i wykonanych robót ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca .......................................................................................................

- Roboty rozpoczęto dnia ..............................zakończono dnia............................

- Komisja w składzie : 										Zamawiający:					Wykonawca:

a/...............................................				a/ ............................................	            b/ ..............................................				b/ ............................................	                          c/ ..............................................				c/ ............................................	                  Komisja w składzie j.w po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie (nie zgodnie) z zamówieniem , bez usterek (z usterkami) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia ......................................................................

- Uwagi Zamawiającego ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PODPISY KOMISJI:

Zamawiający:					Wykonawca:

A/......................................................		a/ ......................................................

B/ .....................................................		b/ ......................................................

C/......................................................		c/ ......................................................

Załącznik nr 4 - RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, nr tel. 48/361 30 00, adres e-mail: …....................................

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MSS Sp. z o.o.  w Radomiu   jest Pan........................... kontakt e-mail …................................ tel.: ….............................

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

a). na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b). na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d). prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

……………………………..

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.