tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.7.2018r.				                                           Radom,    10.05.2018r

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Fax»

«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.  (sprawa  DZP.341.7.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| 1. Część 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śrubopłytka dynamiczna DHS, o kącie szyjkowo-trzonowym w zakresie 130°-140°. Płytka zwykła 2-20 otworów, zakres długości 46-366mm, ze skokiem co 16mm w zależności od ilości otworów dla płyt 2-6 otworów i co 32mm dla płyt 6-12 otworów, blokowana za pomocą zespalającej śruby doszyjkowej. Szerokość płyt 19mm. | Nie |
| --- | --- |
| 2. Część 12 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba zespalająca kaniulowana, w zakresie długości 55-120mm. Długość gwintu 22mm i średnica 12,5mm dla śruby zwykłej. Wykonana ze stali nierdzewnej. | Nie |
| 3. Część 14 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do cerklażu. Krążki L-10m o średnicy 1,25mm miękkie. | Nie |
| 4. Część 15 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rynienkowa blokowana typu LCP. Z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych 3,5 mm oraz wkrętów korowych 3,5mm. Liczba otworów 4-12. z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ | Nie |
| 5. Część 15 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płyta prosta, wąska LC-LCP kompresyjna Liczba otworów 5-12 z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ | Nie |
| 6. Część 15 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt blokowany samogwintujący. Materiał tytan. Średnica 3,5 mm. Rozmiary od DŁ. 10-60MM ZE SKOKIEM CO 2MM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. | Nie |
| 7. Część 15 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt blokowany samogwintujący. Materiał tytan. Średnica 5,0 mm. Rozmiary od 14-90 mm z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ | Nie |
| 8. Część 16 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt blokowany samogwintujący tytanowy, średnica 3,5mm, długość 10-60 mm, ze skokiem co 2 mm. Materiał tytan z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ | Nie |
| 9. Część 16 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane o średnicy 6,5mm. Materiał tytan 40-120 co 5 mm, z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ | Nie |
| 10. Część 16 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane o średnicy 6,5 mm, długość 40-120 mm, z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ | Nie |
| 11. Część 16 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane o średnicy 7,3 mm, długość 40-120 mm, z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ | Nie |
| 12. Część 16 poz.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane o średnicy 7,3 mm, długość 40-120 mm, samowiercący, długość gwintowania ok. 1/3 długości wkrętu. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,5 mm, z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ. | Nie |
| 13. Zapytania dot. wzoru umowy, załącznik nr 4 Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w - §11 ust. 1 Lit a z 1% na 0,5% - §11 ust. 1 lit b z 1% na 0,5% - §11 ust. 1 lit c z 30% na 10% wartości - wynikającej z umowy - zamówionych i niedostarczonych towarów - §11 ust. 1 lit f – dookreślenie, iż łączna kara nie może wynieść więcej niż 10% wartości instrumentarium i 0,5% wartości instrumentarium za każdy dzień zwłoki? - §1 ust. 5 umowy depozytu z 5% całkowitej wartości umowy na 2% wartości niedostarczonego towaru? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. | a) Nie b) Nie c) Nie d)Nie e) Tak. Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 5 umowy depozytu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ust. 5 - „W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 2% wartości niedostarczonego towaru” |
| 14. Zapytania dot. wzoru umowy, załącznik nr 4 Czy Zamawiający doda zapis w §14 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. | Nie |
| 15. Zapytania dot. wzoru umowy, załącznik nr 4 Czy Zamawiający dookreśli iż ograniczenie określone w §15 ust. 6 nie dotyczy pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy udzielonego radcy prawnemu? Podtrzymanie takiego ograniczenia doprowadziłoby do ograniczenia jednego z podstawowych praw określonych w obowiązujących przepisach. Z uwagi na powyższe prosimy o dookreślenie powyższego. | Tak. Zamawiający modyfikuje § 15 ust. 6 umowy dostawy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ust. 6 - „Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu” |
| 16. Zapytania dot. wzoru umowy depozytu Dotyczy Części nr 12 Czy Zamawiający w §1 ust. 3 doprecyzuje, iż depozyt implantów dotyczyć będzie wyrobów w ilościach i rozmiarach najczęściej stosowanych uzgodnionych pomiędzy przedstawicielami obu stron umowy? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 17. Zapytania dot. wzoru umowy depozytu Czy Zamawiający dookreśli w umowie, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§2 ust. 2 um. dep.)? Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar. | Tak. Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 2 umowy depozytu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ust. 2 - „W chwili pobrania sprzętu medycznego z depozytu upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje w karcie wydania sprzętu medycznego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy ilość pobranego sprzętu medycznego oraz jego właściwości (oznaczenie, numer seryjny). O ilości i jakości zużytego sprzętu medycznego Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę przesyłając protokół zużycia. Protokół zużycia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Z chwilą takiego powiadomienia strony uznają sprzęt medyczny za dostarczony w rozumieniu umowy wymienionej w § 1 ust. 3 i 6”. |
| 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3 ust. 4-5) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 4-5), których wzory przesyłamy w załączeniu? | Nie |
| 19. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust.4) | Patrz § 8 ust.2 Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. |
| 20. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 9 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności. | Nie |
| 21. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 10 ust. 7 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. | Nie |
| 22. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy - kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy; b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych/ brakujących części dostawy; c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części Umowy, e) za zwłokę w szkoleniu personelu w terminie określonym w § 3 ust. 3 – karę w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto za opóźnienie szkolenia, f) za zwłokę w przekazaniu kompletnego instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów w terminie określonym w § 7 ust. 3 – karę w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto za opóźnienie w dostarczeniu kompletnego instrumentarium. | Nie |
| 23. Pytanie do Zadania 5, pozycji 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 5 pozycji 7, płyt bez otworów pod druty Kirchnera, przy zachowaniu pozostałych parametrów. | Nie |
| 24. Pytanie do Zadania 5, pozycji 16 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 5 pozycji 16, płyt bez otworów pod druty Kirchnera, przy zachowaniu pozostałych parametrów. | Nie |
| 25. Czy Zamawiający w Części 4 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śrub typu Herberta o średnicy 2,4 zamiast 2,2 mm, pod drut prowadzący 1,0 mm zamiast 0,8 mm? | Nie |
| 26. Czy Zamawiający w Części 4 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub typu Herberta pod drut prowadzący 1,0 mm zamiast 1,1 mm? | Nie |
| 27. Czy Zamawiający w Części 12 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śrubopłytki dynamicznej DHS o zakresie długości 48-336 mm? | Nie |
| 28. Czy Zamawiający w Części 12 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby zwykłej o średnicy 12,5 mm i długości gwintu 22 lub 27 mm? | Nie |
| 29. Czy Zamawiający w Części 12 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości 32 mm? | Nie |
| 30. Czy Zamawiający w Części 15 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej, szerokiej o długości 103-350 mm zamiast 98-332 mm? | Nie |
| 31. Czy Zamawiający w Części 15 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki rynienkowej o liczbie otworów 4-12 i długości 52-148 mm? | Nie |
| 32. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej bocznej o grubości 3,7 mm i grubości głowy płytki 3,6 mm? | Nie |
| 33. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej bocznej o długości od 81 mm do 237 mm? | Nie |
| 34. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 3,5 mm i grubości głowy płytki 2,5 mm? | Nie |
| 35. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 7-10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych z kaniulacją umożliwiającą wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,0 mm zamiast 2,5 mm? | Nie |
| 36. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 9-10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o średnicy 7,0 mm zamiast 7,3 mm? | Nie |
| 37. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych z pełnym gwintem? | Nie |
| 38. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o średnicy 3,5 mm zamiast 3,0 mm? | Nie |
| 39. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych z kaniulacją umożliwiającą wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,0 mm zamiast 1,6 mm? | Nie |
| 40. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania podkładek do wkrętów 3,5/4,5/6,5/7,0 mm? | Nie |
| 41. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki strzałkowej dalszej bocznej o grubości 3,0 mm zamiast 2,5 mm? | Nie |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

48 361-39-12