## 1
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Część udowa anatomiczna - prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  |  | szt | 2
2 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  |  | szt | 2
3 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  |  | szt | 2
4 | Wkładka polietylenowa - z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto. |  |  |  | szt | 2
5 | Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o długości 120 lub 160 mm. |  |  |  | szt | 2
6 | Trzpień udowy lub piszczelowo - tytanowy o długości 220 mm. |  |  |  | szt | 2
7 | Trzpień offsetowy - zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy. |  |  |  | szt | 2
8 | Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne i łączone "L", mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby. |  |  |  | szt | 2
9 | Podkładki piszczelowe - tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub. |  |  |  | szt | 2
10 | Śruba do mocowania podkładek.. |  |  |  | szt | 2
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 2
Załącznik nr 2 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa, z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom. |  |  |  | szt | 30
2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO. |  |  |  | szt | 30
3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę. |  |  |  | szt | 30
4 | Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG. |  |  |  | szt | 30
5 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa, z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub z usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNi), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. |  |  |  | szt | 30
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
Zamawiający wymaga dzierżawy napędu do implantacji biodra i kolana pierwotnego i rewizyjnego na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
Typ/model dzierżawionego napędu do implantacji biodra i kolana pierwotnego i rewizyjnego: …………………………………………………..
Producent: ……………………………………………..…………………..
Kraj produkcji: ....…………………………...........................................…
Rok produkcji: ................…………………………..............................…
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 3
Załącznik nr 3 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3 Alloplastyka pierwotna stawu biodrowego cementowa
1 | Panewka cementowa. |  |  |  | szt. | 10
2 | Panewka press-fit. |  |  |  | szt. | 10
3 | Panewka rewizyjna. |  |  |  | szt. | 10
4 | Kerbull. |  |  |  | szt. | 10
5 | Wkładka z witaminą E. |  |  |  | szt. | 10
6 | Głowa (zwykła CoCr 28 mm, 22 mm). |  |  |  | szt. | 10
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 4
Załącznik nr 4 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Śruby tytanowe kaniulowane typu Herberta, średnica 2.2 z gwintem krótkim i długim,pod druty prowadzące 0,8, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. |  |  |  | szt | 80
2 | Śruby tytanowe kaniulowane typu Herberta, średnica 3.0 z gwintem krótkim i długim,pod druty prowadzące 1,1mm, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. |  |  |  | szt | 60
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 5
Załącznik nr 5 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
1 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 9 i 11 otworowe, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 15
2 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 30
3 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 30
4 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 10 i 11 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 3
5 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 8
6 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 8
7 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; ramkowe 10 i 12 otworowe; wąskie i szerokie, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
8 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 6
9 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 6
10 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; z flapem na wyrostek rylcowaty oraz bez; 12, 13, 14,15 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
11 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 8
12 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 8
13 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; korekcyjne 12, 13, 14,15 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
14 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 5
15 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 5
16 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; grzbietowe 12 otworowe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
17 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 5
18 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 5
19 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 6 otworowe; proste,. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
20 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 4
21 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 4
22 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 6 otworowe; w kształcie litery L, lewe/prawe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
23 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 4
24 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 4
25 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 5 otworowe; proste, lewe/prawe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
26 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 4
27 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 4
28 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości łokciowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 7 i 10 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 2
29 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 10
30 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm |  |  |  | szt | 10
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 6
Załącznik nr 6 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 6
1 | Płyty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej, profil 1,4 mm, anatomicznie wygięte; 10 i 11 otworowe; pod śruby 2,0 ,mm; z otworami pod druty Kirchnera; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  |  | szt | 3
2 | Śruby korowe, tytanowe, o średnicy 2.0 mm i długościach od 4 - 30mm, skok co 1 i 2mm |  |  |  | szt | 20
3 | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0 mm i długościach od 6 - 30mm. |  |  |  | szt | 25
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 7
Załącznik nr 7 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 7
1 | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8 mm, od strony przyśrodkowej, ; tytanowe; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni; prawe i lewe. |  |  |  | szt | 4
2 | Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 75mm. |  |  |  | szt | 10
3 | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 75mm. |  |  |  | szt | 15
4 | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8 mm, od strony , bocznej ; tytanowe; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni; prawe i lewe. |  |  |  | szt | 4
5 | Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 75mm. |  |  |  | szt | 10
6 | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 75mm. |  |  |  | szt | 10
7 | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8 mm, od strony tylno-bocznej; tytanowe; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni; prawe i lewe. |  |  |  | szt | 3
8 | Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 75mm. |  |  |  | szt | 10
9 | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 75mm. |  |  |  | szt | 10
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 8
Załącznik nr 8 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 8
1 | Tytanowy stent do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Kaniulowany,w kształcie kielicha, gwintowany w części węższej. Gwintowana część stentu mocuje implant w kanale. Część środkowa w kształcie stożka (bez gwintu) wypełnia najszerszą część zatoki stępu, styka się z krawędzią lateralną kości skokowej i nie pozwala stentowi na przenikanie w głąb kanału. Możliwość stosowania zarówno u dzieci od 3 roku życia jak i u dorosłych. Rozmiary: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm. Udowodniona skuteczność na podstawie publikacji: poniżej 6 % rewizji. W komplecie zestaw narzędzi z przymiarami do próbnej repozycji. |  |  |  | szt | 15
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 9
Załącznik nr 9 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 9
1 | Śruba tytanowa, samowiercąca i samogwintująca o średnicy 5 mm i długości 14 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermodnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |  |  |  | szt | 8
2 | Śruba tytanowa o średnicy zewnętrznej 2,7 mm, średnicy wewnętrznej 1,5 mm i długości 8,5 mm Z jedną nitką poliestrową supermodną znajdującą się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną (komplet sterylny). |  |  |  | szt | 8
3 | Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatora wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,5 oraz 4,5 mm dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku, pozwalającym wprowadzić nić do implantu i zablokować ją, a także pozwalającym na niezależną kontrolę i regulację naprężeń nici każdej z osobna. Możliwość przeładowania przez implant 2,3 i 4 nici. Sterylny implant na podajniku w komplecie z mocnymi nićmi. Wytrzymałość nici na zerwanie min 7n. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięcia nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości. |  |  |  | szt | 30
4 | Kotwice barkowe w pełni gwintowane o średnicach 4,5; 5,5; 6,5 mm, o długościach 17 mm, w wersji z dwiema i trzema supermodnymi nićmi, przeciągniętymi przez cała długość implantu. Kotwice posiadające dwa rodzaje gwintowania – gąbczaste i korowe, pozwalające na mocniejsze trzymanie w kości. Implanty dostępne w wersji syntetycznej PEEK oraz wersji biowchłanialnej, wykonanej z polimeru kwasu mlekowego i Beta-trojfosforanu wapnia o średniej sile wyciągania od 428N do 487N. Kotwice sterylne w komplecie z podajnikiem. |  |  |  | szt | 40
5 | Pół-elastyczne kaniule barkowe z zewnętrznie położonym, prążkowanym, odciąganym rękawem, pozwalającym na łatwe wprowadzenie kaniuli. Po założeniu rękaw roluje się, działając jak gwint i zabezpieczając przed wysunięciem kaniuli. Kaniule półprzeźroczyste do lepszej kontroli wprowadzanych narzędzi. Bezlateksowe. Dostępne w rozmiarach: średnica 8,0 mm-długość 75 mm i 85 mm; średnica 7,0 mm – długość 85 mm; średnica 5,0 mm – długość 85 mm. |  |  |  | szt | 6
6 | Nici w różnych średnicach do wyboru, białe, niebieskie, z igłami lub bez igieł. |  |  |  | szt | 2
7 | Igły nitinilowe. |  |  |  | szt | 2
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 10
Załącznik nr 10 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 10
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14º i kąta CCD do 14º. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14 i 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. |  |  |  | szt | 5
2 | Reduktory stożków innych niż 12/14 i 14/16 (na zamówienie) |  |  |  | szt | 5
3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  |  |  | szt | 5
4 | Głowy ceramiczne BiloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  |  |  | szt | 5
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 11
Załącznik nr 11 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 11
1 | Śruba do korówki ryglowana blokująca, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 12 mm do 30 mm. |  |  |  | szt | 60
2 | Śruba do korówki ryglowana blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 40 stopni, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 32 mm do 50 mm. |  |  |  | szt | 5
3 | Śruba do korówki ryglowana blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 40 stopni, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 52 mm do 60 mm |  |  |  | szt | 3
4 | Śruba do tkani gąbczastej ryglowana blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 70 stopni, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 12 mm do 30 mm. |  |  |  | szt | 5
5 | Śruba do tkani gąbczastej ryglowana blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 70 stopni, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 32 mm do 50 mm. |  |  |  | szt | 2
6 | Śruba do tkani gąbczastej ryglowana blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 70 stopni, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 52 mm do 60 mm. |  |  |  | szt | 2
7 | Śruba do korówki nieryglowana ciągnąca, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 12 mm do 30 mm. |  |  |  | szt | 40
8 | Śruba do korówki nieryglowana ciągnąca, tytanowa, samogwintująca. Średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa. Długość śrub od 32 mm do 40 mm. |  |  |  | szt | 2
9 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. |  |  |  | szt | 4
10 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. |  |  |  | szt | 2
11 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej strona: prawa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, 7 otworów w części dalszej, 3 otw. w trzonie płytki w tym otw. owalny. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kształt płytki “ Y” co pozwala na odpowiednią funkcję ścięgien,otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. |  |  |  | szt | 3
12 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej strona: lewa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, 7 otworów w części dalszej, 3 otw. w trzonie płytki w tym otw. owalny. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kształt płytki “ Y” co pozwala na odpowiednią funkcję ścięgien,otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. |  |  |  | szt | 1
13 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej rewizyjna strona: prawa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, długość płytki 105 mm, 9 otworów w części dalszej, 8 otw. w trzonie płytki w tym otw. owalny. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą Kirschnerów. |  |  |  | szt | 1
14 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej rewizyjna strona: lewa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, dlugość płytki 105 mm, 9 otworów w części dalszej, 8 otw. w trzonie płytki w tym otw. owalny. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą Kirschnerów. |  |  |  | szt | 1
15 | Płytka do usztywniania stawu nadgarstka po stronie grzbietowej, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, 11 otworów. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 1
16 | Płytka do wyrostka łokciowego , ilość otworów 8, długość 99 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. |  |  |  | szt | 1
17 | Płytka do wyrostka łokciowego , ilość otworów 12, długość 131 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. |  |  |  | szt | 1
18 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej długość 105 mm, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 6 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki. Wypustki umożliwiające umocowanie wiązadeł stawu barkowego. Otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą Kirschnerów. |  |  |  | szt | 1
19 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm. Możliwość modelowania płytki. |  |  |  | szt | 1
20 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów 11, strona prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm. Możliwość modelowania płytki |  |  |  | szt | 1
21 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej bocznej, ilość otworów 11, strona prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm. Możliwość modelowania płytki. |  |  |  | szt | 1
22 | Płytka do kości piętowej, ilość otworów 10, strona prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 1
23 | Płytka do kości piętowej, ilość otworów 10, strona lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 1
24 | Płytka do kości piętowej, ilość otworów 10, strona lewa/prawa, płytka lewa po obróceniu staje się płytką prawą, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 1
25 | Płytka szponowa do osteotomii kości palucha koślawego, ilość otworów 6, długość 38 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. Szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. |  |  |  | szt | 1
26 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 8, długość 70 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. Szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. |  |  |  | szt | 1
27 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 10, długość 86 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. Szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. |  |  |  | szt | 1
28 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 12, długość 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. Szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. |  |  |  | szt | 2
29 | Płytka do kości strzałkowej, ilość otworów 11, długość 86 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 4
30 | Płytka do kości strzałkowej, anatomiczne uformowanie, ilość otworów 13, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 2
31 | Płytka prosta, ilość otworów 4, długość 34 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 2
32 | Płytka prosta, ilość otworów 6, długość 50 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 4
33 | Płytka prosta, ilość otworów 8, długość 66 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 4
34 | Płytka prosta, ilość otworów 12, długość 98 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  |  |  | szt | 1
35 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery owalne, długość 100 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. Owalne otwory służące do kompresji. |  |  |  | szt | 10
36 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 9 plus cztery owalne, długość 120 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. Owalne otwory służące do kompresji. |  |  |  | szt | 1
37 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów11 plus cztery owalne, długość 140 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Możliwość modelowania (przycinania) płytki. Owalne otwory służące do kompresji. |  |  |  | szt | 1
38 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm. Możliwość modelowania płytki. Płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytka prawą. Anatomicznie dopasowana forma płytki. |  |  |  | szt | 1
39 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni. Otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm. Możliwość modelowania płytki. Płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytka prawą. Anatomicznie dopasowana forma płytki . Płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielo-frag. złamań i stawu rzekomego. Dwa owalne otwory służące do kompresji. Anatomicznie dopasowana forma płytki. |  |  |  | szt | 5
40 | Podkładka do śrub. |  |  |  | szt | 2
41 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm. Przekrój gwoździa - okrągły o średnicy 2,8 mm. Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. |  |  |  | szt | 2
42 | Gwóźdź statyczny, tytanowy, długość 200 mm. Przekrój gwoździa - okrągły o średnicy 2,8 mm. Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. |  |  |  | szt | 3
43 | Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, blokowana, tytanowa, grubość płytki 3 mm. Dwa owalne otwory służące do kompresji. Anatomiczne uformowanie do części dolnej obojczyka. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. |  |  |  | szt | 1
44 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej blokowana, tytanowa, grubość płytki 2 mm , 4 otwory w trzonie plytki z otworem owalnym, 6 otworów w części dalszej umożliwiające pozycjonowanie płytki. Anatomiczne uformowanie płytki. |  |  |  | szt | 1
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 12
Załącznik nr 12 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 12
1 | Śrubopłytka dynamiczna DHS, o kącie szyjkowo-trzonowym w zakresie 130°-140°. Płytka zwykła i z ograniczonym kontaktem 2-20 otworów, zakres długości 68mm-356mm, ze skokiem co 16mm w zależności od ilości otworów dla płyt 2-6 otworów i co 32mm dla płyt 6-12 otworów, blokowana za pomocą zespalającej śruby doszyjkowej. Szerokość płyt 19mm. |  |  |  | szt | 110
2 | Płytka nakrętarzowa, stabilizująca krętarz, współpracująca ze śrubopłytką DHS. System wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  |  | szt | 15
3 | Śruba zespalająca zwykła i gąbczasta, kaniulowana, w zakresie długości 55-120mm. Długość gwintu 27mm, średnica 16mm dla śruby gąbczastej. Długość gwintu 18mm lub 27mm i średnica 12,5mm dla śruby zwykłej. Wykonana ze stali nierdzewnej. |  |  |  | szt | 90
4 | Śruba kompresyjna o długości 31mm, wykonana ze stali nierdzewnej. |  |  |  | szt | 60
5 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 4,5 |  |  |  | szt | 500
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 13
Załącznik nr 13 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 13
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEK w aplikatorze, połączone mocną nitką w rozmiarze 0. Aplikator z systemem blokowania nici i możliwością zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu, służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech lub sześciu szwów bez wychodzenia ze stawu. Aplikator 4-implantowy, 3-szwowy. |  |  |  | szt | 70
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 14
Załącznik nr 14 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 14
1 | Druty do cerklażu. Krążki L-10m o średnicy 0,6 mm miękkie. |  |  |  | szt | 1
2 | Druty do cerklażu. Krążki L-10m o średnicy 0,8 mm miękkie. |  |  |  | szt | 1
3 | Druty do cerklażu. Krążki L-10m o średnicy 1,0 mm miękkie. |  |  |  | szt | 1
4 | Druty do cerklażu. Krążki L-10m o średnicy 1,2 mm miękkie. |  |  |  | szt | 1
5 | Druty do cerklażu. Krążki L-10m o średnicy 1,5 mm miękkie. |  |  |  | szt | 1
6 | Druty Kirschnera: L-150 mm; śr. 0,8 Druty Kirschnera: L-150 mm; śr. 1,0 Druty Kirschnera: L-150 mm; śr. 1,2 Druty Kirschnera: L-150 mm; śr. 1,4 Druty Kirschnera: L-150 mm; śr. 1,6 Druty Kirschnera: L-150 mm; śr. 1,8 Druty Kirschnera: L-150 mm; śr. 2,0 |  |  |  | szt | 550
7 | Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 0,8 Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 1,0 Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 1,2 Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 1,4 Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 1,6 Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 1,8 Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 2,0 Druty Kirschnera: L-310 mm; śr. 2,5 |  |  |  | szt | 450
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 15
Załącznik nr 15 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 15
1 | Płyta prosta, szeroka LC-LCP kompresyjna, blokowana o kształcie zmniejszającym kontakt z kością. Płytka wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych lub korowych. Płyty pod wkręty blokowane 5,0 i korowe 4,5 mm. Liczba otworów 5-18. Długość 98-332 mm. Materiał tytan,. Otwory co 1. |  |  |  | szt | 5
2 | Płyta prosta, wąska LC-LCP kompresyjna, blokowana o kształcie zmniejszającym kontakt z kością. Płytka wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych lub korowych. Płyty pod wkręty blokowane 5,0 i korowe 4,5 mm. Liczba otworów 5-16. Długość 98-296 mm. Materiał tytan,. Otwory co 1. |  |  |  | szt | 5
3 | Płytka blokowana przynasadowa typu 3,5/4,5 mm. Płytka z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych 5,0 mm i 3,5mm oraz wkrętów korowy 4,5 mm i 3,5 mm. Liczba otworów 3-15, od 3-9 otworów co 1 . Od 9-15 co 2. Długość 118-334 mm. Materiał tytan. |  |  |  | szt | 5
4 | Płytka rynienkowa blokowana typu LCP. Z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych 3,5 mm oraz wkrętów korowych 3,5mm. Liczba otworów 4-14. Od 4 do 10 co 1. Od 10 do 14 co 2. Długość 52 mm do 172 mm. Materiał tytan. |  |  |  | szt | 5
5 | Płyta prosta, wąska LC-LCP kompresyjna, blokowana o kształcie zmniejszającym kontakt z kością. Płytka wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych lub korowych. Płyty pod wkręty blokowane i korowe 3,5 mm. Liczba otworów 4-12. Długość 59-163 mm. Materiał tytan,. Otwory co 1. |  |  |  | szt | 5
6 | Wkręt blokowany samogwintujący. Materiał tytan. Średnica 3,5 mm. Rozmiary od 10-65 mm. Rozmiary 10-50 co 2 mm, 50-65 co 5mm. Dodatkowo rozmiary 35 i 45 mm. |  |  |  | szt | 20
7 | Wkręt korowy o średnicy 3,5 mm. Rozmiary od 12 do 50 mm. Rozmiary od 12-50 mm co 2 mm. Materiał tytan. |  |  |  | szt | 20
8 | Wkręt blokowany samogwintujący. Materiał tytan. Średnica 5,0 mm. Rozmiary od 14-100 mm. Rozmiary 14-50 co 2 mm, 50-100 co 5mm. Dodatkowo rozmiary 35 i 45 mm. |  |  |  | szt | 20
9 | Śruba korowa o średnicy 4,5 mm. Średnica trzonu 3 mm, średnica łba 8 mm. Rozmiary 16-60mm. Rozmiary 16-60 mm co 2 mm. Materiał tytan. |  |  |  | szt | 20
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 16
Załącznik nr 16 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 16
1 | Wkręt blokowany samogwintujący tytanowy, średnica 2,4 mm, długość 8-30 mm , 8-30 co 2 mm. |  |  |  | szt | 60
2 | Wkręt blokowany samogwintujący tytanowy, średnica 3,5mm, długość 10-65 mm, 10-50mm co 2 mm, 50-65mm co 5 mm, dodatkowo 35 mm i 45 mm. Materiał tytan |  |  |  | szt | 60
3 | Śruba korowa 3,5 mm o długości od 12 do 50 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm, Materiał tytan. |  |  |  | szt | 60
4 | Płytka piszczelowa bliższa boczna o grubości 3,6 mm, grubości głowy płytki 2 mm lewa i prawa, ilości otworów 4-16, długość płytki od 83 mm do 239 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał Tytan. |  |  |  | szt | 10
5 | Płytka piszczelowa dalsza boczna o grubości 3,6 mm, grubości głowy płytki 2 mm lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 21, długości płytki od 80 do 288 mm. Materiał tytan |  |  |  | szt | 10
6 | Wkręt kaniulowany o średnicy 4,5 mm,długośc 20-68 mm, samowiercący. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm. Gniazdo sześciokątne. Materiał tytan:20-56mm co 2 mm 56-68mm co 4 mm . |  |  |  | szt | 30
7 | Wkręty kaniulowane o średnicy 6,5mm,długość 40-130 mm, samowiercący, długość gwintowania 16 mm .Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,5mm.Gniazdo sześciokątne. Wkręty implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Materiał tytan. 40-130 co 5 mm |  |  |  | szt | 60
8 | Wkręty kaniulowane o średnicy 6,5 mm,długość 40-130 mm,samowiercący, długość gwintowania 32mm.Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,5 mm.Gniazdo sześciokątne.Wkręty implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Materiał tytan. 40-130 co 5 mm. |  |  |  | szt | 60
9 | Wkręty kaniulowane o średnicy 7,3 mm,długość 40-130 mm,samowiercący, długość gwintowania 16mm.Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,5 mm.Gniazdo sześciokątne. Wkręty implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. |  |  |  | szt | 60
10 | Wkręty kaniulowane o średnicy 7,3 mm,długość 40-130 mm, samowiercący, długość gwintowania 32mm.Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,5 mm. Gniazdo sześciokątne. Wkręty implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Materiał tytan. 40-130 co 5 mm. |  |  |  | szt | 60
11 | Wkręt kaniulowany o średnicy 3,0 mm,długości 10-30 mm. samowiercący. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm. Gniazdo sześciokątne. Materiał:tytan. 10-30 co 1 mm. |  |  |  | szt | 60
12 | Podkładki do wkrętów 3,0/4,5/6,5/7,3 mm. Materiał: tytan. |  |  |  | szt | 60
13 | Płytka strzałkowa dalsza boczna o grubości 2,5 mm , lewa i prawa, ilości otworów od 3-7, długości płytki od 73 mm do 125 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał Tytan. |  |  |  | szt | 40
14 | Płytka piszczelowa 3,5 mm dalsza przyśrodkowa. Długości 117-252 mm. Strona lewa i prawa. Otwory 4-14. Materiał Tytan. |  |  |  | szt | 10
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 17
Załącznik nr 17 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 17 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z opcją panewki dwumobilnej
1 | Trzpień prosty, proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132°) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126mm, długość szyjki 27-40mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt – wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych wewnętrznej struktury kości udowych szerokiej populacji. |  |  |  | szt | 45
2 | Panewka typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wymiary zewnętrzne 40-72mm, wbudowany brzeżny press-fit 1,8mm, możliwość wyboru panewki pełnej oraz z 3 lub 5 otworami uzupełnianymi śrubami fiksującymi |  |  |  | szt | 45
3 | Wkładka CoCr do panewek bezcementowych press-fit, umożliwiająca zastosowanie artykulacji dwumobilnej, śr. artykulacji zewnętrznej 36-58mm |  |  |  | szt | 40
4 | Wkładka polietylenowa bezokapowa, do artykulacji dwumobilnej do wkładek CoCr, umożliwiająca zatrzaskiwanie w jej wnętrzu głów 22,2 lub 28mm, śr. zewnętrzna 36-58mm |  |  |  | szt | 40
5 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu crosslink, z okapem 10 st. lub bez |  |  |  | szt | 5
6 | Głowa metalowa śr. 22,2mm, 28mm, 32mm – min. 3 długości szyjki, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) |  |  |  | szt | 45
7 | Zaślepka na sklepienie panewki Press-fit |  |  |  | szt | 20
8 | Śruba panewkowa tytanowa śr. 6,5mm, dł. 16-60mm |  |  |  | szt | 20
9 | Głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm |  |  |  | szt | 15
10 | Ostrza |  |  |  | szt | 45
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
Zamawiający wymaga dzierżawy napędu/piły oscylacyjnej do implantacji w/w protezy na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
Typ/model dzierżawionego napędu/piły oscylacyjnej do cięcia szyjki kości udowej: …………………………...............…
Producent: ……………………………………………..…………………..
Kraj produkcji: ....…………………………...........................................…
Rok produkcji: ................…………………………..............................…
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 18
Załącznik nr 18 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 18
1 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny /0,5g/ i vancomycyny /2,0g/. sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Środek kontrastujący to ZrO2.Cement o najwyższym udokumentowanym uwalnianiu antybiotyków. Stężenie antybiotyków powyżej MIC utrzymuje się nie krócej niż 10 dni w przestrzeni otaczającej zaimplantowany cement. Cement do stosowania w udowodnionych /antybiogram/ septycznych przypadkach MRSA/MRSE.Cement może być używany do wytwarzania czasowych spacerów oraz do finalnego osadzania endoprotez. |  |  |  | szt | 3
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 19
Załącznik nr 19 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 19
1 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 5,5 mm i długości 16 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoja średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z dwoma rodzajami nici niewchłanialnych wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu, w dwóch różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. |  |  |  | szt | 20
2 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 2,8 mm i długości 11,7 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoja średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z nicą niewchłanialną wychodzącą tylko z części dystalnej implantu, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z nicią na podajniku – jednorazowy. Implementacja implantu bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi oraz wierteł. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. |  |  |  | szt | 20
3 | Zestaw jednorazowy do implementacji strzałek wchłanianych do fiksacji odłamów chrzęstno – kostnych. |  |  |  | szt | 5
4 | Strzałki do fiksacji odłamów chrzęstno – kostnych, wchłaniane długość 18 mm. |  |  |  | szt | 6
5 | Część implantu niewchłanialna w kształcie oczka, druga część implantu niewchłanialna z PEEK w kształcie samoblokującego pina. Pin o wymiarach: średnica 3,5 mm, o długości 14 mm. Implanty na podajniku ze znacznikami określającymi optymalne zakotwiczenie implantu. |  |  |  | szt | 15
6 | Implant dwuczęściowy do fixacji bezwęzłowej. Część implantu niewchłanialna w kształcie oczka, druga część implantu niewchłanialna z PEEK w kształcie samoblokującego pina. Pin o wymiarach: średnica 4,5 mm, o długości 19 mm. Implanty na podajniku ze znacznikami określającymi optymalne zakotwiczenie implantu |  |  |  | szt | 15
7 | Zestaw do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo – piszczelowego składający się z guzika tytanowego w kształcie wąskiego prostokąta o zaokrąglonych rogach o długości min. 12 mm i drugiego okrągłego guzika z czterema otworami. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min. wg. USP 5 o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, w sposób pozwalający na płynne dociąganie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowo nić prowadząca z jednej strony zakończona igłą długości min. 10 cm z drugiej dołączona do prostokątnego guzika. |  |  |  | szt | 1
8 | Implant niewchłaniany składający się z guzika tytanowego w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach o długości 12 mm i szerokości 3 mm, zintegrowany z pojedyncza pętlą z materiału niewchłanianego plecionego. Pętla zaciskowa o długości 60 mm, zmniejszająca swoją długość po naprzemiennym pociąganiu końcówek linki regulującej. Linka regulująca umożliwiająca dociągnięcie od zewnętrznej strony guzika. Implant uzbrojony w jedną nić prowadzącą wzmacnianą tzw. Ortopedyczną w zestawie dołączoną do guzika do wciągnięcia w kanał udowy, druga nić regulująca. Guzik tytanowy dostosowany do wprowadzania przez kanał kostny o średnicy od 3 mm. Implant sterylny |  |  |  | szt | 1
9 | Drut wiercący o średnicy 2,4 mm o długości 42 – 45 cm. Z jednego końca zaostrzony z drugiego zakończony otworem i spłaszczony w części środkowej pozwalający na takie umieszczenie nici w otworze aby nie zwiększała ona średnicy drutu podczas przeciągania przez kanał kostny o średnicy 2,4 mm. Autoklawy wielorazowy. Sterylny. |  |  |  | szt | 1
10 | Drut prowadzący z nitinolu o średnicy 1,1 mm. Drut na obu końcach z podwójnymi znacznikami, określającymi odległość od jego końca. Sterylny. |  |  |  | szt | 1
11 | Drut wiercący z oczkiem, drut o średnicy 2,4 mm zakończony grotem o długości podstawy grotu 4 mm. Drut z podziałką co 5 mm od podstawy grotu służący do mierzenia długości kanału kostnego. Sterylny. |  |  |  | szt | 11
12 | Drut wiercący o średnicy 2,4 mm z jednego końca zaostrzony w kształcie wiertła. Autoklawny wielorazowy. Sterylny. |  |  |  | szt | 1
13 | Zestaw do szycia łąkotki, prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanianego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica wygięta o 15 st. W górę z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł. Sterylny. |  |  |  | szt | 40
14 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włókninami poliamidowymi. Grubość USP 2/0 bez igieł. |  |  |  | szt | 8
15 | Drut giętki nitinolowy z oczkiem o długości min. 25 cm. Przeznaczony do szycia łąkotki. |  |  |  | szt | 8
16 | Drut wiercący o średnicy 2,4 mm o długości 42-45 cm z jednego końca zaostrzony z drugiego zakończony otworem i spłaszczony w części środkowej pozwalający na takie umieszczenie nici w otworze, aby nie zwiększała ona średnicy drutu podczas przeciągania przez kanał kostny o średnicy 2,4 mm. Autoklawny wielorazowy. |  |  |  | szt | 1
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 20
Załącznik nr 20 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów ortopedycznych zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 20
1 | Specjalistyczny szew do szycia zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2 z igłą okrągłą ˝ koła o długości 24 – 27 mm |  |  |  | szt | 8
2 | Igła prosta z uchem |  |  |  | szt | 1
3 | Wchłanialny jednorazowy drut wiercący do repozycji palców młoteczkowatych lub odłamków kostnych o długości min. 100 mm i średnicy 1,5 mm. |  |  |  | szt | 20
4 | Wchłanialny jednorazowy drut wiercący do repozycji palców młoteczkowatych lub odłamków kostnych o długości min. 100 mm i średnicy 2,0 mm. |  |  |  | szt | 1
5 | Drut wiercący o średnicy 2,4 mm. Z jednego końca zaostrzony w kształcie wiertła. Autoklawny wielorazowy. |  |  |  | szt | 1
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: