NR SPRAWY :; DZP.341.17.2018. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) NA DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO ZABIEGÓW KORONAROGRAFII i PTCA ORAZ WSZCZEPIALNYCH DEFIBRYLATORÓW SERCA DLA POTRZEB Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) tj. powyżej 221.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA ..... PONUMEROWANYCH STRON Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. # Radom, kwiecień 2018 r.

I. 	Nazwa, adres Zamawiającego i informacje dodatkowe

Zamawiającym jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

Telefon: (48) 361 49 69; Telefax: (48) 345 10 43

Email: dzp@wss.com.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wss.com.pl,

Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 05

Godziny otwarcia kasy: od 8 00 do 10 00 i od 12 00 do 14 00

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 70 1240 5703 1111 0000 4905 3449

Numer NIP: 796 29 63 679; Numer REGON: 670209356

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP.341.17.2018
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

II. 	Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.wss.com.pl .

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Szacunkowa wartości zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.  	Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów do zabiegów koronarografii i PTCA oraz wszczepialnych defibrylatorów serca

  - Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r., poz. 876 ze zm).

  - Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie  objętych deklaracjami zgodności i nie podlegających żadnemu wpisowi do rejestru,  Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

- Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy dla części 1-23.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie, zgodnej ze wzorem  stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.11.17.30-7; 33.11.17.10-1

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy .

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

# IV.	 Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie w terminie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

V. 	Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

Va. 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub  sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

VI. 	  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 p.1.1 i p.1.2  niniejszej SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i 2 SIWZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca bądź wykonawcy ubiegający się wspólne o udzielenie zamówienia nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,, stosownie do treści rozdz. V ust. 3. SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Ponadto na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zmawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 5  pkt b-e niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem Zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, przedłoży aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty lub oświadczenia:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r., poz. 876 ze zm.), a w szczególności:

- spełniają tzw. wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów,

-  wystawiono dla nich deklarację zgodności,

-  oznakowano je znakiem zgodności CE.

Aktualne przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania ofertą. Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. Część 1 poz. „ 1”).

UWAGA!

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności, i  nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia

  - Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim– zawierające wszystkie wymagane  parametry opisu przedmiotu zamówienia. (Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu).

  - Próbki oferowanych wyrobów - Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy na etapie badania i oceny ofert o zaprezentowanie wzorów oferowanych wyrobów. Niedokonanie prezentacji oferowanych wyrobów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

Wykonawca musi czytelnie oznakować oferowane próbki numerem pozycji danego wyrobu (np. Część 1, poz. „ 1”)

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.      Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1. – 4  niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca składa informację, o której mowa w pkt 5b) SIWZ,  z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  albo miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 –  dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca składa dokument lub dokumenty, o którym mowa w pkt 5 c) i 5 d) SIWZ, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca składa dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 5 e) SIWZ wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –  dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.   Jeżeli w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5 b), 5 c), 5 d), 5 e) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VII. 	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

      - Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23  listopada 2012 r. – Prawo (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), faksem na nr 48 361 30 23 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dzp@wss.com.pl, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

      - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

      - Wszelka korespondencja przekazywana  przez Wykonawcę pisemnie winna być składane na adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ul. Juliana Aleksandrowicz 5; 26-617 Radom, Kancelaria pokój nr 6.

      - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 04.05.2018 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym  przedłużenie terminu składania ofert pozostaje bez wpływu na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa.  Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego www.wss.com.pl

      - Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem zostały również przesłane drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: dzp@wss.com.pl.

      - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

      - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

      - Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Agata Łuczycka-Chojnacka,

- w kwestiach merytorycznych – Kierownik Pracowni Hemodynamiki Jarosław Kosior

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. 	Wymagania dotyczące wadium.

1. Obowiązek wniesienia wadium

1.1 Wykonawca  składający  ofertę  zobowiązany  jest  do  wniesienia  wadium w wysokości

łącznej: 58 650,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

W przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio:

1) Część nr 1 –   1 200,00zł,

2) Część nr 2 –      500,00 zł,

3) Część nr 3 –      150,00 zł,

4) Część nr 4 –      250,00 zł,

5) Część nr 5 –   1 300,00 zł,

6) Część nr 6 – 17 000,00 zł,

7) Część nr 7 –   4 000,00 zł,

8) Część nr 8 –       100,00 zł,

9) Część nr 9 –        200,00zł,

10) Część nr 10 –    900,00 zł,

11) Część nr 11 –  7 500,00 zł,

12) Część nr 12 –  5 500,00 zł,

13) Część nr 13 –   2 500,00 zł,

14) Część nr 14 – 4 000,00 zł,

15) Część nr 15 – 1 500,00 zł,

16) Część nr 16 –     500,00 zł,

17) Część nr 17 –    100,00zł,

18) Część nr 18 –     250,00 zł,

19) Część nr 19 –  10 000,00 zł,

20) Część nr 20 –      500,00 zł,

21) Część nr 21 –      500,00 zł,

22) Część nr 22 –      100,00 zł,

23) Część nr 23–      100,00 zł,

- Wadium może być wniesione w:

2.1 pieniądzu;

2.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2006r. Poz. 359).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku PEKAO S.A. nr rachunku 70 1240 5703 1111 0000 4905 3449, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu DZP.341.17.2018 na dostawę materiałów jednorazowych do zabiegów do zabiegów koronarografii i PTCA oraz wszczepialnych defibrylatorów serca”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

5.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

5.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP

IX. 	Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. 	Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wymogi formalne:

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

    - dowód wniesienia wadium;

    - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, warunków płatności, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.

    - wypełniony formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, dla części 1-23, oraz Szczegółowy opis przedmiotu Umowy dla części 6, 16, 17, 18, 19  sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy;

    - oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ w formie jednolitego dokumentu (JEDZ);

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

  - Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

„ Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów jednorazowych do zabiegów koronarografii i PTCA oraz wszczepialnych defibrylatorów serca

Nr sprawy: DZP.341.17.2018”

Część ……

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 23.05.2018 o godz. 1130

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. 	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 63 do dnia 23.05.2018 r., do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 23.05.2018r., o godzinie 1130.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.com.pl  informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, oferowanego terminu dostaw i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. 	Opis sposobu obliczania ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ. (Dla części w której składana jest oferta)

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca winien skalkulować całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zaoferowana cena nie może ulec podwyższeniu.

XIII. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach z uwzględnieniem następujących  kryteriów oceny:

  - „Łączna cena ofertowa brutto” – C;

  - „Termin Dostaw” – D

- Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Termin dostaw | 40% | 40 | Termin dostawy od 1 do 3 dni roboczych – 40 punktów Termin dostawy 4 dni robocze – 5 punktów Termin dostawy 5 dni roboczych – 0 punktów |
| RAZEM | 100% | 100 |  |

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

D – punkty uzyskane w kryterium „Termin Dostaw”.

- Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

- Ocena punktowa w kryterium „termin dostaw” dokonana zostanie na zadeklarowanego terminu dostaw w załączniku nr 1 do SIWZ i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów lub oświadczeń, stosownie do treści rozdz. VI ust. 5 SIWZ.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ nie podlegają negocjacjom.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVII. Załączniki

| 1. | Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty |
| --- | --- |
| 2. | Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ |
| 3. | Załącznik nr 3 – wzór umowy wraz z załącznikami |
| 4. | Załącznik nr 4- Wzór umowy depozytu |

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP.341. 17.2018

| OFERTA Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ul. Juliana Aleksandrowicza 5 26-617 Radom W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów jednorazowych do zabiegów koronarografii i PTCA oraz wszczepialnych defibrylatorów serca |  |
| --- | --- |
| - DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...…. ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………… Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..…… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………… …………………………………………...………………………………… |  |
| - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: |  |
| Część 1 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 2 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 3 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 4 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 5 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 6 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 7 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 8 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 9 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 10 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 11 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 12 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 13 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 14 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 15 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 16 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 17 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 18 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 19 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 20 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 21 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 22 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| Część 23 |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN | …………………………………………………. |
| Oferowany termin dostaw (maksimum 5 dni roboczych) | ………………………………………………….. |
| * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |  |
| C. OŚWIADCZENIA: - zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; - w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; - zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); - akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 6) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: Tak * / Nie * (* niepotrzebne skreślić) (wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, s. 36). 7) Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................... 8) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). |  |
| D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ........................................................................................................................................................ e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. tel./fax: .....................................................………..; |  |
| E. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe następującą części procentową zamówienia: ................% (proszę podać w procentach) (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców). - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... |  |
| - SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - ........................................................................................................................................................ - ........................................................................................................................................................ - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |
| ..................................... , dnia .............................. .................................................................................... Podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – nr sprawy DZP.341.17.2018

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) wraz z instrukcją pobrania zamieszczone zostało na stronie internetowej zamawiającego w formie oddzielnego pliku.

Załącznik nr 3 do SIWZ

# Wzór umowy – nr sprawy DZP.341.17.2018

UMOWA Nr DB/[…]/2018

zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356,

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […]

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

* podmiotami działającymi wspólnie :
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […].

reprezentowaną przez:

[…].

[…]

b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […]

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,

zwani dalej łącznie „ STRONAMI”

* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […]

* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

* niepotrzebne skreślić

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Dostaw Materiałowych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP.341.17.2018), w trybie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

    - Umowa – niniejsza umowa z wszystkimi załącznikami;

    - Przedmiot Umowy – sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych do przeprowadzania zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych serca oraz wszczepialnych defibrylatorów serca (dalej jako: „ptca”), odpowiadające kryteriom określonym w Szczegółowym  opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr [1];

    - Przedmiot Dostawy –materiały jednorazowe do przeprowadzania zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych serca oraz wszczepialne defibrylatory serca (dalej jako: „ptca”), odpowiadające kryteriom określonym w Szczegółowym  opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr [1]);

    - Docelowe miejsce dostawy - miejsce dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Dostawy, określone jako Magazyn Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu znajdujące się w siedzibie Zamawiającego, wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego;

    - Personel medyczny - osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

    - Protokół Rozbieżności – protokół rozbieżności asortymentu określający rozbieżności co do jakości lub zgodności Przedmiotu Dostawy z umową dotyczący różnic między materiałami zamówionymi przez Zamawiającego a Przedmiotem Dostawy dostarczonym przez Wykonawcę, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy,

    - Ustawa Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: KC);

    - Ustawa Prawo zamówień publicznych -  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP);

    - Ustawa o wyrobach medycznych - Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych (dalej jako: WMU).

§ 2

Interpretacje

W Umowie oraz w Załącznikach:

- Odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszej Umowy.

- Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników Umowy.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

- Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat  kalendarzowych chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 3

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym  dostarczaniu przez Wykonawcę materiałów jednorazowych do przeprowadzania zabiegów koronarografii i ptca oraz wszczepialnych defibrylatorów serca do siedziby Zamawiającego w ilości i rodzaju każdorazowo określanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Szczegółowy opis kryteriów, jakim odpowiadać mają materiały stanowiące Przedmiot Dostawy, zostały określone w Szczegółowym  opisie przedmiotu Zamówienia  stanowiącym Załącznik nr [1].

- Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego dla części opisanych w załącznikach nr … do niniejszej umowy na zasadach określonych w odrębnej umowie. Do wykonywania obowiązków wynikających z umowy depozytu, w tym przekroczenia terminów określonych w umowie depozytu przez Wykonawcę stosuje się przepisy niniejszej umowy.

§ 4

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że materiały jednorazowe do przeprowadzania zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych serca oraz wszczepialne defibrylatory serca stanowiące Przedmiot Dostawy, są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, oraz że spełniają  wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym  opisie przedmiotu Zamówienia  stanowiącym  załączniki nr  1 do niniejszej  Umowy dla części 1-23.

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Dostawy w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta do wycofania.

- Wykonawca oświadcza, iż materiały będące Przedmiotem Dostawy, stanowiące wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania oraz spełniają wymogi określone w WMU  i innych obowiązujących przepisach, a także posiadają odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa.

- Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przekazania wymaganych prawem dokumentów certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów i innych zaświadczeń dotyczących realizacji Przedmiotu Dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej Umowy, do pełnej wysokości szkody.

§ 5

Termin realizacji Umowy

            - Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia: ........................................ lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany:

      - wskazać Wykonawcy miejsce docelowej dostawy materiałów stanowiących Przedmiot Dostawy,

  - zapewnić Wykonawcy dostęp do Docelowego miejsca dostawy w czasie ustalonym uprzednio przez Strony umowy w celu realizacji obowiązków związanych z dostarczeniem Zamawiającemu Przedmiotu Dostawy,

  - wyznaczyć osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Umowy - przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie: Kierownik Działu Dostaw Materiałowych

  - niezwłocznie poinformować Wykonawcę o stwierdzonych usterkach lub wadach w Przedmiocie Dostawy lub o rozbieżnościach co do jakości lub zgodności Przedmiotu Dostawy z Umową.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest:

- terminowo dostarczyć materiały stanowiące Przedmiot Dostawy do siedziby Zamawiającego, w sposób należycie zapakowany i oznaczony, nie pozostawiający wątpliwości co do źródła ich pochodzenia oraz jakości, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego,

- dokonać rozładunku Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazać na każde wezwanie Zamawiającego odpowiednie i kompletne dokumenty, obejmujące w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Dostawy,  jego elementów lub wyposażenia do obrotu i używania,

- niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na terminowe realizowanie Przedmiotu Umowy,

- usuwać w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterki oraz wady materiałów stanowiących Przedmiot Dostawy,

- niezwłoczne informować Zamawiającego o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych do niniejszej Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot dostawy z datą ważności wynoszącą:

- min. 12 miesięcy od daty dostawy,

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do przekazania Zamawiającemu, na czas trwania umowy, do bezpłatnego używania, do części przedmiotu zamówienia opisanych w załącznikach nr …. do niniejszej umowy kompletnego instrumentarium niezbędnego do prawidłowego wykonywania zabiegów.

- Przekazanie instrumentarium nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie protokołu podpisanego przez strony umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do naprawy udostępnionego instrumentarium lub wymiany elementów instrumentarium, w przypadku braku możliwości naprawy, wynikających z normalnego  używania, w terminie 2 dni roboczych od chwili zawiadomienia Wykonawcy o uszkodzeniu.

- Instrumentarium, o którym mowa w ust. 2 pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się nie rozporządzać nim na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający zobowiązany jest, w zakresie używania instrumentarium, do:

  - używania instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami obsługi,

  - powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek napraw czy zmian oraz demontowania jakichkolwiek części instrumentarium,

  - niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o każdym uszkodzeniu instrumentarium,

  - zapewnienia Wykonawcy dostępu do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. Termin inwentaryzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 14 dni przed planowanym spisem. Spis zostanie dokonany w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego nie częściej niż dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy instrumentarium po zakończeniu okresu obowiązywania umowy jak i w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania

§ 8

Wynagrodzenie

  - Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto  w łącznej kwocie ...................PLN (słownie: …), zgodne z cenami określonymi dla poszczególnych elementów Przedmiotu Dostawy  w Załączniku nr  1 do  Umowy dla części 1-23.

  - Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1  Umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

  - Łączna wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……………………… PLN (słownie: …)

  - Wynagrodzenie określone w Umowie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkiem szczegółowo określonych w Umowie odstępstw od tej reguły.

  - Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, transportu, Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy nawet, jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

  - W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana  następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9

Warunki płatności

    - Zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy  nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

    - Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT, nie wcześniej niż 1 dzień i nie później niż 3 dni robocze od daty otrzymania zamówionego Przedmiotu Zamówienia. Faktura może być dołączona do Przedmiotu Zamówienia, wysłana pocztą tradycyjną (kurierem), wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: magazyn.faktury@wss.com.pl , lub dostarczona osobiście do kancelarii Zamawiającego. Faktura VAT musi posiadać adnotację powołującą się na niniejszą Umowę oraz numer zamówienia o którym mowa w § 10 ust. 1.

    - Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

    - Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Zamawiającego.

    - Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów.

§ 10

Dostawa i Odbiór Przedmiotu umowy

- Przedmiot Dostawy będzie dostarczany w terminie do ............... (maksimum 5) dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia wysłanego faxem (nr faksu Wykonawcy:………………………...), pocztą elektroniczną (adres e-mail do przyjmowania zamówień: ........................) lub pocztą tradycyjną (kurierem). Numer telefonu przedstawiciela Wykonawcy realizującego zamówienia: .............................. .

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy w dni robocze w godzinach od 8:00 – 14:00.

- W sytuacji, gdy wysłane zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w całości, w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego  powiadomienia Zamawiającego faksem (nr faksu: 48 3613015) o braku możliwości terminowego zrealizowania zamówienia, ze wskazaniem przyczyny, najszybszego możliwego terminu realizacji i pozycji zamówienia, których to opóźnienie będzie dotyczyć.

- Zamawiający, może odmówić przyjęcia dostawy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli:

    - dostawa zostanie dokonana bez wcześniejszego pisemnego zamówienia przez Zamawiającego,

    - dany element  Przedmiotu Dostawy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - Wykonawca odmówi rozładunku, złożenia, dostawy Przedmiotu Dostawy w  Docelowym miejscu dostawy,

    - dany element Przedmiotu Dostawy w dniu dostarczenia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia

    - dany element Przedmiotu Dostawy (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał wymaganej, kompletnej dokumentacji, obejmującej w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Dostawy,  jego elementów lub wyposażenia do obrotu i używania”

  - W razie rozbieżności jakościowych lub ilościowych Przedmiotu Dostawy, lub jego zgodności z Umową Strony sporządzą Protokół Rozbieżności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.

  - Protokół Rozbieżności będzie przekazywany  przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad, ale nie później niż w okresie ważności materiałów.

  - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności faksem zwrotnym oraz niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i wymiany materiałów na wolne od wad, lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Rozbieżności.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały nie odpowiadają wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt d).

- W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany będzie  do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej:

a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia  Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki;

b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna w wysokości 1 % wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki;

c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 30 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego,

d)  w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.

- Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płatne na podstawie not obciążeniowych z terminem płatności wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia stosownej noty obciążeniowej drugiej Stronie.

- Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły się po jej zakończeniu.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony przewidują możliwość potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia na podstawie not obciążeniowych płatnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

§ 12

Siła wyższa

- Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Strony wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do   uniknięcia takich wydarzeń.

- W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego   powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

- W przypadku niemożliwości realizacji Umowy w terminie z powodu Siły Wyższej, każda ze Stron ma  prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 13

Zmiany Umowy

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:

- Numeru katalogowego/kodu Przedmiotu Dostawy, w przypadku zmiany numeru katalogowego/kodu;

- Obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie wynagrodzenia;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego Przedmiot Dostawy pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach, w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach, w przypadku wycofania z produkcji materiałów stanowiących Przedmiot Dostawy z uwagi na postęp technologiczny;

- W związku ze zmianami, o których mowa w ust. d) i e) strony wyrażają zgodę na zmianę nazwy przedmiotu umowy oraz numeru katalogowego;

- Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy lub innych okoliczności wskazanych w Umowie;

- Zamawiający, w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.

2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt c) i h).

§ 14

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- W razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;

- w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy lub nie realizuje Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia;

- w przypadku gdy dostarczony Przedmiot Dostawy nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia;

- nie poinformowania Zamawiającego o zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę do niniejszej Umowy,

- w innych przypadkach wskazanych w treści Umowy.

2. Odstąpienie od Umowy w każdym przypadku powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 15.

Przeniesienie praw i obowiązków

    - Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających                     z niniejszej Umowy na inny podmiot.

    - Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających                  z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej czynności.

    - Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

    - Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu świadczenia                            w rozumieniu art. 9211 - 9215 kc.

    - Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16.

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

      - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

            - Załącznik nr [1];Formularz cenowy

            - Załącznik nr [2];; Szczegółowy opis przedmiotu Umowy dla części 6, 16,17,18,19  – (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy)

            - Załącznik nr [3] Protokół Rozbieżności;

ZAMAWIAJĄCY 		    			WYKONAWCA

-------------------------------------------------			--------------------------------------------------

Załącznik nr 2 do umowy

# – nr sprawy DZP.341.17.2018

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-  część 6

#### Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

- Stymulator SSIR MRI z promowaniem własnego przewodzenia A-V

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Tryby stymulacji AAI; AAIR; VVI; VVIR; AOO; VOO |  |
|  | Czułość przedsionkowa (mV) <0,25 – 4,0> |  |
|  | Czułość komorowa (Mv) <1,0 – 11> |  |
|  | Czas trwania impulsu (ms) <0,2 – 1,5> |  |
|  | Amplituda impulsu (V) <0,5 – 7,5> |  |
|  | Urządzenie posiadające algorytm cyklicznie mierzący próg stymulacji i programujący amplitudę impulsu stymulującego z zachowaniem co najmniej dwukrotnego marginesu bezpieczeństwa |  |
|  | Zapis IEGM co najmniej 20 sekund |  |
|  | Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu impedancji |  |
|  | Histogramy rytmu |  |
|  | Gniazda elektrod – IS – 1 |  |
|  | Ciągły zapis IEGM na monitorze programatora po przyłożeniu głowicy do stymulatora |  |
|  | Funkcja histerezy dla rytmu podstawowego stymulatora |  |
|  | System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny 1,5T oraz 3T, bez obszarów wykluczenia |  |
|  | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji z wykreśleniem krzywej zależności wartości amplitudy od szerokości impulsu (wykres graficzny) oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA

#### Załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

- Stymulator DDDR  MRI z promowaniem własnego przewodzenia A-V

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tryby stymulacji DDDR; DDD; DDIR; DDI; VDD; DOO; VVIR; VVI; VOO; AAIR; AAI |  |
| 2 | Min. Czas pracy przy nastawkach nominalnych 120 (mies.) |  |
| 3 | Waga stymulatora – poniżej 28 (g) |  |
| 4 | Długość zapisów IEGM – 48 sek |  |
| 5 | Automatyczne dostosowanie progu stymulacji w komorze i w przedsionku |  |
| 6 | Automatycznym dostosowaniem czułości w przedsionku i komorze |  |
| 7 | Algorytmy prewencyjne dla częstoskurczów przedsionkowych>2 |  |
| 8 | System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny 1,5T oraz 3T, bez obszarów wykluczenia |  |
| 9 | Program dedykowany do zespołu wazowagalnego narzucający stymulację w odpowiedzi na nagły spadek częstości rytmu |  |
| 10 | Algorytm promujący przewodzenie przedsionkowo – komorowe drogą fizjologiczną |  |
| 11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej |  |
| 12 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej |  |
| 13 | Funkcja automatycznie oceniająca wartość potencjału komorowego i automatycznie dostosowująca parametry sensingu komorowego |  |
| 14 | Funkcja automatycznie oceniająca wartość potencjału przedsionkowego i automatycznie dostosowująca parametry sensingu przedsionkowego |  |
| 15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji z wykreśleniem krzywej zależności wartości amplitudy od szerokości impulsu (wykres graficzny) oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik C do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Defibrylatory resynchronizujące CRT-D MRI

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016; |  |
| 2 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy |  |
| 3 | Waga poniżej 90 g dla standardu DF1, DF4 |  |
| 4 | Objętość 35 cm3 |  |
| 5 | Maksymalna energia defibrylacji dostępna przy pierwszej defibrylacji 36 [J], |  |
| 6 | Możliwość dostarczenia urządzeń ze standardem DF1 i DF4 do wyboru Zamawiającego |  |
| 7 | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT. |  |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i odporności elektrod . |  |
| 9 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta). |  |
| 10 | Automatyczny sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta). |  |
| 11 | Automatyczny wybór ostatnie skutecznej terapii antyarytmicznej. |  |
| 12 | Bezprzewodowa komunikacja ze wszczepionym urządzeniem. |  |
| 13 | Możliwość programowania V-V delay. 0-80ms |  |
| 14 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV.RV-LV; LV-RV; zakres sprężenia V-V 0-80 ms |  |
| 15 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna. |  |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów. |  |
| 17 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych. |  |
| 18 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy elektrodą LV i RV. |  |
| 19 | Tachogram odstępów RR przed i po terapii. 2000 RR |  |
| 20 | Automatyczny algorytm mierżący próg stymulacji we wszystkich dostępnych 16 wektorach stymulacji. |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik D do opisu przedmiotu zamówienia

##### Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Elektrody stymulujące przedsionkowe

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektrody przedsionkowe w kształcie „J” aktywne i pasywne do wyboru. |  |
| 2 | Elektrody przedsionkowe uwalniające steryd. |  |
| 3 | Długość 45,52,53 cm. |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik E do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Elektrody stymulujące komorowe

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektrody komorowe aktywne i pasywne do wyboru. |  |
| 2 | Elektrody komorowe uwalniające steryd. |  |
| 3 | Długość 52,58,65,85 cm. |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik F do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Elektrody do defibrylacji

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektrody do defibrylacji sterydowe MRI. |  |
| 2 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru. |  |
| 3 | Elektrody do defibrylacji podskórnej |  |
| 4 | Elektrody w standardzie DF1 i DF4- do wybory Zamawiającego |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik G  do opisu przedmiotu zamówienia

#### Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektroda typu OTW |  |
| 2 | Elektroda współpracująca z zestawem do wprowadzania elektrod nie większym niż 6 Fr. |  |
| 3 | Elektroda - odstęp 21 mm miedzy biegunami - każdy uwalnia steryd. |  |
| 4 | Elektrody w trzech kształtach oraz w dwóch długościach |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik H do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektroda typu OTW bipolarna/ unipolarna. |  |
| 2 | Elektroda współpracująca z zestawem do wprowadzania elektrod nie większym niż 6 Fr. |  |
| 3 | Elektroda do zatoki wieńcowej z systemem stabilizującym jej położenie w czasie wszczepienia poprzez zwiększenie średnicy w jej odcinku dystalnym |  |
| 4 | Elektrody czteropolowe uwalniające steryd z każdego bieguna stymulacyjnego. |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

### Załącznik I do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Koszulki do selektywnej kaniulacji żył serca

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Możliwość przeprowadzenia przez koszulkę elektrody LV. |  |
| 2 | Cewnik - 2 kształty |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

Załącznik J do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestaw do implantacji HIS

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektroda bipolarna o średnicy nie grubszej niż 4 F |  |
| 2 | Koszulki co najmniej 2 kształty o krzywiznach umożliwiających dostęp do alternatywnych miejsc stymulacji |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik K do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Defibrylator jednojamowy z elektrodą

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016; |  |
| 2 | Waga poniżej 78 g; objętość nie więcej niż 34 cm3 |  |
| 3 | Dostarczana energia defibrylacji w pierwszej terapii – dostępne min. 35 [J]; |  |
| 4 | Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy; |  |
| 5 | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FTV via VT; |  |
| 6 | Konektory urządzenia i elektrod DF1 lub DF4- do wyboru |  |
| 7 | Elektrody jedno - dwukoilowa do wyboru |  |
| 8 | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru; |  |
| 9 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 10 | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i odporności elektrody |  |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody ( sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 14 | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |
| 15 | Algorytm pozwalający wykrywanie arytmii nadkomorowych / migotania przedsionków / na zasadzie analizy zmienności długości cyklu komorowego w oparciu o sygnał wykrywany przez kardiowerter za pomocą standardowej elektrody defibrylującej |  |
| 16 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmitycznej (np. Typu "Smart mode") |  |
| 19 | System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny 1,5 T oraz 3T, bez obszarów wykluczenia |  |
| 20 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją |  |
| 21 | w zestawie programator z analizatorem. |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik L do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Defibrylator dwujamowy z elektrodą,

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016; |  |
| 2 | Waga poniżej 78 g; |  |
| 3 | Dostarczana energia defibrylacji w pierwszej terapii – dostępne min. 35 [J]; |  |
| 4 | Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy; |  |
| 5 | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FTV via VT; |  |
| 6 | Konektory urządzenia i elektrod DF1 lub DF4- do wyboru |  |
| 7 | Elektrody jedno - dwukoilowa do wyboru, Sterydowe pasywne/aktywne do wyboru, długości do wyboru |  |
| 8 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 9 | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru, proste i w kształcie "J" |  |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i odporności elektrody |  |
| 11 | Algorytm różnicujący arytmie przedsionkowe od komorowych programowalny w zakresie: |  |
| - | stabilność rytmu VT ( z możliwością programowania) |  |
| - | rozpoznawania tachykardii zatokowej- rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków |  |
| - | arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 |  |
| - | programowania maksymalnej częstotliwości |  |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody ( sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 13 | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |
| 14 | Dyskryminator różnicujący załamek T od zespołu QRS |  |
| 15 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego; |  |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmetycznej (np. Typu "Smart mode") |  |
| 18 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją |  |
| 19 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej |  |
| 20 | System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny 1,5 T oraz 3T, bez obszarów wykluczenia |  |
| 21 | w zestawie programator z analizatorem |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy

# – nr sprawy DZP.341.17.2018

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-  część 16

#### Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestawy wprowadzania elektrod standardowych do stałej stymulacji serca – Introducery cienkie (rozrywalne, peel awal)

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | introducery o rozmiarach 6, 7, 8 oraz 9 F |  |
| 2 | Czas użycia: min 2 lata |  |
| 3 | Koszulka rozrywalna: min 13 cm |  |
| 4 | Prowadnik: min 30 cm |  |

Oferty niespełniające parametru granicznego zostaną odrzucone

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestawy wprowadzania elektrod standardowych do stałej stymulacji serca – Introducery cienkie-DŁUDIE

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Czas użycia: min 2 lata |  |
| 2 | Koszulka rozrywalna: min 30 cm |  |

*Oferty niespełniające parametru granicznego zostaną odrzucone

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy

# – nr sprawy DZP.341.17.2018

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-  część 17

#### Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Przedłużacze (łączniki) z zakończeniem IS1 UP

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sterylność - Czas do implantacji - min 1 rok |  |
| 2 | Polarność (biegunowość) - UP |  |
| 3 | Połączenie ze stymulatorem - IS-1 UP (male) |  |
| 4 | Połączenie z elektrodą - Screw-in system |  |
| 5 | Długość całkowita - 5-15 cm |  |
| 6 | Możliwość połączenia ze spiralą elektrody UP oraz z wewnętrzną lub zewnętrzną spiralą obciętej elektrody BP |  |

*Oferty niespełniające parametru granicznego zostaną odrzucone

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Śrubokręty do przykręcania elektrod do stymulatora / defibrylatora

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Opakowanie (pojedyncze) sterylne |  |
| 2 | Czas przydatności / okres sterylności - min. 1 rok |  |
| 3 | Dynamometryczny ogranicznik siły dokręcenia |  |

*Oferty niespełniające parametru granicznego zostaną odrzucone

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy

# – nr sprawy DZP.341.17.2018

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-  część 18

#### Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

dla Elektrody wkrętkowe do epikardialnej stymulacji lewej komory

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Okres sterylności min. 1 rok |  |
| 2 | Biegunowość – dopuszczalne UP & BP |  |
| 3 | Osłonka elektrody – izolacja: Silikon lub poliuretan |  |
| 4 | Długość elektrody: > 30 cm |  |
| 5 | Uwalnianie sterydów z końcówki elektrody |  |
| 6 | Długość wkrętki – głębokość penetracji >2 mm |  |
| 7 | Konektor IS –I-UNI/BI |  |
| 8 | Chwytak elektrody służący jej wkręceniu w mięsień lewej komory: Preferowany system przeznaczony do badania torakoskopowego |  |

*Oferty niespełniające parametru granicznego zostaną odrzucone

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

# dla elektrod do epikardialnej stymulacji stałej komory lub / i przedsionka

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Okres sterylności min. 1 rok |  |
| 2 | Biegunowość – BP |  |
| 3 | Mechanizm fiksacji, utrwalenia: szew |  |
| 4 | Osłonka elektrody – izolacja: poliuretan lub Silikon |  |
| 5 | Długość elektrody: > 30 cm |  |
| 6 | Uwalnianie sterydów z końcówki elektrody |  |
| 7 | Konektor IS –I- /BI |  |

*Oferty niespełniające parametru granicznego zostaną odrzucone

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy

# DZP.341.17.2018 – nr sprawy

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-  część 19

#### Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

- Defibrylator wysokoenergetyczny jednojamowy

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 |  |
| 2. | Waga poniżej 80 g |  |
| 3. | Dostarczona energia defibrylacji 40 [J] |  |
| 4. | Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy |  |
| 5. | Żywotność min. 7 lat |  |
| 6. | Rozpoznawanie terapii min. 2 typy (VT,VF) |  |
| 7. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 8. | Automatyczny opis stanu baterii |  |
| 9. | Automatyczne codzienne pomiary amplitudy R, impedancji układu stymulującego i impedancji układu wysokoenergetycznego |  |
| 10. | Automatyczne pomiary progu stymulacji „beat by beat” |  |
| 11. | Elektrody defibrylujące jedno-, dwukoilowe, o pasywnym lub aktywnym mechanizmie do wyboru o wymiarze 7F lub mniej |  |
| 12. | Możliwość dostarczenia urządzenia i elektrod z łącznikiem DF-1/DF-4 (do wyboru) |  |
| 13. | Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV hamujący dostarczenie nieadekwatnej terapii HV |  |
| 14. | Programowany SVC Coil (on/off), programowana szerokość impulsu HV w obu fazach, programowany spadek napięcia (tilt) dla obu faz impulsu HV |  |
| 15. | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych, morfologia QRS, nagły początek, stabilność rytmu |  |
| 16. | ATP w strefie VF |  |
| 17. | Automatyczna sygnalizacja ERI, przekroczenia granicznych wartości impedancji (wibracja urządzenia) |  |
| 18. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

#### Załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia

###### Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

###### Stymulator resynchronizujący CRTP

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rok produkcji min. 2016 |  |
| 2 | Waga poniżej 25 g |  |
| 4 | Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy |  |
| 5 | Żywotność min. 5 lat |  |
| 6 | Automatyczny opis stanu baterii |  |
| 7 | Automatyczne codzienne pomiary amplitudy R, impedancji układu stymulującego i impedancji układu wysokoenergetycznego |  |
| 8 | Automatyczne pomiary progu stymulacji RA, RV, LV |  |
| 9 | Subselektory dostępne 3 krzywizny (acute, 90o, obtuse) |  |
| 10 | Możliwość programowania V-V delay |  |
| 11 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji RV i LV |  |
| 12 | Konfiguracja impulsu LV (LVtip-LVring, LVtip-RVcoil, LVring-RVcoil) |  |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja ERI, przekroczenia granicznych wartości impedancji (wibracja urządzenia) |  |
| 14 | Automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V i V-V |  |
| 15 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

#### Załącznik C do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Defibrylator wysokoenergetyczny dwujamowy,

| Lp. | PARAMETR | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016; |  |
| 2 | Waga poniżej 80 g; |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 40 [J]; |  |
| 4 | Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy; |  |
| 5 | Żywotność min. 7 lat; |  |
| 6 | Rozpoznawanie terapii min. 2 typy (VT,VF); |  |
| 7 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy ; |  |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii ; |  |
| 9 | Automatyczne codzienne pomiary amplitudy R, impedancji układu stymulującego i impedancji układu wysokoenergetycznego; |  |
| 10 | Automatyczne pomiary progu stymulacji„beat by beat”; |  |
| 11 | Elektrody przedsionkowe minimalizujące zjawisko „farfield”; aktywna/pasywna, |  |
| 12 | Elektrody defibrylujące jedno-, dwukoilowe, o pasywnym lub aktywnym mechanizmie do wyboru o wymiarze 7F lub mniej; |  |
| 13 | Możliwość dostarczenia urządzenia i elektrod z łącznikiem DF-1/DF-4 (do wyboru); |  |
| 14 | Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV hamujący dostarczenie nieadekwatnej terapii HV; |  |
| 15 | Programowany SVC Coil (on/off), programowana szerokość impulsu HV w obu fazach, programowany spadek napięcia (tilt) dla obu faz impulsu HV; |  |
| 16 | Dyskryminacja arytmii nadkomorowych opierająca się na zaleznosci rytmu przedsionkowego i komorowego oraz morfologii QRS, nagłego początku z możliwością określenia czy arytmia miała poczatek w przedsionku czy komorze, stabilności rytmu |  |
| 17 | ATP w strefie VF; |  |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja ERI, przekroczenia granicznych wartości impedancji (wibracja urządzenia); |  |
| 19 | Monitorowanie przewodnienia pacjenta; |  |
| 20 | Specjalna powłoka na krawędziach kardiowertera-defibrylatora zmniejszająca możliwość przetarcia elektrody o kardiowerter-defibrylator; |  |
| 21 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem; |  |

ZAMAWIAJĄCY:		    				WYKONAWCA:

# Załącznik D do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Introducery

| Lp. | PARAMETR |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Rozmiar 5-16 F |
| 2 | Długość koszulki 14 cm |
| 3 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,38 |
| 4 | W zestawie : - Igła 18 Ga - Strzykawka - Prowadnik 50cm z końcówką „J” 3mm - Rozszerzacz |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy

# Nr sprawy DZP.341.17.2018

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI

DOTYCZY UMOWY NR ............................................... z dnia ……………………………..

W dniu ................................... dostarczono do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

Stwierdzono BRAK/NADWYŻKĘ/ USZKODZENIE/

| Nr pozycji Opisu przedmiotu zamówienia | Element Dostawy/wymagany parametr | Wartość /ilość deklarowana | Wartość /ilość przyjętą | Opis rozbieżności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający :                                                               Wykonawca:

Załącznik nr 4 do SIWZ

# Wzór umowy depozytu – nr sprawy DZP.341.17.2018

UMOWA DEPOZYTU Nr ……/2018/D

Zawarta w dniu ……………... w Radomiu pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356 reprezentowaną przez:

Tomasz Skura – Prezes Zarządu

# Krzysztof Zając – Wiceprezes Zarządu

zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"

a firmą …………, z siedzibą ………., przy ul. ………….; .,  zarejestrowaną w ………………………………………………………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

.............................................................

§ 1

- Przedmiotem umowy jest utworzenie w siedzibie Zamawiającego depozytu wyrobu medycznego.

- Utworzenie depozytu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Szczegółowe określenie ilości i właściwości sprzętu medycznego objętego niniejszą umową zawiera umowa dostawy nr DB/……/2018.

- Miejscem złożenia depozytu jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5.

- W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w ust. 3.

- Pobrany sprzęt medyczny rozliczany będzie przez strony na podstawie łączącej strony umowy nr DB/……/2018, z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy.

§ 2

- Wyrób medyczny oddany w depozyt stanowi własność Wykonawcy do czasu jego pobrania z depozytu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- W chwili pobrania wyrobu medycznego z depozytu upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje w karcie wydania wyrobu medycznego ilość pobranego wyrobu medycznego oraz jego właściwości (oznaczenie, numer seryjny). O ilości i jakości zużytego wyrobu medycznego Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę. Z chwilą takiego powiadomienia strony uznają wyrób medyczny za dostarczony w rozumieniu umowy wymienionej w § 1 ust. 3 i 6.

- Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego wyrobu medycznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmniejszenia lub zwiększenia ilości wyrobu medycznego składanego do depozytu.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili otrzymania powiadomienia, wskazanego w ust. 2, w taki sposób, aby Zamawiający dysponował pełnym asortymentem wyrobu medycznego, objętego depozytem, zgodnie z § 1.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powierzonego w depozyt wyrobu medycznego we właściwych dla tego sprzętu warunkach, zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których przechowywany jest wyrób medyczny w każdym czasie, jednakże w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że powierzony wyrób medyczny przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca ma prawo, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie, rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać niepobrany i niezużyty wyrób medyczny.

§ 4

1. Dwukrotnie w roku kalendarzowym upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury wyrobu medycznego oddanego w depozyt. Termin inwentaryzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 14 dni przed planowanym spisem. Spis zostanie dokonany w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

2. Strony postanawiają, iż wszelkie braki lub uszkodzenia wyrobu medycznego oddanego w depozyt, nie wynikające z przyczyn tkwiących w przedmiocie depozytu, stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu w protokole podpisanym przez strony upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony sprzęt medyczny.

§ 5

Strony ustalają, iż w realizacji przedmiotowej umowy reprezentowane będą przez

- ze strony Zamawiającego: …………… – Kierownik ………………………………………………

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………..

§ 6

- Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………… roku do dnia …………………...

- Ewentualne zmiany umowy będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych zmian.

- Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu lub wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy powołanej w §1 ust. 3 i 6 .

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji umowy powołanej w §1 ust. 3 i 6.

- W przypadku wskazanym w ust. 3 Zamawiający wyda Wykonawcy oddaną do depozytu, a niedobraną i nieużytą część wyrobu medycznego.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							 WYKONAWCA

Załącznik do umowy depozytu

...................................................................

(pieczątka komórki organizacyjnej Zamawiającego)

KARTA WYDANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z DEPOZYTU

| Lp. | Nazwa sprzętu wydanego z depozytu | Nr serii | Pobrana ilość | Data pobrania dd/mm/rrrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................................................................

(data i podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego)