## Część 1
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Opis wyrobu | Producent, Kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 1
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora NIHON KOHDEN
1 | Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy, 3m lub 2,7 m |  |  |  | szt. | 2
2 | Przewód pacjenta 3-odprowadzeniowy, 0,8m lub 0,95m, krokodylek |  |  |  | szt. | 2
3 | Kabel (adapter) do pomiaru Sp02, 2,5 m lub 3m |  |  |  | szt. | 2
4 | Wielorazowy wodoszczelny czujnik typu klips na palecdla dzieci i dorosłych |  |  |  | szt. | 2
5 | Uniwersalny czujnik Sp02, 1,6 m |  |  |  | szt. | 2
6 | Czujnik temperatury powierzchniowy |  |  |  | szt. | 2
7 | Czujnik temperatury rektalny |  |  |  | szt. | 2
8 | Mankiet do pomiaru NIMBP 8-13 cm lub 6-11cm, rozmiar 5 |  |  |  | szt. | 2
9 | Mankiet do pomiaru NIMBP 13-18 cm, rozmiar 7 |  |  |  | szt. | 2
10 | Mankiet do pomiaru NIMBP 18-23 lub 18-26cm cm, rozmiar 10, |  |  |  | szt. | 2
11 | Mankiet do pomiaru NIMBP, 23-33 cm lub 25-35 cm , rozmiar 13 |  |  |  | szt. | 2
12 | Mankiet do pomiaru NIMBP 33-45 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm , rozmiar 16 |  |  |  | szt. | 2
13 | Mankiet do pomiaru NIMBP 45-55 cm lub 46-66cm lub 40,6-66 cm, rozmiar 19 (na udo) |  |  |  | szt. | 2
14 | Interfejs do IBP (Edwards) 3,5 m lub 3,6 m. |  |  |  | szt. | 2
Materiały eksploatacyjne do aparatu do znieczulenia Leon Plus
15 | Jednorazowe pułapki wodne do analizatora gazów dla dorosłych |  |  |  | szt. | 60
16 | Jednorazowe pułapki wodne do analizatora gazów neonatalogiczne |  |  |  | szt. | 20
17 | Jednorazowe linie próbkujące neonatologiczne |  |  |  | szt. | 20
18 | Czujnik przepływu wdechowy/wydechowy |  |  |  | szt. | 2
19 | Wielorazowy pojemnik na wapno (absorber) bez pokrywy |  |  |  | szt. | 2
20 | Pokrywa z sitkiem do pojemnika na wapno |  |  |  | szt. | 2
[6 empty] | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 2
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Opis wyrobu | Producent, Kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 2
Materiały eksploatacyjne do pulsoksymetru Radical
1 | Kabel główny do pomiaru SpO2, typu RD rainbow SET MD 20 - 12 – Kabel saturacji typu Masimo, kodowany kolorystycznie, czerwony, złączka typu Mini, 20 PINowa , typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość od 240 cm |  |  |  | szt. | 10
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA
2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia 23-33 cm lub 25-35 cm. Mankiet NIBP, dla dorosłych, standard, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy, materiał łatwozmywalny, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 2
3 | Mankiet do pomiaru ciśnienia 31-40 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy, materiał łatwozmywalny, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 25
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA z modułami serii E
4 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na ucho ze złączką okrągłą, 1 m lub 0,9 m lub 1,1 m. |  |  |  | szt. | 5
5 | Kabel pacjenta, zestaw 3 odprowadzeń EKG, 74cm lub 95 cm lub 102 cm lub 90 cm, typu Multi-Link |  |  |  | szt. | 5
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA z modułami serii M
6 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na ucho ze złączką prostokątną, 2 m |  |  |  | szt. | 1
7 | Zestaw 3 odprowadzeń EKG typu klips, seria 300, 74 cm lub 95 cm lub 102 cm lub 90 cm |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA
8 | Kabel główny do SpO2 |  |  |  | szt. | 20
9 | Mankiet do NIBP dla dorosłych duży 38-50 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm, bez latexu, materiał łatwozmywalny, dla dorosłych, na udo, wielorazowy, 2-tubowy, brązowy, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 2
10 | Mankiet do NIBP, łatwozmywalny materiał, dla dorosłych, standard, 23-33 cm lub 25-35 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy bez latexu, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 30
11 | Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych, złącze typu DINACLICK, dł. 3,6 m |  |  |  | szt. | 30
12 | Czujnik na ucho do SpO2, dł. 2m lub 3m |  |  |  | szt. | 10
15 | Czujnik na palec do SpO2, dł. 2m lub 3m |  |  |  | szt. | 15
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora anestezjologicznego DATEX OHMEDA S/5 z modułami serii M-Nester
13 | Kabel główny do pomiaru SpO2, złączka prostokątna dł.3m lub 2,4m i 2,5m |  |  |  | szt. | 10
14 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2, złączka prostokątna, dł. 1m lub 0,9 m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 35
15 | Czujnik na ucho do pomiaru SpO2, złączka prostokątna, dł. 1m lub 0,9 m lub 1,1 m. |  |  |  | szt. | 20
16 | Kabel główny do EKG, dł. 3m lub 2,7 m. |  |  |  | szt. | 10
17 | Kabel 3-odprowadzeniowy do EKG, dł. 74 cm lub 0,95 cm lub 102 cm lub 90 cm. |  |  |  | szt. | 15
18 | Kabel 5-odprowadzeniowy do EKG, dł. 74 cm lub 0,95 cm lub 102 cm lub 90 cm. |  |  |  | szt. | 20
19 | Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych, złącze typu DINACLICK, dł. od 2,5 m do 3,6 m |  |  |  | szt. | 15
20 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP łatwo zmywalny materiał, standardowe dla dorosłych, 23-33 cm lub 25-35 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
21 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, dla dzieci, 12-19cm lub 10-19cm lub 14-20 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 5
22 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP łatwozmywalny materiał, duże dla dorosłych, 31-40cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 10
23 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, na udo, 38-50cm lub 46-66cm lub 40,6-66 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
24 | Czujnik do pomiaru temperatury przełykowo-rektalny wielorazowy, dł. 2,8m lub 3m |  |  |  | szt. | 5
25 | Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy wielorazowy, dł. 3m |  |  |  | szt. | 1
26 | Czujnik silikonowy na palec dla dorosłych, długość 1m lub 0,9 m i 1,1 m z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, nie zawierający latexu |  |  |  | szt. | 1
27 | Kabel połączeniowy do czujnika saturacji bezlatexowego dla dorosłych , długość 3m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora DASH 4000
28 | Kabel RD SET GE - 12 – Kabel saturacji typu Masimo, złączka typu Mini, 14 PINowa, typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 365 cm, , prostokątne wejście do monitora, GE do modułów z MASIMO SET |  |  |  | szt. | 2
29 | Kabel główny do EKG, dł. 3,6m lub 3m |  |  |  | szt. | 5
30 | Kabel 3-odprowadzeniowy do EKG, dł. 74cm lub 95 cm lub 102 cm lub 90 cm |  |  |  | szt. | 5
31 | Kabel główny do pomiaru NIBP, dł. 3,6 m, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 10
32 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP niemowlęce 8-13 cm lub 6-11cm lub 10-14cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 10
33 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP pediatryczne 12-19 cm lub 10-19cm lub 14-20 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 5
34 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP małe dla dorosłych 17-25 cm lub 18-26cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 1
35 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP standardowe dla dorosłych 23-33 cm lub 25-35 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 5
36 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP duże dla dorosłych 31-40 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 2
37 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP na udo 38-50 cm lub 46-66 cm lub 40,6-66 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 1
38 | Czujnik do pomiaru temperatury wielorazowy przełykowo-rektalny, dł. 2,8 m lub 3m. |  |  |  | szt. | 1
39 | Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy, dł. 3m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora GE Datex-Ohmeda z modułami E-PSM (P)
40 | Kabel główny do pomiaru SpO2, dł.3m lub 2,4 lub 2,5 m |  |  |  | szt. | 5
41 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2, dł. 1m lub 0,9 m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 5
42 | Czujnik na ucho do pomiaru SpO2, dł. 1m lub 0,9m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 1
43 | Kabel główny do EKG, dł. 3,6m |  |  |  | szt. | 1
44 | Kabel 3-odprowadzeniowy do EKG |  |  |  | szt. | 1
45 | Kabel główny do pomiaru NIBP, dł. 3,6 m, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
46 | Mankiety wielorazowe, pediatryczne 12-19 cm lub 10-19cm lub 14-20 cm do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 5
47 | Mankiety wielorazowe, małe dla dorosłych 17-25 cm lub 18-26cm, do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
48 | Mankiety wielorazowe, standardowe dla dorosłych 23-33 cm lub 25-35 cm do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 15
49 | Mankiety wielorazowe, duże dla dorosłych 31-40 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm , do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał,złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
50 | Mankiety wielorazowe, na udo 38-50 cm lub 46-66cm lub 40,6-66 cm do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora DATEX OHMEDA
51 | Kabel 12-odprowadzeniowy (zielona, okragła końcówka), typu Multi Link |  |  |  | szt. | 5
52 | Kabelki pacjenta do kabla zbiorczego odprowadzenia kończynowe,typu Multi Link. zestawy 5 odprowadzeniowe |  |  |  | kpl. | 20
53 | Kabelki pacjenta do kabla zbiorczego odprowadzenia kończynowe, Multi Link. zestawy 5 odprowadzeniowe |  |  |  | kpl. | 2
54 | Kabel do pomiaru ciśnieni, złącze typu DINACLICK, dł. 3,6 m. |  |  |  | szt. | 20
55 | Mankiet NIBP,łatwozmywalny materiał, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy,łącze typu DINACLICK, |  |  |  | szt. | 10
56 | Mankiet duży |  |  |  | szt. | 1
57 | Kabel do pomiaru saturacji |  |  |  | szt. | 10
58 | Czujnik pomiaru saturacji na palec |  |  |  | szt. | 2
59 | Czujnik pomiaru saturacji na ucho |  |  |  | szt. | 1
60 | Kabel 5-odprowadzeniowy (okrągła, niebieska końcówka) |  |  |  | szt. | 10
61 | Kabelki pacjenta odprowadzenie kończynowe do kabla 5-odprowadzeniowego |  |  |  | szt. | 10
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora Datex Ohmeda z modułami M-Nester
62 | Kabel do kardiomonitora 3 odprowadzenia |  |  |  | szt. | 1
63 | Czujnik saturacji na ucho |  |  |  | szt. | 1
64 | Czujnik saturacji na palec |  |  |  | szt. | 5
65 | Elektrody (3 odprowadzenia - kabel od pacjenta do łącznika z kardiomonitorem) |  |  |  | szt. | 1
66 | Kabel do saturacji (łącznik pomiędzy kardiomonitorem a czujnikiem) |  |  |  | szt. | 10
67 | Mankiet dla dorosłych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, złącze typu DINACLICK, |  |  |  | szt. | 20
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora Datex-Ohmeda z modułami serii E
68 | Kabel połączeniowy do czujników saturacji ze złączką okrągłą lub prostokątną, 3m |  |  |  | szt. | 1
69 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec ze złączką okrągłą, 1m lub 0,9m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 5
70 | Kabel połączeniowy typu Multi-Link 3/5 odprowadzeń, 3,6m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora Datex-Ohmeda z modułami serii M
71 | Kabel połączeniowy do czujników saturacji ze złączką prostokątną, 3m lub 1 m |  |  |  | szt. | 1
72 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec ze złączką prostokatną, 2m lub 3 m |  |  |  | szt. | 1
73 | Kabel połączeniowy do pomiaru EKG z trzech odprowadzeń, 3m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do aparatu MAC 1200ST firmy GE
74 | Kabel do EKG |  |  |  | szt. | 10
75 | Kabelki pacjenta 10-odprowadzeniowe |  |  |  | szt. | 5
Materiały eksploatacyjne do pulsoksymetru Radical
76 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2 standardowy dla dorosłych, typu RD SET DCI, na palec > 30kg |  |  |  | szt. | 5
77 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2 dla dzieci, typu RD SET DCIP, na palec 10-50 kg |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora anestezjologicznego DATEX OHMEDA S/5 z modułami serii M-Nester
78 | Pułapka wodna (typu D-fend), a`10 szt |  |  |  | op. | 20
79 | Linia próbkująca, dł. 3m, a` 10 szt. |  |  |  | op. | 10
80 | Czujnik tlenowy |  |  |  | szt. | 20
81 | Czujnik przepływu |  |  |  | szt. | 25
Materiały eksploatacyjne do monitora DASH 4000
82 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2, typu RD SET DCI, klips na palec > 30kg |  |  |  | szt. | 5
83 | Pułapka wodna,złączka ż/m, do pomiaru w strumieniu bocznym, jednorazowe, a`12 szt. |  |  |  | op. | 1
84 | Linia próbkująca,z adapterem kolankowym, bez pułapki wodnej, dł. 3m, a` 50 szt |  |  |  | op. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora GE Datex-Ohmeda z modułami E-PSM (P)
85 | Pułapka wodna (typu D-fend), a`10 szt lub a`12 szt., czarna, wielorazowa |  |  |  | op. | 1
86 | Linia próbkująca, dł. 3m, a`10 szt |  |  |  | op. | 15
Materiały eksploatacyjne do monitora DATEX OHMEDA
87 | Kabel do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą |  |  |  | szt. | 1
88 | Kabel łączący do modułu rzutu serca do cewników do termodylucji |  |  |  | szt. | 1
|  |  |  | Wartość netto PLN: |  |  |  | 0 | Wartość brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 3
Załącznik nr 3 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Opis wyrobu | Producent, Kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 3
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora FX-2000, FX 2000 MD i FX 2000P firmy Emtel z monitorem Nec Accusymsis 52VH
1 | Kabel główny do EKG 3-odprowadzeniowy |  |  |  | szt. | 1
2 | Odprowadzenia p/sercowe, 3-odprowadzenia |  |  |  | szt. | 20
3 | Kabel główny do NIBP |  |  |  | szt. | 1
4 | Mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych |  |  |  | szt. | 20
5 | Kabel główny do pomiaru SpO2 |  |  |  | szt. | 10
6 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2, dla dorosłych |  |  |  | szt. | 25
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitorów FX-2000, FX 2000 MD i FX 2000P firmy Emtel
7 | Mankiety do mierzenia ciśnienia 14 cm-18 cm lub 14-20 cm lub 25-35 cm |  |  |  | szt. | 15
8 | Przedłużacz do czujnika SpO2 |  |  |  | szt. | 2
9 | Czujnik na palec SpO2 dla dorosłych |  |  |  | szt. | 20
10 | Kabel EKG główny 3 żyłowy |  |  |  | szt. | 1
11 | Końcówki do kabla EKG głównego 3 żyłowe |  |  |  | szt. | 10
12 | Czujnik temperatury wewnętrznej |  |  |  | szt. | 1
13 | Czujnik temperatury powierzchniowej |  |  |  | szt. | 1
14 | Czujnik na ucho SpO2 + paski mocujące |  |  |  | szt. | 1
[6 empty] | Razem wartość netto PLN: |  | 0 | Razem wartość brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  |  | WYKONAWCA:

## Część 4
Załącznik nr 4 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Opis wyrobu | Producent, kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 4
Materiały eksploatacyjne do aparatu ASCARD 3 firmy ASPEL
1 | Kabel pacjenta do EKG |  |  |  | szt. | 2
Materiały eksploatacyjne do aparatu ASCARD 4 firmy ASPEL
2 | Kabel pacjenta do EKG |  |  |  | szt. | 10
Materiały eksploatacyjne do aparatu Ascard B5 firmy Aspel
3 | Kabel EKG |  |  |  | szt. | 10
4 | Elektrody kończynowe |  |  |  | kpl. | 25
5 | Elektrody przedsercowe |  |  |  | kpl. | 30
[6 empty] | Razem wartość netto PLN: |  | 0 | Razem wartość brutto PLN: |  | 0
ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 5
Załącznik nr 5 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla MSS Sp. z o. o.w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Opis wyrobu | Producent, Kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
Materiały eksploatacyjne do defibrylatora LifePack 20
| Kabel do EKG, 3-odprowadzeniowy |  |  |  | szt | 10
| ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  |  | WYKONAWCA:

## Część 6
Załącznik nr 6 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Opis wyrobu | Producent, kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 6
Materiały eksploatacyjne do monitora WelchAllyn
1 | Kabel połączeniowy do czujnika saturacji |  |  |  | szt. | 5
2 | Czujnik saturacji dł. 1 m typu klips na palec, |  |  |  | szt. | 5
3 | Przewód pneumatyczny do NIBP |  |  |  | szt. | 5
Materiały eksploatacyjne do pulskosymetru Vital Signs
4 | Kabel połączeniowy do czujnika saturacji |  |  |  | szt. | 5
5 | Czujnik saturacji dł. 1 m typu klips na palec, |  |  |  | szt. | 5
6 | Przewód pneumatyczny do NIBP |  |  |  | szt | 5
[6 empty] | Razem wartość netto PLN: |  | 0 | Razem wartość brutto PLN: |  | 0
ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 7
Załącznik nr 7 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Opis wyrobu | Producent, kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 7
1 | Czujnik do pomiary saturacji dla dorosłych typu klips kompatybilne z urządzeniami Nellcor posiadanymi przez użytkownika |  |  |  | szt. | 20
2 | Czujnik do pomiaru saturacji na ucho kompatybilne z urządzeniami Nellcor posiadanymi przez użytkownika |  |  |  | szt. | 20
3 | Klips uszny kompatybilny z czujnikiem do pomiaru saturacji na ucho |  |  |  | szt. | 20
4 | Czujniki do pomiaru saturacji dla pacjentów poniżej 3 kg lub powyżej 40 kg zakładane na palec lub stopę:sterylne, pakowany pojedynczo, nie zawierające lateksu, czujnik jednopacjentowy, w technologii Nellcor OXI-MAX, samoprzylepny, w kształcie litery L, kalibrowane cyfrowo, w integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt sterylnych przezroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika, kompatybilne z urządzeniami Nellcor posiadanymi przez użytkownika |  |  |  | szt. | 312
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem wartość netto PLN: |  | 0 | Razem wartość brutto PLN: |  | 0
ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA: