## Część 2
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Opis wyrobu | Producent, Kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 2
Materiały eksploatacyjne do pulsoksymetru Radical
1 | Kabel główny do pomiaru SpO2, typu RD rainbow SET MD 20 - 12 – Kabel saturacji typu Masimo, kodowany kolorystycznie, czerwony, złączka typu Mini, 20 PINowa , typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość od 240 cm |  |  |  | szt. | 10
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA
2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia 23-33 cm lub 25-35 cm. Mankiet NIBP, dla dorosłych, standard, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy, materiał łatwozmywalny, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 2
3 | Mankiet do pomiaru ciśnienia 31-40 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy, materiał łatwozmywalny, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 25
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA z modułami serii E
4 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na ucho ze złączką okrągłą, 1 m lub 0,9 m lub 1,1 m. |  |  |  | szt. | 5
5 | Kabel pacjenta, zestaw 3 odprowadzeń EKG, 74cm lub 95 cm lub 102 cm lub 90 cm, typu Multi-Link |  |  |  | szt. | 5
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA z modułami serii M
6 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na ucho ze złączką prostokątną, 2 m |  |  |  | szt. | 1
7 | Zestaw 3 odprowadzeń EKG typu klips, seria 300, 74 cm lub 95 cm lub 102 cm lub 90 cm |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora DATEX OHMEDA
8 | Kabel główny do SpO2 |  |  |  | szt. | 20
9 | Mankiet do NIBP, łatwozmywalny materiał, dla dorosłych, standard, 23-33 cm lub 25-35 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy bez latexu, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 30
10 | Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych, złącze typu DINACLICK, dł. 3,6 m |  |  |  | szt. | 30
11 | Czujnik na ucho do SpO2, dł. 2m lub 3m |  |  |  | szt. | 10
12 | Czujnik na palec do SpO2, dł. 2m lub 3m |  |  |  | szt. | 15
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora anestezjologicznego DATEX OHMEDA S/5 z modułami serii M-Nester
13 | Kabel główny do pomiaru SpO2, złączka prostokątna dł.3m lub 2,4m i 2,5m |  |  |  | szt. | 10
14 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2, złączka prostokątna, dł. 1m lub 0,9 m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 35
15 | Czujnik na ucho do pomiaru SpO2, złączka prostokątna, dł. 1m lub 0,9 m lub 1,1 m. |  |  |  | szt. | 20
16 | Kabel główny do EKG, dł. 3m lub 2,7 m. |  |  |  | szt. | 10
17 | Kabel 3-odprowadzeniowy do EKG, dł. 74 cm lub 0,95 cm lub 102 cm lub 90 cm. |  |  |  | szt. | 15
18 | Kabel 5-odprowadzeniowy do EKG, dł. 74 cm lub 0,95 cm lub 102 cm lub 90 cm. |  |  |  | szt. | 20
19 | Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych, złącze typu DINACLICK, dł. od 2,5 m do 3,6 m |  |  |  | szt. | 15
20 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP łatwo zmywalny materiał, standardowe dla dorosłych, 23-33 cm lub 25-35 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
21 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, dla dzieci, 12-19cm lub 10-19cm lub 14-20 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 5
22 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP łatwozmywalny materiał, duże dla dorosłych, 31-40cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 10
23 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, na udo, 38-50cm lub 46-66cm lub 40,6-66 cm, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
24 | Czujnik do pomiaru temperatury przełykowo-rektalny wielorazowy, dla dorosłych, dł. 2,8m lub 3m |  |  |  | szt. | 5
25 | Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy wielorazowy, dł. 3m |  |  |  | szt. | 1
26 | Czujnik silikonowy na palec dla dorosłych, długość 1m lub 0,9 m i 1,1 m z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, nie zawierający latexu |  |  |  | szt. | 1
27 | Kabel połączeniowy do czujnika saturacji bezlatexowego dla dorosłych , długość 3m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora DASH 4000
28 | Kabel RD SET GE - 12 – Kabel saturacji typu Masimo, złączka typu Mini, 14 PINowa, typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 365 cm, , prostokątne wejście do monitora, GE do modułów z MASIMO SET |  |  |  | szt. | 2
29 | Kabel główny do EKG, dł. 3,6m lub 3m |  |  |  | szt. | 5
30 | Kabel 3-odprowadzeniowy do EKG, dł. 74cm lub 95 cm lub 102 cm lub 90 cm |  |  |  | szt. | 5
31 | Kabel główny do pomiaru NIBP, dł. 3,6 m, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 10
32 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP niemowlęce 8-13 cm lub 6-11cm lub 10-14cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 10
33 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP pediatryczne 12-19 cm lub 10-19cm lub 14-20 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 5
34 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP małe dla dorosłych 17-25 cm lub 18-26cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 1
35 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP standardowe dla dorosłych 23-33 cm lub 25-35 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 5
36 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP duże dla dorosłych 31-40 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 2
37 | Mankiety wielorazowe do pomiaru NIBP na udo 38-50 cm lub 46-66 cm lub 40,6-66 cm, złącze typu DINACLICK, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 1
38 | Czujnik do pomiaru temperatury wielorazowy przełykowo-rektalny, dla dorosłych dł. 2,8 m lub 3m. |  |  |  | szt. | 1
39 | Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy, dł. 3m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora GE Datex-Ohmeda z modułami E-PSM (P)
40 | Kabel główny do pomiaru SpO2, dł.3m lub 2,4 lub 2,5 m |  |  |  | szt. | 5
41 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2, dł. 1m lub 0,9 m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 5
42 | Czujnik na ucho do pomiaru SpO2, dł. 1m lub 0,9m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 1
43 | Kabel główny do EKG, dł. 3,6m |  |  |  | szt. | 1
44 | Kabel 3-odprowadzeniowy do EKG |  |  |  | szt. | 1
45 | Kabel główny do pomiaru NIBP, dł. 3,6 m, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
46 | Mankiety wielorazowe, pediatryczne 12-19 cm lub 10-19cm lub 14-20 cm do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał |  |  |  | szt. | 5
47 | Mankiety wielorazowe, małe dla dorosłych 17-25 cm lub 18-26cm, do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
48 | Mankiety wielorazowe, standardowe dla dorosłych 23-33 cm lub 25-35 cm do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 15
49 | Mankiety wielorazowe, duże dla dorosłych 31-40 cm lub 34-47 cm lub 33-47 cm , do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał,złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
50 | Mankiety wielorazowe, na udo 38-50 cm lub 46-66cm lub 40,6-66 cm do pomiaru NIBP, łatwozmywalny materiał, złącze typu DINACLICK |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora DATEX OHMEDA
51 | Kabel 12-odprowadzeniowy (zielona, okragła końcówka), typu Multi Link |  |  |  | szt. | 5
52 | Kabelki pacjenta do kabla zbiorczego odprowadzenia kończynowe,typu Multi Link. zestawy 5 odprowadzeniowe |  |  |  | kpl. | 20
53 | Kabelki pacjenta do kabla zbiorczego odprowadzenia kończynowe, Multi Link. zestawy 5 odprowadzeniowe |  |  |  | kpl. | 2
54 | Kabel do pomiaru ciśnieni, złącze typu DINACLICK, dł. 3,6 m. |  |  |  | szt. | 20
55 | Mankiet NIBP,łatwozmywalny materiał, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy,łącze typu DINACLICK, |  |  |  | szt. | 10
56 | Mankiet duży |  |  |  | szt. | 1
57 | Kabel do pomiaru saturacji |  |  |  | szt. | 10
58 | Czujnik pomiaru saturacji na palec dla dorosłych |  |  |  | szt. | 2
59 | Czujnik pomiaru saturacji na ucho |  |  |  | szt. | 1
60 | Kabel 5-odprowadzeniowy (okrągła, niebieska końcówka) |  |  |  | szt. | 10
61 | Kabelki pacjenta odprowadzenie kończynowe do kabla 5-odprowadzeniowego |  |  |  | szt. | 10
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora Datex Ohmeda z modułami M-Nester
62 | Kabel do kardiomonitora 3 odprowadzenia |  |  |  | szt. | 1
63 | Czujnik saturacji na ucho |  |  |  | szt. | 1
64 | Czujnik saturacji na palec dla dorosłych |  |  |  | szt. | 5
65 | Elektrody (3 odprowadzenia - kabel od pacjenta do łącznika z kardiomonitorem) |  |  |  | szt. | 1
66 | Kabel do saturacji (łącznik pomiędzy kardiomonitorem a czujnikiem) |  |  |  | szt. | 10
67 | Mankiet dla dorosłych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, złącze typu DINACLICK, |  |  |  | szt. | 20
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora Datex-Ohmeda z modułami serii E
68 | Kabel połączeniowy do czujników saturacji ze złączką okrągłą lub prostokątną, 3m |  |  |  | szt. | 1
69 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec ze złączką okrągłą, 1m lub 0,9m lub 1,1 m |  |  |  | szt. | 5
70 | Kabel połączeniowy typu Multi-Link 3/5 odprowadzeń, 3,6m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora Datex-Ohmeda z modułami serii M
71 | Kabel połączeniowy do czujników saturacji ze złączką prostokątną, 3m lub 1 m |  |  |  | szt. | 1
72 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec ze złączką prostokatną, 2m lub 3 m |  |  |  | szt. | 1
73 | Kabel połączeniowy do pomiaru EKG z trzech odprowadzeń, 3m |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do aparatu MAC 1200ST firmy GE
74 | Kabel do EKG |  |  |  | szt. | 10
75 | Kabelki pacjenta 10-odprowadzeniowe |  |  |  | szt. | 5
Materiały eksploatacyjne do pulsoksymetru Radical
76 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2 standardowy dla dorosłych, typu RD SET DCI, na palec > 30kg |  |  |  | szt. | 5
77 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2 dla dzieci, typu RD SET DCIP, na palec 10-50 kg |  |  |  | szt. | 1
Materiały eksploatacyjne do kardiomonitora anestezjologicznego DATEX OHMEDA S/5 z modułami serii M-Nester
78 | Pułapka wodna (typu D-fend), a`10 szt |  |  |  | op. | 20
79 | Linia próbkująca, dł. 3m, a` 10 szt. |  |  |  | op. | 10
80 | Czujnik tlenowy |  |  |  | szt. | 20
81 | Czujnik przepływu |  |  |  | szt. | 25
Materiały eksploatacyjne do monitora DASH 4000
82 | Czujnik na palec do pomiaru SpO2, typu RD SET DCI, klips na palec > 30kg |  |  |  | szt. | 5
83 | Pułapka wodna,złączka ż/m, do pomiaru w strumieniu bocznym, jednorazowe, a`12 szt. |  |  |  | op. | 1
84 | Linia próbkująca,z adapterem kolankowym, bez pułapki wodnej, dł. 3m, a` 50 szt |  |  |  | op. | 1
Materiały eksploatacyjne do monitora GE Datex-Ohmeda z modułami E-PSM (P)
85 | Pułapka wodna (typu D-fend), a`10 szt lub a`12 szt., czarna, wielorazowa |  |  |  | op. | 1
86 | Linia próbkująca, dł. 3m, a`10 szt |  |  |  | op. | 15
Materiały eksploatacyjne do monitora DATEX OHMEDA
87 | Kabel do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą |  |  |  | szt. | 1
88 | Kabel łączący do modułu rzutu serca do cewników do termodylucji |  |  |  | szt. | 1
|  |  |  | Wartość netto PLN: |  |  |  | 0 | Wartość brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA: