## Część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Jednoczęściowe worki stomijne, przezroczyste w systemie otwartym, płytka hydrokoloidowa antyalergiczna pokryta osłonką z nadrukowaną skalą do przycięcia 15-60 mm, worek trzywarstwowy od strony ciała pokryty wodoodporną fizeliną, zaopatrzony w dwuwarstwowy filtr węglowy. Bezpieczne zapięcie worka w postaci rzepu umieszczonego na całej długości spustu. |  |  |  | szt. | 200
2 | Jednoczęściowe worki stomijne, przezroczyste w systemie zamkniętym, płytka hydrokoloidowa antyalergiczna pokryta osłonką z nadrukowaną skalą do przycięcia 15-60 mm, worek trzywarstwowy od strony ciała pokryty wodoodporną fizeliną, zaopatrzony w dwuwarstwowy filtr węglowy. |  |  |  | szt. | 20
Wartość netto PLN | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
Osprzęt zużywalny do nebulizatora AERONEB AG-AP 6000 IN i aparat do ćwiczeń głębokiego wdechu
1 | Jednostka nebulizująca z pokrywą kopuły |  |  |  | szt. | 10
2 | Zasilacz sieciowy |  |  |  | szt. | 1
3 | Moduł sterujący |  |  |  | szt. | 1
4 | Kabel łączący jednostkę nebulizującą z modułem sterującym do nebulizatora |  |  |  | szt. | 5
5 | Aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu i wydechu. Wskazuje objętość wydychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ 600/900/1200 cm3/sek. Jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu. |  |  |  | szt. | 10
[5 empty] | Suma netto PLN: |  |  | 0 | Suma brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla W.Sz.S. W Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Igły do tamowania krwawień do kolonoskopii o: długości roboczej 2300 mm; długość igły 5 mm; średnicy igły 25G |  |  |  | szt. | 100
2 | Igły do tamowania krwawień do gastroskopii o: długości 1650 mm; długości igły 5 mm; średnicy igły 23G |  |  |  | szt. | 150
Suma netto PLN: | [7 empty] | 0 | Suma brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Papier do EKG ASCARD B3 z nadrukiem 104 x 40 |  |  |  | rol. | 120
2 | Papier do EKG ASCARD B4 z nadrukiem 112 x 25 |  |  |  | rol. | 1200
3 | Papier do EKG ASCARD B5 z nadrukiem 60 x 25 |  |  |  | rol. | 110
4 | Papier do EKG do aparatu MAC 1200 ST 210 x 300 x 150 |  |  |  | bl. | 150
5 | Papier do KTG HEWLEET PACKARD M 1911A 150 x 100 x 150 |  |  |  | bl. | 400
6 | Papier do defibrylatora PC LIFEPACK 6-10, szer. 50 mm z nadrukiem 50 x 30 |  |  |  | rol. | 150
7 | Papier do Videoprintera Mitsubishi K-65 lub równoważny 110 x 20 |  |  |  | rol. | 200
Wartość netto PLN | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 14G/16 lub 20 cm, jednokanałowy zawierający prowadnicę 45 lub 60 cm o śr. 0,032”, zakończona J, igła 18Ga o dł. 6,35 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 15
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 cm lub 7F/16 cm (w zależności od potrzeb szpitala) dwukanałowy o średnicach wewnętrznych 14, 14G zawierający prowadnicę 60 cm o śr. 0,032”, zakończona J, igła 18Ga o dł. 6,35 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 200
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8,5F/16 cm, trzykanałowy o średnicach wewnętrznych 16, 14, 16 Ga zawierający prowadnicę 45 cm o śr. 0,032” zakończona J, igła 18 Ga o dł. 6,35 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 500
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8,5 F/20 cm lub 16 cm, 18, 14 ,18 ,16 Ga czterokanałowy zawierający prowadnicę 60 cm o śr. 0,032” zakończona J, igła 18 Ga o dł. 6,35 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 5
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8,5 F/20cm 18,16, 18, 18, 18 Ga, pięciokanałowy zawierający minimum: prowadnicę 60 cm, o śr. 0,032” zakończona J, igła 18Ga o dł. 6,35 cm, strzykawka 5 ml; |  |  |  | szt. | 5
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatryczny 5F/8cm 20, 18 Ga dwukanałowy pokryty powłoką antybakteryjną składającą się z sulfadiazyny srebra i chlorhexydyny, zawierający: prowadnicę 45 cm o śr. 0,021”, igła 20 Ga, o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm; |  |  |  | szt. | 1
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatryczny 5,5 F/13 cm 22, 22, 20 Ga trzykanałowy pokryty powłoką antybakteryjną składający się z sulfadiazyny srebra i chlorhexydyny zawierający minimum: prowadnicę 46 cm, o śr. 0,018”, igła 21 Ga o dł. 3,81 cm, strzykawka. |  |  |  | szt. | 1
8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/20 cm 18, 18, 16 Ga trzykanałowy pokrytego powłoką antybakteryjną składającą się z sulfadiazyny srebra i chlorhexydyny zawierający min.: prowadnicę 60 cm o śr. 0,032” zakończona J, igła 18 Ga o dł. 6,35 cm, strzykawka z zastawką hemostatyczną - umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania zestawu, dodatkowa tępa igła do lokalizacji naczynia |  |  |  | szt. | 1
9 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatrycznych 4F/5cm 22,22 Ga dwukanałowy zawierający: prowadnicę 45 cm o śr. 0,018”, igła 21 Ga o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm |  |  |  | szt. | 5
10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatrycznych 4F/8 cm 22, 22 Ga, dwukanałowy zawierający: prowadnicę 45 cm o śr. 0,018”, igła 21 Ga o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm |  |  |  | szt. | 5
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatrycznych 4F/13 cm 22, 22 Ga dwukanałowy zawierający: prowadnicę 45 cm o śr. 0,018”, igła 21 Ga o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 2
12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatryczny 5F/13 cm 18, 20 Ga dwukanałowy, zawierający: prowadnicę 45 cm o śr. 0,021”, igła 20 Ga, o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 2
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatrycznych 4F/8 cm 23, 23, 20 Ga, trzykanałowy zawierający prowadnicę 45 cm, o śr. 0,018”, igła 21 Ga, o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 2
14 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatryczny 4F/13 cm, 23, 23, 20 Ga trzykanałowy zawierający prowadnicę 45 cm, o śr. 0,018”, igła 21 Ga, o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 2
15 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatryczny 5,5 F/8 cm 22, 22, 20 Ga trzykanałowy zawierający prowadnicę 45 cm, o śr. 0,018”, igła 21 Ga o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 2
16 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatryczny 5,5F/13 cm 22, 22, 20 Ga trzykanałowy zawierający prowadnicę 45 cm, o śr. 0,018”, igła 21 Ga, o dł. 3,81 cm, strzykawka 5 cm. |  |  |  | szt. | 5
17 | Zestaw do cewnikowania tętnicy tradycyjną metodą SELDINGERA o średnicy 20 Ga i dł. 5 cm lub 8 cm (do wyboru przez Zamawiającego), posiadający w swoim zestawie: prowadnica 0,021”, dł. 35 cm, igła wprowadzająca 20 Ga, o dł. 4 cm. |  |  |  | szt. | 100
18 | Zestaw do cewnikowania tętnicy tradycyjną metodą SELDINGERA o średnicy 20Ga i dł. 12 cm lub 16 cm, posiadający w swoim zestawie: prowadnica 0,021” długość 50 cm, igła wprowadzająca 20 Ga o dł. 7 cm. |  |  |  | szt. | 1
[6 empty] | Wartość netto PLN: |  | 0 | Wartość brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [8 empty] | WYKONAWCA:

## Część 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 6
1 | Przyrząd do przetoczeń kompatybilny z pompą infuzyjną perystaltyczną Abbot LC 5000 (zestaw: filtr 15 mikronów, dł. 272 cm, 1 port do igły). |  |  |  | szt | 2600
2 | Filtr do pojemnika z wapnem sodowanym kompatybilny z aparatem Datex Ohmeda Aespire, a`40 szt. |  |  |  | op | 5
|  |  |  | Wartość netto PLN: |  |  |  | 0 | Wartość brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 7
1 | Wapno sodowane - Pochłaniacz dwutlenku węgla z kolorowym indykatorem zużycia, pakowany w przenośnym kanistrze 5 l/4,5 kg, o następujących parametrach: niskopylący (w formie cylindrycznych granulek redukujących tarcie podczas transportu), o wysokiej wydajności (potwierdzone klinicznie min. 80 godz. pracy zawartości 5l kanistra w typowych warunkach do momentu osiągnięcia 0,5 % zawartości CO2 w gazie wychodzącym z maszyny), skład: wodorotlenek wapnia (powyżej 80 % wagi) oraz wodorotlenek sodu (poniżej 4 % wagi). Zdolność pochłaniania 140 l / 1kg CO2, a`4,5 kg |  |  |  | op | 120
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 8
1 | Maska tlenowa z możliwością nebulizacji (zestaw: dren, nebulizator i maska) dla dorosłych |  |  |  | szt. | 1500
2 | Maska tlenowa z możliwością nebulizacji (zestaw: dren, nebulizator i maska) dla dzieci |  |  |  | szt. | 100
3 | Maska do podawania tlenu z drenem odłączanym z końcówką pasującą do aparatu AMBU dla dorosłych o długości min. 210 cm, mikrobiologicznie czysta. |  |  |  | szt. | 9000
4 | Maska do podawania tlenu z drenem odłączanym z końcówką pasującą do aparatu AMBU dla dzieci o długości min. 210 cm, miękki elastomerowy termoplastyczny mankiet dobrze przylegający do twarzy, bez PCW i ftalanów mikrobiologicznie czysta |  |  |  | szt. | 800
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o długości min. 210 cm, silikonowane końcówki donosowe |  |  |  | szt. | 9000
6 | Maski twarzowe do natleniania, w całości wykonane z silikonu, elastyczne, wielorazowego użytku, anatomiczne, ukształtowane dla dorosłych (rozmiar w zależności od potrzeb szpitala) - dostosowane do worka Ambu, bez kołnierza pneumatycznego |  |  |  | szt. | 100
7 | Maski twarzowe do natleniania, w całości wykonane z silikonu, elastyczne, wielorazowego użytku, anatomiczne, ukształtowane dla dzieci (okrągłe) (rozmiar w zależności od potrzeb szpitala) - dostosowane do worka Ambu, bez kołnierza pneumatycznego |  |  |  | szt. | 25
Wartość netto PLN | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. W Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 9
1 | Końcówki donosowe: silikonowe, miękkie, rozmiary: od XS do XL (w zależności od potrzeb szpitala). Zapewniającą widoczność przegrody nosowej |  |  |  | szt. | 5
2 | Maseczki donosowe, silikonowe, miękkie, rozmiary: XS, S, M, L, XL, . Maseczki muszą posiadać okienko, które umożliwi wizualną kontrolę ułożenia maski i ocenę ilości wydzielanego śluzu. |  |  |  | szt. | 40
3 | Komora do nawilżacza MR850, jednorazowa, przy stosowaniu filtrów może być używana dłużej (max. 30 dni) |  |  |  | szt. | 150
4 | Filtr bakteryjny/wirusowy jednorazowy |  |  |  | szt. | 5
5 | Jednorazowy układ oodechowy z generatorem do apartau InfantFlow, z generatorem wyposażonym w cztery dysze. Generator wykonany z przezroczystego tworzywa. Układy oddechowe mają posiadać w ramieniu wdechowym dodatkowy niepodgrzewany odcinek o długości 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze |  |  |  | szt. | 150
6 | Paskowe mocowanie układu pacjenta. |  |  |  | szt. | 80
7 | Czujnik oddechowy brzuszny |  |  |  | szt. | 5
Wartość netto PLN | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [8 empty] | WYKONAWCA:

## Część 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 10
1 | Bezpieczne skalpele wysuwane małe i duże rozmiary: Sterylne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką, wyposażone w ostrza ze stali nierdzewnej. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w określonej pozycji. Nazwa producenta oraz numer ostrza wygrawerowane na ostrzu, na odwrocie rączki wytłoczona miarka z w centymetrach. Zamknięcie w pojedynczych, sterylnych opakowaniach posiadających oznaczenie serii, datę ważności i nazwę producenta |  |  |  | szt. | 400
2 | Pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy, sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 lub 40 igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia papier |  |  |  | szt. | 100
3 | Szczoteczka jednorazowa do higieny jamy ustnej z miękim włosiem z możliwością odsysania oraz z żelem antybakteryjnym do higieny jamy ustnej |  |  |  | szt. | 2200
4 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem (przedłużacz wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di - 2-etyloheksylowych DEHP) 7 cm, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii |  |  |  | szt. | 1200
5 | Kranik odcinajacy do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem (przedłużacz wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di - 2-etyloheksylowych DEHP) 25 cm, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii |  |  |  | szt. | 100
6 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Kranik ma posiadać wyczuwalny identyfikator pozycji o |  |  |  | szt. | 16000
8 | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, Ma posiadać zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiary: 0,9 mm 22G (niebieski), dł. 25 mm,przepływ 42 ml/min; 1,1 mm 20G (różowy), dł. 32 mm, przepływ 67 ml/min; 1,3 mm 18G (zielony), dł. 32-45 mm, przepływ 103 ml/min;1,5 mm 17G (biały), dł. 45 mm, przepływ 133 ml/min; 1,8 mm 16G (szary), dł. 45 mm, przepływ 236 ml/min; 2,0 mm 14 G(pomarańczowy), dł. 45 mm, przepływ 270 ml/min. |  |  |  | szt. | 23000
9 | Igła no nakłuć lędźwiowych z igłą prowadzącą, ostrze typu Quincke lub równoważne, przezroczysta nasadka, pakowane indywidualnie w Tyvek (opakowanie wodoszczelne, nierozrywane, bez zawartości celulozy), długość 90mm, średnica od 25 G do 27 G. G w zależności od potrzeb szpitala. |  |  |  | szt. | 2500
|  |  |  | Razem wartość netto PLN: |  |  |  | 0 | Razem wartość brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 11
1 | Płaski filtr do znieczuleń zewnątrzoponowych - składający się z dwukierunkowej, hydrofilnej membrany 0,2 um, przezroczystej obudowy pozwalającej na obserwację filtracji, o niewielkich rozmiarach. Wypełnienie wstępne 0,8 ml, maksymalne ciśnienie 792 kPa, sterylny na 96 godzin, złącze Luer Lock (obrotowe: męskie i żeńskie) zakończone koreczkiem |  |  |  | szt. | 200
2 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą prowadzącą typu Touhy-Weissa 18G z dołączonymi skrzydełkami, cewnikiem do ZO, zatrzaskowym elementem do mocowania cewnika, strzykawką niskooporową, łącznikiem i prowadnikiem do cewnika oraz filtrem o czasie pracy 96h, sterylny |  |  |  | szt. | 550
3 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Eschman z wygiętym końcem, 15CH/60 cm; wielor.,wykonana z plecionki, włókien poliestrowych, pokrytej powłoką żywiczną w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia |  |  |  | szt. | 20
4 | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania typu Variant z pojedyńczym drenem łączącym. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40 cm H2O, komora o objętości 2100 ml, wyskalowana co 5 ml, w zakresie 0-200 ml i co 10 ml do 2000 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania frenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub ppowieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedyńczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia |  |  |  | szt. | 550
5 | Bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnej, paracentezy i perikardiocentezy składający się z igły veresa, cewnika wykonanego z poliuteranu widocznego w RTG, zakończonego wkładem z zastawkami jednokierunkowymi. Posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek. W skład zestawu wchodzi: strzykawki 10 ml i 60 ml, worek do drenażu 2000 ml oraz łącznik do systemu drenażowego. Rozmiar cewnika CH12 |  |  |  | szt. | 40
6 | Zestaw do tracheotomii przeskórnej z rurką w rozmiarze "8" z narzędziem |  |  |  | szt. | 2
7 | Zestaw do tracheotomii przeskórnej z rurką w rozmiarze "8" bez narzędzia |  |  |  | szt. | 100
[6 empty] | Wartość netto PLN |  | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 12 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 12
1 | Ostrza jednorazowe do strzygarki posiadanej przez Zamawiającego, standardowe, wysokość strzyżenia nie większa niż 0,21 mm, szerokość strzyżenia co najmniej 31,5 mm, posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i opakowanie zbiorcze a`50 szt. |  |  |  | op | 60
Wykonawca w ramach obowiązującej umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 5 szt. strzygarek (wraz z pierwszą dostawą ostrzy) oraz zapewnia ciągłość dostaw (aktualne przeglądy, certyfikaty, sprawność techniczna) strzygarek przez okres obowiązywania umowy.
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 13 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 13
1 | Filtr antybakteryjny, mechaniczny hydrofobowy o budowie harmonikowej, skuteczność filtrowania bakterii 99,999%, minimalny zakres objętości oddechowej 200-1200 ml, z portem do kapnometrii-złącze Luer. Skuteczność nawilżania min. 31 mg/lH20, sterylny. |  |  |  | szt. | 4000
2 | Filtr elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, minimalny zakres objętości oddechowej 200-1200 ml. Port do pomiaru kapnometrii – złącze Luer |  |  |  | szt. | 4000
3 | Filtr elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci (pediatryczny) minimalny zakres objętości oddechowej 75-300 ml. Port do pomiaru kapnometrii – złącze Luer, czysty mikrobiologicznie. |  |  |  | szt. | 600
4 | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci (noworodkowy) minimalny zakres objętości oddechowej 25-100 ml. Port do pomiaru kapnometrii – złącze Luer, czysty mikrobiologicznie. |  |  |  | szt. | 100
5 | Filtr antybakteryjny, mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci. Minimalny zakres objętości oddechowej 200-1200 ml |  |  |  | szt. | 1000
[6 empty] | Wartość netto PLN |  | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 14
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 14 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 14
1 | Uniwersalny mankiet do mocowania na ramiennik pacjenta przetworników do pomiaru IBP, wykonane z pianki poliuretanowej |  |  |  | szt. | 60
2 | Okład żelowy ciepło-zimno |  |  |  | szt. | 30
3 | Opaska mocująca na ręce i stopy - szerokość 7 cm, dł. 25 cm |  |  |  | szt. | 20
4 | Opaska mocująca na ręce i stopy - szerokość 7 cm, dł. 30 cm |  |  |  | szt. | 50
5 | Jednorazowa maszynka do golenia na sucho |  |  |  | szt. | 100
[5 empty] | Suma netto PLN: |  |  | 0 | Suma brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 15 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 15
1 | Bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym z filtrem . System obejmuje wszystkie procedury począwszy od rekonstytucji do podania leku pacjentowi w postaci infuzji, bolusa lub przez cewnik. Udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych leków z fiolki oraz udowodnione w badaniach klinicznych zachowanie stabilności fizykochemicznej leku w fiolce z adapterem do 7 dni. Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 13 mm i 20 mm .Przyrząd odznaczający się wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz systemem filtrów Toxi-Guard: filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem się oparów z fiolki. Przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczjącą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę.Pakowany w jednym blistrze z konwentorem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. |  |  |  | szt | 1100
Posiadający bezpieczne kompatybilne połączenie w systemie zamkniętym. Przyrząd kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę(pozycja 2) umożliwiający transfer leku z fiolki do 10 pobrań. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łacznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt.
2 | Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym. Pozwala na bezpieczny transfer leku przez kompatybilny adapter portu igłowego(pozycja 3) do powszechnie używanych worków infuzyjnych lub bezpośrednie podanie pacjentowi. Przyrząd posiada igłę o grubości 16 G zgodną z dyrektywą rady 2010/32/UE, skrzydełka ułatwiające rozłączenie elementów systemu oraz zatyczkę zabezpieczjącą końcówkę adaptera. Słyszalne kliknięcie gwaratujące prawidłowe połączenie w systemie zamknietym. Do 10 przebić membrany , kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu z pozycji 1,3,4. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt. |  |  |  | szt | 1000
3 | Bezigłowy przyrząd z portem igłowym do worka infuzyjnego z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki(pozycja 2).Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie portu igłowego kompatybilne z większością zestawów do podawania leków infuzyjnych typu grawitacyjnego lub pompowego posiadających port igłowy. Posiada zacisk klipsowy ,zakończenie typu Twist off oraz zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łacznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiający łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 12 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze 100szt. |  |  |  | szt | 700
4 | Złącze typu Luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leków ze strzykawki dożylnie w postaci bolusa, do linii infuzyjnych z końcówką Luer lock oraz worków infuzyjnych z portem Luer lock. Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia złącza z adapterem strzykawki w systemie zamkniętym. Kompatybilne z adapterem strzykawki( pozycja 2). Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Opakowanie zbiorcze 100szt. |  |  |  | szt | 300
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 16
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 16 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 16
1 | Maska krataniowa wielorazowa - możliwość 40-krotnej sterylizacji w autoklawie, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła (kąt ok.. 70 stopni) i usztywniona, mankiet oraz rurka odlane jako jedna całość, wzmocniony koniuszek zapobiegający podwijaniu się podczas zakładania, znaczniki do kontroli prwaidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, oznaczony kolorem balonik kontrolny pozwalający na ustalenie rozmiaru oraz ocenę stopnia wypełnienia mankietu, 8 rozmiarów (od poniżej 5 kg do powyżej 100 kg) w zależności od aktualnych potrzeb szpitala |  |  |  | szt. | 60
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 17
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 17 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 17
1 | Dren sterylny typu Redon, pakowany pojedyńczo, perforowany, rozm. Od CH 6 do CH 18 ( rozmiary w zależności od potrzeb szpitala) |  |  |  | szt. | 1200
2 | Dren brzuszny sterylny silikonowy, pakowany pojedyńczo, rozm. Od CH 24 do CH 36 (rozmiary w zależności od potrzeb szpitala) |  |  |  | szt. | 500
3 | Cytobrusze - szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie komórek jednocześnie z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. Sterylne. |  |  |  | szt. | 8500
4 | Igła do nakłuć lędźwiowych, ostrze typu Quincke lub równoważne, przezroczysta nasadka, pakowane indywidualnie, długość 90 mm, średnica od 18 G do 24 G w zależności od potrzeb szpitala. |  |  |  | szt. | 1300
5 | Rękawiczki foliowe a‘100, rozmiary: damski - M i męski - L (w zależności od potrzeb Zamawiającego). |  |  |  | op. | 800
6 | Cewnik do dosysania drzewa oskrzelowego, dł. 60 cm, rozmiary od CH 6 do CH 22 (w zależności od potrzeb szpitala), powierzchnia cewnika gładka, atraumatyczne zakończenie, jeden otwór centralny i dwa odbarczające, położone naprzeciwlegle lub naprzemianlegle, barwne oznaczenie rozmiaru, sterylny pakowany w opakowanie folia-papier, zakończenie cewnika przy wejściu do ssaka wykonane z termoplastycznego tworzywa dopasowującego się do zaworu ssaka. |  |  |  | szt. | 60000
7 | Chusta trójkątna flizelinowa, biała, wymiary 136x96x96 cm |  |  |  | szt. | 450
8 | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, o grubości palca (ścianka) 0,40 mm, grubości dłoni (ścianka 0,30 mm). Wytrzymałość na rozerwanie 27N, w rozmiarach (S,M,L,XL) w zależności od potrzeb szpitala - a`25 par |  |  |  | op. | 40
9 | Staza bezlateksowa na rolce`a 25 szt. |  |  |  | op. | 60
10 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta o wadze do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60 cm), w kolorze białym, redukuje zapach, pakowane po 20 szt. |  |  |  | op. | 2
11 | Stapler skórny jednorazowego użytku z 35 szerokimi zszywkami zakładanymi po jednej przy każdym strzale |  |  |  | szt. | 600
12 | Urządzenie do zdejmowania w/w zszywek |  |  |  | szt. | 5
[6 empty] | Wartość netto PLN |  | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 18
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 18 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 18
1 | Szyny Krammera 150 cm x 7 cm |  |  |  | szt. | 120
2 | Szyny Kramera 60 cm x 5 cm |  |  |  | szt. | 60
3 | Szyny palcowe, aluminiowe na gąbce 40 cm x 2 cm |  |  |  | szt. | 600
4 | Szyny palcowe, aluminiowe na gąbce 40 cm x 4 cm |  |  |  | szt. | 60
5 | Szyny palcowe, aluminiowe na gąbce 400 mm x 15 mm |  |  |  | szt. | 5
6 | Szyna Kramera 1000x100mm |  |  |  | szt. | 120
7 | Szyna Kramera 1200x120mm |  |  |  | szt. | 5
8 | Szyna Kramera 1500x150 mm |  |  |  | szt. | 5
[6 empty] | Suma netto PLN |  | 0 | Suma brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 19 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 19
1 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z możliwością ewakuacji wydzieliny nad mankietem za pomocą dodatkowego światła połączonego z drenem.Rozmiar: 7,0. 7,5, 8,0, 8,5 |  |  |  | szt | 510
2 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: 7,0 mm/65 mm, 8,0 mm/76mm, 9,0 mm/89 mm (rozmiary w zależności od potrzeb szpitala). |  |  |  | szt | 40
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, z możliwością ewakuacji wydzieliny nad mankietem za pomocą dodatkowego światła połączonego z drenem.Rozmiar: 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. |  |  |  | szt | 200
4 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z wewnętrzną wyjmowaną kaniulą lub kaniulami, sterylna, jednorazowa, wielokrotnego użytku, 15 mm łącznik rurki z obrotową podstawą, rozmiary w zależności od potrzeb szpitala |  |  |  | szt. | 2
5 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z otworami fenestracyjnymi, z wewnętrzną wyjmowaną kaniulą lub kaniulami, sterylna, jednorazowa, wielokrotnego użytku, 15 mm łącznik rurki z obrotową podstawą, rozmiary w zależności od potrzeb szpitala |  |  |  | szt. | 2
6 | Rurka ustno-gardłowa GUEDEL dla dorosłych i dzieci rozmiar wg aktualnych potrzeb szpitala |  |  |  | szt. | 2200
7 | Rurka tracheostomijna z mankietem rozmiar Fi 3,5-10,0 |  |  |  | szt. | 120
8 | Rurka tracheostomijna silikonowa z mankietem niskociśnieniowym sterylna, rozmiar Fi 7-9,5 |  |  |  | szt. | 160
9 | Rurka tracheostomijna przezroczysta z kaniulami sterylna, rozmiar Fi 6-10, z mankietem |  |  |  | szt. | 2
10 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem nr 7,0-9,0 |  |  |  | szt. | 2
11 | Rurka intubacyjna z przeźroczystym, niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, z oznaczeniem rozmiaru na łączniku 15 mm, skalą pomiarową i znacznikiem RTG, rozmiary od nr 3,0 do 10,0, pakowana pojedyńczo, sterylna |  |  |  | szt. | 5500
12 | Rurka intubacyjna bez uszczelnienia z obustronnie naniesioną skalą ułatwiającą ocenę głębokości intubacji, rozmiary od nr 2,0 do 7,0, pakowane pojedyńczo, sterylna |  |  |  | szt. | 500
13 | Rurka intubacyjna z metalową spiralą wzmacniającą, wtopiona w ścianki rurki od samego łącznika, z prowadnicą od nr 5,0 do nr 9,5 |  |  |  | szt. | 500
14 | Rurka tracheostomijna z mankietem i z otworem fenestracyjnym. Jednorazowa, sterylna. 15 mm z łącznikiem. Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala |  |  |  | szt | 5
15 | Opaska do rurek tracheostomijnych, miękka, delikatna, wykonana z materiału nie powodującego podrażnień, możliwość regulacji długości, jednoczęściowa budowa, jednorazowego użytku |  |  |  | szt | 220
|  |  | Wartość netto PLN: |  |  |  |  | 0 | Wartość brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 20 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 20
1 | Elektroda EKG dla dzieci o podłożu piankowym z żelem stałym, średnica min. 24 mm, a`50 szt. |  |  |  | op | 2
2 | Elektroda EKG do długotrwałego EKG o podłożu piankowym z żelem stałym, okrągła średnica min. 55 mm lub owalna rozmiar 48 x 34 mm, a`50 szt. |  |  |  | op | 2700
[6 empty] | Wartość netto PLN |  | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [8 empty] | WYKONAWCA:

## Część 21
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 21 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla M.Sz.S. Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 21
1 | Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne w rozmiarach 8,5 Fr i 10 Fr dł. 200 cm, temperowane do 5,5 Fr, dł. 4 cm na prowadnik 0,035 |  |  |  | szt. | 15
2 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych jednorazowego użytku na prowadnicy, rozmiar 2x4 cm |  |  |  | szt. | 5
3 | Koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych wielorazowego użytku, cewnik 7 Fr, dł. 220 cm, rozmiar 2x4,3x6, z końcówką widoczną w skopi |  |  |  | szt. | 15
4 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 10 gumek lateksowych umieszczonych na nasadce umieszczonej na czole endoskopu |  |  |  | szt. | 5
5 | Cewnik wielorazowego użytku do zabiegów ECPW o kształcie standardowym dł. 200 cm, śr. 5,5 Fr na prowadnik 0,035 |  |  |  | szt. | 10
6 | Balon do ekstrakcji kamieni z dróg żółciowych, cewnik 6,6 Fr, dł 200 cm, trzykanałowy, doprężający się do rozmiarów 12,15,18,20 mm na prowadnicy 0,035 |  |  |  | szt. | 50
7 | Prowadnica do zabiegów ERCP dwukolorowa, posiadająca system metryczny w postaci centymetrów od 5 do 25 cm, pozwalający śledzić jej ruch podczas wymiany akcesoriów, śr. 0,025 lub 0,035, dł. 480 cm, końcówka 5 cm, widoczna w skopi, prosta lub zagięta |  |  |  | szt. | 220
8 | Sfincterotom trójkanałowy, cewnik 7 Fr, dł. 200 cm, nos w technologii Dome Tip na prowadnicę 0,035 plecionka, dł. cięciwy tnącej 20,25,30 mm |  |  |  | szt. | 150
9 | Sfincterotom igłowy trójkanałowy, cewnik 7 Fr, temperowany do 5 fr, 4 mm igła tnąca na prowadnik 0,035 |  |  |  | szt. | 25
10 | Zestaw do zaopatrzenia odmy prężnej. Zestaw w składzie: cewnik 8,5 Fr, dł. 6 cm, igła introduktora, zawór do drenażu klatki piersiowej, kranik jednodrożny, łącznik, strzykawka, taśma mocująca |  |  |  | szt. | 2
11 | Zestaw do konikotomii, w składzie: cewnik 9 Fr lub 6 Fr (rozmiary w zależności od aktualnych potrzeb szpitala), łącznik, złącze Luer-Lock, skalpel, introduktor igły |  |  |  | szt. | 5
Wartość netto PLN | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 22
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 22 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. W Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy | [7 empty] | Do zamówień -sposób pakowania produktu dla klienta | Ilość jednostki SIWZ innej niż w JBA | Jednostka miary wg JBA | Cena produktu netto | Kod wg JBA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 22
1 | Zestaw do jejunostomii jednorazowego użytku, jałowy zawierający: 2 kaniule 10 Ch, 1 cewnik poliuretanowy widoczny w RTG, rozm. 8 Ch (dł. 80 cm), plaster do przymocowania cewnika do skóry, 2 strzykawki 3 ml |  |  |  | szt. | 15 | [5 empty] | 10 | 20 | EA | 0 | 1180263004
2 | Zamknięty system do zimnego nawilżania wraz z głowicą do reduktora tlenowego o pojemności 0,5 l, sterylny, dla wielu pacjentów na min. 70 dni potwierdzone oświadczeniem producenta. |  |  |  | szt. | 250 | [5 empty] | 15 | 210 | EA | 0 | 2510
3 | Sonda termiczna, skórna jednorazowa |  |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 50 | 50 | EA | 0 | 90045
4 | Sonda termiczna przełykowa, jednorazowa |  |  |  | szt. | 500 | [5 empty] | 50 | 600 | EA | 0 | 90050
5 | Cewnik urulogiczny typu Foley z sondą termiczną, jednorazowy, silikonowy (rozmiary w zależności od potrzeb szpitala) |  |  |  | szt. | 5 | [5 empty] | 12 | 4 | EA | 0 | 90053T
6 | Sonda gastrostomijna silikonowa, mogąca długotrwale pozostawać w świetle żołądka, posiadająca skalowane w centymetrach, oznaczenie głębokości, w części dystalnej otwór centralny i dwa otwory boczne, co minimalizuje ryzyko jej niedrożności. Mocowanie i uszczelnianie sondy przy pomocy ruchomego, perforowanego krążka, wyposażone w samouszczelniający zawór umożliwiający wypełnienie balonu sondy wodą lub solą fizjologiczną. Rozmiar Ch od 16-24 (w zależności od potrzeb szpitala) dł. 17 cm, balon 30 ml, jednorazowego użytku, jałowa |  |  |  | szt. | 35 | [5 empty] | 5 | 5 | EA | 0 | 8884720247
7 | Cewnik Foleya (Ch12-Ch26) silikonowany, z lateksową zastawką, sterylizowany radiacyjnie, podwójnie pakowany w opakowanie wew. Foliowe i zew. foliowe. Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala |  |  |  | szt. | 5200 | [8 empty] | 0
8 | Pojemnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych o pojemności 70 ml bez podziałki, z silikonowymi połączeniami do ssaka i bronchofiberoskopu, z dodatkową nakrętką. Pojemnik wykorzystywany jest do wysyłania badań z wydzieliny do laboratorium. Pakowane po 50 szt. |  |  |  | op | 15 | [8 empty] | 0
9 | Koc grzewczy w rozmiarach: dla dorosłych, wykonane z lekkiego i wytrzymałego materiału, odpornego na rozdarcie, przebicie i zmoczenie, przezroczyste dla promieni rentgenowskich, kompatybilny z podgrzewaczem Warm Touch. |  |  |  | szt. | 35 | [8 empty] | 0
10 | Koc grzewczy w rozmiarach: pediatrycznym, wykonane z lekkiego i wytrzymałego materiału, odpornego na rozdarcie, przebicie i zmoczenie, przezroczyste dla promieni rentgenowskich, kompatybilny z podgrzewaczem Warm Touch.. |  |  |  | szt. | 2 | [8 empty] | 0
11 | Koc ogrzewający, na kończyny górne, kompatybilny z podgrzewaczem Warm Touch, dla dorosłych |  |  |  | szt. | 2 | [8 empty] | 0
12 | Dren typu torax lub równoważny z bagnetem 8F-36 F, końcówka ostra bądź tępa w zależności od potrzeb szpitala |  |  |  | szt. | 300 | [8 empty] | 0
13 | Dren typu torax lub równoważny bez bagnetu od 22 Fr do 36 Fr w zależności od potrzeb szpitala |  |  |  | szt. | 450 | [8 empty] | 0
[5 empty] | Suma netto PLN: |  |  | 0 | Suma brutto PLN: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 23
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 23 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 23
1 | Obwód oddechowy dla dorosłych o długości od 160 cm, wykonany z PCW, złącze respiratora 22F-22F z Y, łącznik kątowy 90 stopni, port do kapnografii na łączniku kątowym lub Y, łącznik pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 22 Flex, sterylny,zatyczka zabezpieczająca w komplecie |  |  |  | szt. | 800
2 | Obwód oddechowy pediatryczny o długości od 160 cm, wykonany z PCW z trójnikiem Y z końcówkami 22M/15F, łącznik kątowy 90 stopni, port do kapnografii na łączniku kątowym lub Y, złącze respiratora 22 Flex pakowany pojedyńczo,mikrobiologicznie czysty, zatyczka zabezpieczająca w komplecie |  |  |  | szt. | 25
3 | Obwód oddechowy pediatryczny o długości 300 cm wykonany z PCW z trójnikiem Y z końcówkami 22M/15F, łącznik kątowy 90 stopni, port do kapnografii na łączniku kątowym lub Y, złącze respiratora 22 Flex, dodatkowa gałąź o długości 150 cm, worek oddechowy 1 litr, pakowany pojedyńczo, mikrobiologicznie czysty,zatyczka zabezpieczająca w komplecie |  |  |  | szt. | 25
4 | Obwód oddechowy dla dorosłych o długości od 300 cm, wykonany z PCW, złącze respiratora 22F-22F z Y, łącznik kątowy 90 stopni, port do kapnografii na łączniku kątowym lub Y, łącznik pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 22 Flex, dodatkowa gałąź o długości od 150 cm, worek oddechowy 2 litry, pakowany pojedyńczo mikrobiologicznie czysty, zatyczka zabezpieczająca w komplecie |  |  |  | szt. | 120
5 | Łącznik martwa przestrzeń, rozciągliwy od 49-100 mm, wejście 15 m z portem 7,6 mm do odsysania. Mikrobiologicznie czysty, pediatryczny |  |  |  | szt. | 170
6 | Rura oddechowa do respiratora pojedyncza, dla dorosłych, gładka w środku od 150 cm |  |  |  | szt. | 100
Wartość netto PLN | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 24
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. W Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy | [7 empty] | Do zamówień -sposób pakowania produktu dla klienta | Ilość jednostki SIWZ innej niż w JBA | Jednostka miary wg JBA | Cena produktu netto | Kod wg JBA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 24
1 | Układ oddechowy anestezjologiczny dla dorosłych o dł. 190 cm, złącze respiratora 22F-22F z Y, łącznik kątowy 90 stopni, port do kapnografii na łączniku kątowym lub Y, łącznik pacjenta 22F, trzecia rura o długości 90 cm +/- 5 cm, worek bezlateksowy 2 l, niesterylny, posiadający certyfikat producenta na 7 dni |  |  |  | szt. | 500 | [5 empty] | 10 | 650 | EA | 0 | 301NP14331
2 | Obwód oodechowy pediatryczny anestezjologiczny o dł. 150 cm, wykonany z PCW z trójnikiem Y, z końcówkami 22M/15F, łącznik kątowy 90 stopni, port do kapnografii na łączniku kątowym lub Y, złącze 22 Flex, z trzecią rurą o długości 100 cm, workiem 1,0 litr, pakowany pojedyńczo, sterylnie |  |  |  | szt. | 70 | [5 empty] | 10 | 70 | EA | 22 | 305/8247
3 | Układ oddechowy pediatryczny anestezjologiczny o dł. 150 cm, wykonany z PCW z trójnikiem Y z końcówkami 22M/15F, łącznik kątowy 90 stopni, port do kapnografii na łączniku kątowym lub Y, złącze 22 Flex, z trzecią rurą o długości 100 cm, workiem 0,5 l, pakowany pojedyńczo, sterylnie |  |  |  | szt. | 35 | [5 empty] | 10 | 30 | EA | 28 | 305/8213
4 | Przejściówka do obwodów oddechowych prosta krótka 15M/22F |  |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 10 | 50 | EA | 2 | 608/5218
5 | Rura oddechowa do respiratora pojedyncza, pediatryczna, gładka w środku od 150 cm |  |  |  | szt. | 35 | [5 empty] | 10 | 60 | EA | 0 | 286/5070
6 | Przejściówka kątowa do obwodów oddechowych 90 stopni z portem kapnografii 22M/15F |  |  |  | szt. | 5 | [5 empty] | 10 | 100 | EA | 0 | 620/9019
[5 empty] | Suma netto PLN: |  |  | 0 | Suma brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 25
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 25 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 25
1 | Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, sterylny, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm – rozm. 10CH, 12CH, 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary:14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z martwą przestrzenią, obrotowe wieczko zastawki kontroli siły ssania działające jako mechanizm zamykający – przekręcane o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed przypadkowym aktywowaniem siły ssania wraz z kodowaniem kolorami ISO oraz zatyczką na uwięzi zamykającą przyłącze drenu ssącego. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny;oznaczenie rozmiaru na cewniku a także zawór jednokierunkowy portu płukania wraz z przymocowaną do niego zatyczką. Okres użytkowania 72 h. |  |  |  | szt | 650
2 | Dwukierunkowy łącznik Y do ssania pozwalający na podłączenie do jedynego źródła próżni dwóch układów ssania, składa się z łącznika stożkowego , zaworu sterującego ssaniem z haczykiem, sterylny. |  |  |  | szt | 200
Wartość netto PLN | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 26
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 26 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. W Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy | [7 empty] | Do zamówień -sposób pakowania produktu dla klienta | Ilość jednostki SIWZ innej niż w JBA | Jednostka miary wg JBA | Cena produktu netto | Kod wg JBA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 26 - Akcesoria kompatybilne z respiratorem Puritan Bennet 840 i 980
1 | Filtr wydechowy wielorazowy do respiratora Puritian Bennet 840 |  |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 10 | 650 | EA | 0 | 301NP14331
2 | Pojemnik na skropliny wielorazowy do filtra wydechowego Puritian Bennet 840 |  |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 10 | 70 | EA | 22 | 305/8247
3 | Filtr wydechowy jednorazowego użytku do respiratora Puritian Bennet 980 |  |  |  | szt. | 400 | [5 empty] | 10 | 30 | EA | 28 | 305/8213
4 | Filtr wydechowy jednorazowego użytku do respiratora Puritian Bennet 840 |  |  |  | szt. | 200 | [5 empty] | 10 | 50 | EA | 2 | 608/5218
5 | Filtr wydechowy jednorazowego użytku do respiratora Puritian Bennet 980 |  |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 10 | 60 | EA | 0 | 286/5070
6 | Pojemnik na skropliny wielorazowy do filtra wydechowego Puritian Bennet 980 do filtra oddechowego |  |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 10 | 100 | EA | 0 | 620/9019
7 | Uszczelka do pojemnika na skropliny do respiratora Puritan Bennet 980 |  |  |  | szt. | 5
[5 empty] | Suma netto PLN: |  |  | 0 | Suma brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 27
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 27 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. W Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy | [7 empty] | Do zamówień -sposób pakowania produktu dla klienta | Ilość jednostki SIWZ innej niż w JBA | Jednostka miary wg JBA | Cena produktu netto | Kod wg JBA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 27
1 | Osłonka na sondę waginalną, sterylna, a`50 szt |  |  |  | szt. | 500 | [5 empty] | 10 | 650 | EA | 0 | 301NP14331
2 | Żel w saszetkach, sterylny a`20 ml |  |  |  | szt. | 500 | [5 empty] | 10 | 70 | EA | 22 | 305/8247
[5 empty] | Suma netto PLN: |  |  | 0 | Suma brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 28
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 28 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 28
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca. Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia i CO. Bezpinowe połączenie gniazd sygnału ciśnienia. Mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem. Prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika. Czujnik kompatybilny z monitorem Vigileo. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta lub dystrybutora monitora Vigileo o pełnej kompatybilności. |  |  |  | szt | 30
2 | Przetwornik jednorazowy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia metodą krwawą zawierający: linię pojedyńczą, urządzenie płuczące, biretę kroplową. Połączenie przetwornika z przewodem połączeniowym kompatybilnym z przewodem typu Edwards. Utrzymujące stały przepływ 3 ml/h, długość linii co najmniej 120 cm. Przetwornik musi posiadać port testowy umieszczony w konstrukcji przetwornika. |  |  |  | szt | 50
3 | Wkłócie 3-światłowe z modułem oxymetrycznym współpracujące z monitorem Vigileo |  |  |  | szt | 2
[6 empty] | Wartość netto PLN |  | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [8 empty] | WYKONAWCA:

## Część 29
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 29 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 29
1 | Rurka intubacyjna jednoświatłowa dotchawicza o średnicach 7,0, 7,5 oraz 8.0, jednorazowego użytku ze zintegrowaną na stałe kamerą wysokiej rozdzielczości oraz światłowód |  |  |  | szt. | 50
2 | Bloker oskrzelowy z silikonowym mankietem |  |  |  | szt. | 2
Wartość netto PLN: | [7 empty] | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 30
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 30 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 30
1 | Dren umożliwiający pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego z obiema końcówkami męskimi. Długość minimum 100 cm i przepływ 1,4 ml/l. Linia monitorowania cisnienia z PE (polietylen) zapewniająca doskonałe odwzorowanie przebiegów ciśnień, jałowa, jednorazowego uzytku; wyposażona w złącze męskie/męskie o długości przewodu 100 cm; posiadająca oznaczone barwnie zaciski (czerwone/niebieskie) ułatwiające identyfikację; sterylizowana tlenkiem etylenu. a`25 szt. |  |  |  | op | 15
2 | Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Swan-Ganza, 7,5 Fr x 110 cm, 5-światłowy, wyposażony w balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności, z osłonką na cewnik umożliwiającą swobodne manewrowanie i późniejsze przemieszczenie z wbudowanym czujnikiem temperatury ze znacznikiem głębokości cewnika co 10 cm, strzykawka do napełniania powietrzem balonika |  |  |  | szt | 2
3 | Przeskórny system wprowadzający do cewnikowania tętnicy płucnej - sterylny. Apyrogenny. 8.5 Fr. Skład: integralne ramię boczne, adapter, kranik trójdrożny, prowadnik J, kaniula prowadząca, rozszerzadło naczyniowe, igła prosta, obturator, strzykawka. Zestaw umieszczony na podwójnej sterylnej tacy. |  |  |  | szt | 5
[5 empty] | Wartość netto: |  |  | 0 | Wartość brutto: |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 31
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 31 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. Sp. z o. o. w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 31
1 | Przetwornik jednorazowy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia metodą krwawą zawierający: linię pojedyńczą, urządzenie płuczące, utrzymujące stały przepływ 3 ml/h przy 300 mmHg, podwójny system przepłukiwania (skrzydełka + wypustka), biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów, budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną - zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminiatorów (typu róża), linie ciśnieniowe - grubościenne, długość linii 150 cm; dwa kraniki trójdrożne. W zestawie minimum trzy dodatkowe koreczki, połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora, wodoszczelne, bezpinowe |  |  |  | szt. | 500
2 | Przetwornik jednorazowy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia metodą krwawą zawierający: linia podwójna, urządzenie płuczące, utrzymujące stały przepływ 3 ml/h przy 300 mmHg, podwójny system przepłukiwania (skrzydełka + wypustka), biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów, budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną - zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminiatorów (typu róża), linie ciśnieniowe - grubościenne z kolorowymi paskami, długość linii 150 cm; dwa kraniki trójdrożne. W zestawie minimum sześć dodatkowych koreczków, połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora, wodoszczelne, bezpinowe. |  |  |  | szt. | 250
[6 empty] | Wartość netto PLN |  | 0 | Wartość brutto PLN |  | 0
Wykonawca w ramach obowiązującej umowy dostarczy Zamawiającemu przewód łączący moduł pomiarowy z przetwornikiem do monitora Philips (15 szt.) i do monitora Datex Ohmeda (10 szt.). Wykonawca zapewnia na czas trwania umowy pełną sprawność techniczną dostarczonych przewodów.
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## Część 32
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 32 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla MSS Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 32
1 | Jednorazowy sterylny dren z zestawem filtrów do oczyszczania gazowego sprężonym dwutlenkiem węgla powierzchni kostnych do aparatu (aplikatora) CarboJET Kinamed Inc. |  |  |  | szt. | 90
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA:

## Część 33
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 33 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla M.Sz.S. W Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy | [7 empty] | Do zamówień -sposób pakowania produktu dla klienta | Ilość jednostki SIWZ innej niż w JBA | Jednostka miary wg JBA | Cena produktu netto | Kod wg JBA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 33
1 | Bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji. Wyrób medyczny klasy IIa |  |  |  | szt. | 1000 | [5 empty] | 10 | 650 | EA | 0 | 301NP14331
2 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu,Wyrób medyczny klasy Iia |  |  |  | szt. | 200 | [5 empty] | 10 | 70 | EA | 22 | 305/8247
3 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, bursztynowy do leków światłoczułych, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu,Wyrób medyczny klasy Iia |  |  |  | szt. | 300 | [5 empty] | 10 | 30 | EA | 28 | 305/8213
4 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu,Wyrób medyczny klasy Iia |  |  |  | szt. | 200 | [5 empty] | 10 | 50 | EA | 2 | 608/5218
5 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, bursztynowy do leków światłoczułych,odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu,Wyrób medyczny klasy Iia |  |  |  | szt. | 200 | [5 empty] | 10 | 60 | EA | 0 | 286/5070
6 | Kolec do fiołek i butelek o dł. 8,5 cm z portem bezigłowym ze skrzydełkami ułatwiającymi wkłucie objętość wypełnienia 0,085 ml, dwutorowy, aktywacja do 600 razy. Wyrób medyczny klasy Iia |  |  |  | szt. | 1000 | [5 empty] | 10 | 100 | EA | 0 | 620/9019
7 | Igła aspiracyjna z centralnym ścięciem pod kątem 45 stopni. Rozmiar 1,2x40 op 100szt |  |  |  | op | 100
8 | gła aspiracyjna z otworem bocznym. Rozmiar 1,2x40 . Klasa Is. Potwierdzone dokumentami dopuszczającymi.op.100szt |  |  |  | op | 1000
[5 empty] | Suma netto PLN: |  |  | 0 | Suma brutto PLN |  | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | [5 empty] | WYKONAWCA: