## część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Introduktor z zastawką hemostatyczną i z igłą do nakłucia tętnicy udoweji prowadnicą w rozmiarach 6-8F |  |  |  | szt. | 50
2 | Cewniki diagnostyczne angiograficzne Rozmiar 5-6F, rozmiar 100-135cm, przeznaczone do angiografii naczyń szyjnych, mózgowych i rdzeniowych |  |  |  | szt. | 50
3 | Cewniki dostępu pośredniego o zmiennej elastyczności w części dystalnej 6F. Progresywny 6F-4,9F o długości 105-135cm. Progresywny 6F-6F o długości 95-125cm |  |  |  | szt. | 12
4 | Cewnik dostępu dystalnego progresywny 4,2F o długości 120-135cm |  |  |  | szt. | 6
5 | Stent samorozprężalny hybrydowy prosty do tętnic szyjnych z systemem wprowadzającym RX Nitinolowy o wymiarach 4-10mm x 40-60mm z systemem wprowadzającym o długości 135cm |  |  |  | szt. | 10
6 | Stent samorozprężalny hybrydowy stożkowy do tętnic szyjnych z systemem wprowadzającym RX Nitinolowy o wymiarach dystalnych 6-8 i proksymalnych 8-10mm x 40-60mm z systemem wprowadzającym o długości 135cm |  |  |  | szt. | 4
7 | System do neuroprotekcji, koszyk z membraną filtrującą z licznymi otworami Nitinolowy wyposażony w znaczniki RTG, w części dystalnej, proksymalnej i na początku membrany filtrującej. Średnica koszyka filtrującego 4-8mm, średnica prowadnika max. 0,014’’, długość prowadnika 170cm, długość systemu wprowadzającego 150cm, średnica systemu max. 3,4F |  |  |  | szt. | 15
8 | Cewniki do plastyki tętnic z balonem 3-6mm x 40-60mm z systemem wprowadzającym RX |  |  |  | szt. | 30
9 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej Mikroprowadniki o budowie hybrydowej z częścią dystalną widoczną w RTG na długości 80mm o średnicy części dystalnej: 0,007’’, 0,008’’ i 0,012’’/0,014’’ i długości 200-300cm |  |  |  | szt. | 25
10 | Cewnik prowadzący do aspiracji z balonem Balon do okluzji o średnicy od 6mm do 12 mm i długości od 10mm do 12mm. Średnica zewnętrzna cewnika od 6F do 8F, długość 110 cm. |  |  |  | szt. | 10
11 | Mikrocewniki wprowadzające spirale do tętniaka, Średnica 1,9-3,4F i długość 155cm |  |  |  | szt. | 30
12 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika o długości 15 i 25mm, z 3 markerami o zmiennej miękkości pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 1,2F, 1,5F długość 165cm, kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” |  |  |  | szt. | 5
13 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z końcówką w kształcie oliwki z markerem na końcu, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 1,2F, 1,5F, 1,8F długość 155-165cm |  |  |  | szt. | 5
14 | Cewnik do usuwania ciał obcych z naczyń mózgowych Średnica cewnika 2F/3F, zakończony pętlą o maksymalnej średnicy 8 mm, powlekane substancją hydrofilną |  |  |  | szt. | 3
15 | Stenty mózgowe samorozprężalne do trombektomii Nitinolowe z wysoką siłą radialną na własnym nieodczepianym prowadniku o wymiarach 3-9mm x 15-55mm służące do trombektomii naczyń mózgowych |  |  |  | szt. | 4
16 | Stenty mózgowe Nitynolowe samorozprężalne, kąt splotu 60° o wymiarach: 2,0-5,5mm x 12-75mm, z zestawem wprowadzającym składającym się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i Y-konektora |  |  |  | szt. | 4
17 | Stenty mózgowe typu „flow-diverter” Samorozprężalne z zestawem wprowadzającym wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie, bardzo dobrze widoczny w RTG na całej długości z możliwością repozycji po uwolnieniu 90% o wymiarach 2,0-5,5mm x 15-40mm z zestawem wprowadzającym, składającym się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i Y-konektora. |  |  |  | szt. | 2
18 | Spirale platynowe Odczepiane termicznie, posiadające bardzo miękką końcówkę dystalną popychacza, powodującą znikomą ruchliwość mikrocewnika, przy wprowadzaniu do worka tętniaka; dostępne sztywności: standard, soft i supersoft; dostępne średnice spiral supersoft: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm - 5mm; dostępne długości dla spiral 18: 20-65cm, wymagane skrajne rozmiary; dostępne kształty: ”complex” (koszyk) i „helikal”; czas odczepiania spiral poniżej 1 sekundy |  |  |  | szt. | 20
19 |  |  |  |  | szt.
20 | Urządzenie do odczepiania spiral metodą termiczną Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali |  |  |  | szt. | 6
21 | Balony do remodelingu dwukanałowe Pokrycie hydrofilne, dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe odpowietrzenie balonu, dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie robocze. Kompatybilne z DMSO, 2 platynowe markery |  |  |  | szt. | 3
22 | Płynny środek embolizacyjny Kopolimer alkoholu etylenowo-winylowego z zawiesiną proszku tantalowego i rozpuszczalny w DMSO, o lepkości 12 i 18, również preparaty o niskiej gęstości, w zsetawie strzykawki do podawania środka i DMSO |  |  |  | zestaw | 3
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Długie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem (y-conector) Długie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,018/0,035"(0,038") lub 0,038". Marker na końcu koszulki niewidocznie połączony z materiałem koszulki wskazuje dokładne położenie końcówki koszuli. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Końcówka atraumatyczna, z 2 lub 3 stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana. Szerokość: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,113" w 8F. |  |  |  | szt. | 25
2 | Prowadnik ultrasztywny typu Amplatz z końcówką J i prostą, rozmiar 0,035’’ długość 260cm |  |  |  | szt. | 4
3 | Prowadnik hydrofilny zbudowany z nitinolu; powleczony substancją hydrofilną; sztywność shaftu - standard, końcówka prosta i angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,018"; 0025";0.035"; 0,038"; długość 80, 150, 180, 260cm; dodatkowa długość 320cm dla śr. 0,018" i 0,035"; Dostępny sztywny shaft dla śr. 0,035" i 0,038" |  |  |  | szt. | 4
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Jałowy opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia w miejscu wkłucia w tętnicę udową Opatrunek hemostatyczny, gaza impregnowana kaolinem (mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie), oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia. W komplecie z transparentnym opatrunkiem sterylnym |  |  |  | szt. | 30
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Koszulka długa: • Średnica wewnętrzna 0.088” (6F); • Długość 80 lub 90cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku |  |  |  | szt. | 7
2 | Zestawy aspiracyjne: a. Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu PenumbraMAX b. Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5.4, 5.75 lub 6.0; dystalna średnica wewnętrzna od .060 do .068” (3 rodzaje); długości 132 cm. Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności. |  |  |  | szt. | 5
3 | Cewnik aspiracyjny długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - .035”; dostępny mikrocewnik ,025’’, długość 160cm; |  |  |  | szt. | 5
4 | Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F i dystalnej 4,3 F. Długość 139 cm. Sterylne przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem siły ssącej (typu on/off), kompatybilne z pompą typu PenumbraMAX i zbiornikiem typu PAPS2 |  |  |  | szt. | 3
5 | Kalibrowany zbiornik Pojemność 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. Kompatybilny z pompą typu PenumbraMAX 220 |  |  |  | szt. | 8
6 | Bezolejowa pompa aspiracyjna |  |  |  | szt. | 1
7 | Cewnik dostępu pośredniego z cewnikiem prowadzącym: a. Dostępne długości – 95 lub105cm b. Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” c. Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne d. Dostępny z cewnikiem prowadzącym o długości 120 lub 130cm, z zakończeniem typu BER. |  |  |  | szt. | 7
8 | Spirale embolizacyjne uniwersalne: a. Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia; b. Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 8mm. c. Kompatybilne z mikrocewnikami 0.010’’ d. Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka; e. Za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; |  |  |  | szt. | 25
9 | Urządzenie do mechanicznego uwalniania spiral embolizacyjnych, brak dodatkowych podłączeń i zasilania |  |  |  | szt. | 8
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
1 | Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany: Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie. Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz (idelanie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie) Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki pierścieniowi obwodowemu. Podczas wyciągania podłużnie spiralnie otwarta struktura nitinolu ekstraktora dostosowuje się do systemu naczyń krwionośnych i nie dochodzi dzięki temu do ewentualnego uszkodzenia naczyń podczas ekstrakcji skrzepu, jak również do przeskoku . Dzięki stałemu pierścieniowi obwodowemu w części proksymalnej ekstraktora nie dochodzi do jego zapadnięcia podczas przejścia przez skrzeplinę. Możliwość wielokrotnego użycia. Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. |  |  |  | szt. | 4
4 rozmiary: - średnica 6 mm, długość użytkowa 30 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 3- 6 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ - średnica 4 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 2- 4 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ -średnica 3 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy > 1,5 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,0165‘‘ - średnica 4 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy > 1,5 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,0165‘‘
2 | Stenty mózgowe typu „flow-diverter” o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5, 5 mm. Tkany z 64 nitinolowych włókien 2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym Może być całkowicie wysunięty i w razie potrzeby ponownie wciągnięty do mikrocewnika kompatybilny mikrocewnik to 0,027‘‘ Na końcu dystalnym systemu prowadzącego znajduje się „oliwka“ w celu zapewnienia gładkiego przejścia mikrocewnikiem Odłączenie FD następuje mechanicznie. Po odłączeniu koniec proksymalny odskoczy o około 1 mm „nie owalizuje się" podczas ruchu – stale zachowuje swoją okrągłą średnicę, co jest, wraz z siłą radialną, ważnym czynnikiem kontaktu ze ścianą naczynia. Oversizing jest możliwy dzięki jednolitej sile radialnej – korzyść przy różnicach w średnicy naczynia krwionośnego na początku i na końcu. |  |  |  | szt. | 3
3 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach Długość shaftu 25 mm lub 15 mm, średnica korony 5-15 mm (5, 6, 8, 10, 12, 15) Korona posiada 4 płatki , które są wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili. Korona ma 4 markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Ostatni marker znajduje się na proksymalnym końcu shaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm, przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm. Shaft posiada duże oczka - nie ma wpływu na perforatory i rozgałęzienia, nie zachowuje się jak FD. Pokrywa naczynie krwionośne tylko w 5%, co redukuje ewentualną restenozę wewnątrz stentu. Odłączany elektrolitycznie- kompatybilny z urządzeniami dostępnymi na rynku. Zalecany mikrocewnik (ID 0,021") |  |  |  | szt. | 3
4 | Cewnik balonowy nerwowo-naczyniowy do PTA Cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych · Dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika · Długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016” · Niski profil przechodzenia balonu ( 0,023”) · Średnica 1.25 – 4.0 · Długość balonu: 10 – 40, długość całkowita: 160 cm · Wbudowane znaczniki RTG · Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |  |  | szt. | 4
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 6
1 | Stent wewnątrzczaszkowy Stent do stabilizacji spirali w tętniaku, całkowicie widoczny w skopii. Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z miokrocewnikiem 0021” długośc stentu to 35 lub 24mm, Stent całkowicie widoczny w promieniach RTG |  |  |  | szt. | 4
2 | Stent wewnątrzczaszkowy Stent do stabilizacji spirali w tętniaku, całkowicie widoczny w skopii. Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z miokrocewnikiem 0017” długośc stentu to 17 mm, Stent całkowicie widoczny w promieniach RTG |  |  |  | szt. | 4
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 7
1 | Nitinolowy stent samorozprężalny do naczyń mózgowych dostępne rozmiary: |  |  |  | szt. | 5
· 3.0 x 15 mm, 3.0 x 20 mm, 3.0 x 25 mm, 3.0 x 30 mm, 3.0 x 35 mm
· 3.5 x 15 mm, 3.5 x 20 mm, 3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 35 mm
· 4.0 x 15 mm, 4.0 x 20 mm, 4.0 x 25 mm, 4.0 x 30 mm, 4.0 x 35 mm
· 4.5 x 15 mm, 4.5 x 20 mm, 4.5 x 25 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 35 mm
· 5.5 x 20 mm, 5.5 x 25 mm, 5.5 x 30 mm, 5.5 x 35 mm
· 6.0 x 20 mm, 6.0 x 25 mm, 6.0 x 30 mm, 6.0 x 35 mm
· 6.5 x 20 mm, 6.5 x 25 mm, 6.5 x 30 mm, 6.5 x 35 mm
dopsaowujacy się do naczyń o średnicy od 1.5 do 6.0 mm
laserowo cięty stent zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce
posiadający trzy dystalne oraz trzy proksymalne złote markery,
trzy markery na prowadniku ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny,
stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia,
wysoka elastyczność stentu dzięki budowie asymetrycznych komórek,
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 8
1 | Prowadniki nitinolowe pokryte substancją hydrofilną - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu, z jedną końcówką roboczą - Końcówka taperowana z zaokrągleniem dystalnym końcem, dostępnym w różnym kształcie; prosta, zagięta, J, typu Bolia - Dostępne prowadniki o różnym stopniu sztywności: standard, sztywna, półsztywna - Dostępne rozmiary: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - Dostępne długości: 50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm, w zależności od rodzaju. - dostępne długości elastycznej końcówki dystalnej: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm, w zależności od rodzaju. |  |  |  | szt. | 50
2 | Prowadniki nitinolowe pokryte substancją hydrofilną - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu, z jedną końcówką roboczą - Końcówka taperowana z zaokrągleniem dystalnym dostępny w różnym kształcie; prosta, zagięta - Dostępne prowadniki o różnym stopniu sztywności: standard, sztywna, półsztywna - Dostępne rozmiary: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - Dostępne długości: 220 cm / 260 cm / 300 cm, w zależności od rodzaju - dostępne długości elastycznej końcówki dystalnej: 10 mm, 30 mm, 50mm w zależności od rodzaju. |  |  |  | szt. | 30
3 | Biodegradowalny zamykacz do tętnicy udowej dla koszulek 5,6,7,8F Biodegradowalna kotwica polimerowa od wewnątrz naczynia i gąbka kolagenowa od zewnątrz naczynia lub dwa dyski polimerowe. Pełna absorbcja w czasie 60-90 dni. Port boczny jako wskaźnik przepływu krwi. Zestaw składający się z prowadnika, lokalizatora tętnicy i właściwego urządzenia zamykającego tętnicę. |  |  |  | szt. | 20
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 9
1 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (braid/coil). Atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą. Długośc dystalnej końcówki 17 cm. Średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 5F/ 0.055’’, 6F/0.070". Długość cewnika: 115, 125, 131 (dla 6F) cm |  |  |  | szt. | 4
2 | Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu Kopolimer PLGA, rozpuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). Zawiera jod, jako środek cieniujący. Dostępny w trzech stężeniach 25%, 30%, 35%. W zestawie: 1 szklana strzykawka z 1 ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1 ml DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników. |  |  |  | zestaw | 4
3 | Urządzenia do kontrolowania przepływu przez cewnik umożliwiające zablokowanie wypływu. Przezroczysty korpus z poliwęglanu, zastawka z silikonu, zapewniająca szczelność. Światło wewnętrzne .065’’ |  |  |  | szt. | 4
4 | Zastawka hemostatyczna z gwintem mocującym z dowolnym cewnikiem posiadająca boczny przewód umożliwiający płukanie |  |  |  | szt. | 4
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 10
1 | Syntetyczny klej chirurgiczny syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującymi na sali operacyjnej. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. |  |  |  | amp. po 0,5 ml | 20
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 11
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych – stent retriever Przyrząd o budowie otwartej hybrydowej komórki wykonanej z nitynolu posiadającej 3 strefy. W strefie proksymalnej – strefa przywracania przepływu (dla urządzenia o min. długości części roboczej 30 mm.) z optymalną siłą radialną i dużym rozmiarem komórek W strefie środkowej - 2 otwory (kieszenie) umożliwiające przeniknięcie skrzepliny do wnętrza stent retrievera, ustawione w stosunku do siebie pod katem 90°. Przesunięte o 90 stopni kieszenie zapewniają 360-stopniowy obszar wejścia wzdłuż urządzenia, aby ułatwić inkorporację skrzepliny. |  |  |  | szt. | 5
W strefie dystalnej – koszyk zamknięty zapewniający zatrzymanie skrzepliny wewnątrz przyrządu i zapobiega migracji fragmentów zatorowych 6 markerów (znaczników) , po jednym w końcówce proksymalnej i dystalnej oraz 2 pary markerów w części środkowej w części proksymalnej każdego z otworów – kieszeni skrzeplinowych.Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 180 cm. Średnica 4,5mm – całkowita długość – 57mm- dł .części roboczej – 37 mm Średnica 4,0 mm –całkowita długość - 48mm dł. części roboczej - 30 mm Średnica 4,0 mm –całkowita długość - 39mm dł. części roboczej - 22 mm Kompatybilny z cewnikami 0,021 mm oraz 0,027 mm
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 12 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 12
1 | Automatyczny Y-konektor kompatybilny z urządzeniami do angioplastyki, trzy ustawienia zastawki, możliwość pracy z cewnikami przy zamkniętej zastawce, system antyzaciskowy |  |  |  | szt. | 50
2 | Zastawka hemodynamiczna: ergonomiczny uchwyt dopasowany do dłoni umożliwiający obsługę jedna ręką w systemie push-pull, podwójna silikonowa zastawka hemodynamiczna kompatybilna z urządzeniami do angioplastyki i wyposażona w przewód zakończony kranikiem |  |  |  | szt. | 50
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: