# tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

# tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

# fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

# e-mail: dzp@wss.com.pl

znak: DZP.341.39.2018							       Radom, dnia 12.09.2018

Nr kanc. ...............

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę soczewek wewnątrzgałkowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa  DZP.341.39.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w Części 1 w pozycji 2 soczewkę wewnątrzgałkową z negatywną optyką asferyczną, o zakresie mocy od +1D do +10D, narastającym co 1D, od +10D do +27D narastającym co 0,5D i w zakresie od +27D do +30D co 1D, oraz o współczynniku refrakcji 1,52, wraz z jednorazowym zestawem do implantacji do każdej soczewki? W przypadku zgody uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wielorazowych zestawów do implantacji dla tej pozycji. | Nie |
|  | Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w Części 1 w pozycji 2 soczewkę wewnątrzgałkową z negatywną optyką asferyczną, o zakresie mocy od +11D do +30D, narastającym co 0,5D, oraz o współczynniku refrakcji 1,52, fabrycznie załadowaną w jednorazowy zestaw do implantacji (preloaded)? W przypadku zgody uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wielorazowych zestawów do implantacji dla tej pozycji. | Nie |
|  | Pyt. 3 Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Części 1 pozycji 2 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert. | Nie |
|  | Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? | Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Punkt 3 w § 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „3. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.” Ponadto załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy otrzymuje nowe brzmienie - w załączeniu. |
|  | Pyt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? | Nie |
|  | Pyt. 6 Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. | Nie |
|  | Pyt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nieumieszczanie na fakturach VAT adnotacji powołujących się na umowę? | Nie |
|  | Pyt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 11 ust. 1 lit a) Wzoru umowy z 1% na 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki? | Nie |
|  | Pyt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 11 ust. 1 lit b) Wzoru umowy z 1% na 0,1% wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień zwłoki? | Nie |
|  | Pyt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 11 ust. 1 lit c) Wzoru umowy z 30% na 5% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego? | Nie |
|  | Pyt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 11 ust. 1 lit d) Wzoru umowy na 5% niezrealizowanej części umowy? | Nie |
|  | Pyt. 12 Czy Zamawiający dopuści w Części 1 w pozycji 6 soczewkę w pełni dyfrakcyjną na całej powierzchni części optycznej, z filtrem UV, bez filtra światła niebieskiego, dodatek do bliży +3,75D, materiał – akryl hydrofilny o stopniu uwodnienia 25% z powierzchnią hydrofobową, współczynnik refrakcji 1,46, długość całkowita 11mm, zakres mocy od 0D do +32D co 0,5D, wraz z jednorazowym zestawem do implantacji do każdej soczewki? W przypadku zgody uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wielorazowych zestawów do implantacji dla tej pozycji. | Nie |
|  | Pyt. 13 Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Części 1 pozycji 6 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert. | Nie |
|  | Pytanie 1, dot. poz. 1: Czy Zamawiający miał na myśli w pozycji nr 1 zaoferowanie soczewki o dioptrażu od +6,0 D (zamiast od +0,6 D), przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Tak. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia. |
|  | Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie liczby wielorazowych zestawów implantacyjnych z 10 sztuk do 6 sztuk? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości zestawów z wkręcanym systemem implantacyjnym. | Tak. Dla poz. od 1 do 6 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wielorazowych zestawów do implantacji soczewki w ilości 6 szt. – w tym 3 injectory z wkręcanym systemem implantacyjnym. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia. |
|  | Pytanie 3, dot. załącznika nr 4 do siwz: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie, czy kryterium oceny ofert w kategorii stopień uwodnienia soczewki: za jaki parametr zostanie przyznane 0 pkt? | W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ |
|  | Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu: ”Usuwać w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterki spowodowane wyłączną winą Wykonawcy oraz wady materiałów stanowiących Przedmiot Dostawy”. Uzasadnienie: Usterki mogą wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, co sprawia, że zasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy tylko w przypadku okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: „Wynagrodzenie netto określone w Umowie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkiem szczegółowo określonych w Umowie odstępstw od tej reguły.” Uzasadnienie: Wykonawca nie może zagwarantować niezmiennych cen brutto, ponieważ kwota VAT uwzględniona w cenie brutto stanowi jedynie podatek, którego Wykonawca jest płatnikiem i nie jest elementem kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto. Ponadto §8 ust. 7 stanowi, że zmiana stawki VAT następuje automatycznie. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu: ”Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, to jest koszty dostawy, transportu Przedmiotu Umowy”. Uzasadnienie: Usunięte sformułowanie „w tym w szczególności” wprowadzało niepotrzebną niepewność w zakresie zdefiniowania pojęcia „wszelkich kosztów”. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie nr 7 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o usunięcie § 8 ust. 6 wzoru umowy. Uzasadnienie: Postanowienie to jest niezgodne z art. 3571 § 1 oraz 3581 § 3 Kodeksu Cywilnego. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie nr 8 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o usunięcie z § 9 ust. 2 wzoru umowy pierwszego zdania. Uzasadnienie: Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zabrania określania w umowie terminu doręczenia faktury. Zamawiający nie ma zatem prawa wymagać, aby Wykonawca doręczał faktury w konkretnym terminie. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie nr 9 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu: „Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów, chyba że opóźnienie to jest większe niż 2 miesiące”. Uzasadnienie: Wykonawca nie może dostarczać towarów pomimo braku zapłaty w nieskończoność, gdyż ryzykuje w ten sposób, iż sam popadnie w opóźnienie wobec swoich kontrahentów, powinien mieć prawo wstrzymać dostawy, jeżeli opóźnienie w płatności jest zbyt duże. | Nie |
|  | Pytanie nr 10 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: „Zamawiający, może odmówić przyjęcia dostawy, a w sytuacjach opisanych w lit. b, d i e poniżej – jej poszczególnych elementów, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli: a) dostawa zostanie dokonana bez wcześniejszego pisemnego zamówienia przez Zamawiającego, b) dany element Przedmiotu Dostawy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) Wykonawca odmówi rozładunku, złożenia, dostawy Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy, d) dany element Przedmiotu Dostawy w dniu dostarczenia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia e) dany element Przedmiotu Dostawy (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał wymaganej, kompletnej dokumentacji, obejmującej w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Dostawy, jego elementów lub wyposażenia do obrotu i używania.” Uzasadnienie: Zgodnie z prawem wierzyciel nie może odmówić przyjęcia częściowego świadczenia, nawet wówczas, gdy całość jest już wymagalna, a zatem Zamawiający nie może odmówić odbioru całej dostawy, jeżeli np. jeden jej element jest wadliwie opakowany lub nie posiada wymaganej dokumentacji. Pozostałe elementy dostawy będą bowiem dostarczone zgodnie z umową i nie będzie powodu do ich nieodebrania. | Nie |
|  | Pytanie nr 11 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 7 wzoru umowy w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności faksem zwrotnym oraz niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Rozbieżności lub wymiany materiałów na wolne od wad – w ciągu 5 dni roboczych od odesłania wadliwych materiałów przez Zamawiającego.” Uzasadnienie: Zgodnie z prawem, w razie gdy kupujący żąda wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, obowiązany jest on dostarczyć rzecz sprzedawcy na jego koszt. Wykonawca nie może ustosunkować się do zgłoszonej mu reklamacji co do jakości towaru zanim nie będzie mógł samodzielnie ocenić, czy towar faktycznie dotknięty jest wadą. Wskazany na rozpatrzenie reklamacji termin powinien więc biec od dnia doręczenia reklamowanego asortymentu do Wykonawcy. | Nie |
|  | Pytanie nr 12 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o usunięcie § 10 ust. 8 wzoru umowy. Uzasadnienie: Zgodnie z prawem, w razie niezgodności towaru z umową Zamawiający nie może odstąpić od całej umowy, ale tylko co do towarów wadliwych oraz towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone, pod warunkiem wszakże, że wady towarów są istotne, a Wykonawca nie dokona wymiany wadliwych towarów. | Nie |
|  | Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o zmianę § 10 ust. 9 wzoru umowy poprzez usunięcie słów: „lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Uzasadnienie: Umowa nie może przewidywać, że każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania uprawnia stronę do odstąpienia lub rozwiązania umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, niezależnie od tego jakiego świadczenia i jakiego etapu realizacji zobowiązania dotyczy, a tak właśnie należy rozumieć ogólne i bardzo pojemne sformułowanie o „niezrealizowaniu w całości przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem”. | Nie |
|  | Pytanie nr 14 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 11 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: a) w razie popadnięcia w zwłokę przez Wykonawcę w dotrzymaniu określonego w § 10 ust. 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% tej wartości; b) w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna w wysokości 0,5% wartości netto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% tej wartości; c) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.” Uzasadnienie: - Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, a nawet Zamawiającego, co sprawia, że niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę; - Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia; - Brak górnego limitu naliczania kar umownych może w teorii doprowadzić do ogromnej dysproporcji pomiędzy wysokością naliczonej kary umownej a poniesioną przez Zamawiającego stratą. Kara umowna nie będzie więc substratem odszkodowania, ale będzie prowadziła do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, co byłoby niesprawiedliwe. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych; - Kara umowna w stawce 1% wartości świadczenia za każdy dzień zwłoki z jego spełnieniem jest, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą polskich sądów, karą rażąco wygórowaną i sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, znacząco przekracza bowiem wysokość odsetek za opóźnienie w płatności należnych Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron wskazane jest miarkowanie kary umownej; - Zgodnie z prawem kara umowna może być zastrzeżona jedynie w ściśle określonej wysokości. Zamawiający nie może więc domagać się kary umownej w wysokości 30% kwoty z faktury wystawionej przez osobę trzecią tytułem wykonania zastępczego, ponieważ nie wiadomym jest, jaka będzie to kwota. Wykonawca prosi o usunięcie tego punktu z umowy; - Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być naliczana jedynie od wartości niewykonanej części umowy. Zamawiający nie może domagać się od wykonawcy takiej samej kary umownej w sytuacji, gdy Wykonawca umowę wykona w 1% i w sytuacji, gdy wykona ją w 99%, gdyż godzi to w zasady współżycia społecznego. | Nie |
|  | Pytanie nr 15 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o dodanie do § 11 wzoru umowy ustępu 1a w brzmieniu: „W razie odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy należy się kara umowna w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.” Uzasadnienie: Umowa dostawy jest umową wzajemną, co oznacza, że strony nie mogą kształtować jej w sposób podważający zasadę ekwiwalentności ich świadczeń. Jeśli zatem Zamawiający domaga się zapłaty od Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, to musi zaoferować zapłatę takiej samej kary w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. | Nie |
|  | Pytanie nr 16 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o usunięcie § 11 ust. 3 wzoru umowy. Uzasadnienie: Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy do określonego działania. W przypadku gdy Umowa przestaje obowiązywać, nakładanie kar umownych mija się z jej funkcją. Zamawiający może domagać się bowiem naprawienia szkody na zasadach ogólnych. | Nie |
|  | Pytanie nr 17 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o usunięcie § 12 ust. 3 wzoru umowy. Uzasadnienie: Zgodnie z prawem umowę o udzielenie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, co oznacza, że od umowy tej można odstąpić jedynie w razie jej nienależytego wykonywania przez drugą stronę lub w sytuacjach wprost określonych przepisami szczególnymi. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony powinny ewentualnie porozumieć się co do dalszego wykonywania umowy. | Nie |
|  | Pytanie nr 18 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o zmianę § 13 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie słów: „z wyłączeniem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt c) i h)”. Uzasadnienie: Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest dwustronną czynnością prawną i do jej zmiany konieczne są zgodne oświadczenia woli obu stron umowy - Zamawiającego i Wykonawcy. Ani przepisy prawa zamówień publicznych, ani przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają instrumentów prawnych, które pozwalałaby na dokonanie przez Zamawiającego jednostronnych zmian umowy. | Nie |
|  | Pytanie nr 19 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o dodanie do § 13 wzoru umowy ustępu 3 w brzmieniu: „3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 lit. c) i h) może być dokonana jedynie pod warunkiem, że Zamawiający zrealizuje umowę w minimum 80% jej całkowitej wartości, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację w takim zakresie.” Uzasadnienie: Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną wartość umowy, którą jest gotowy zrealizować w każdym wypadku, w przeciwnym razie opłacalność całego przedsięwzięcia staje pod znakiem zapytania, gdyż Wykonawca nie może właściwie oszacować ryzyka i skalkulować oferty. Poziom 80% wartości całkowitej umowy umożliwia ocenę przedsięwzięcia i przedstawienie oferty korzystnej dla obu stron. Wykonawca powinien również mieć jasno zagwarantowane roszczenie o realizację umowy przez Zamawiającego we wskazanym zakresie, w przeciwnym wypadku zadeklarowanie poziomu zamówień na poziomie 80% mogłoby być trudne do wyegzekwowania przez Wykonawcę. | Nie |
|  | Pytanie nr 20 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 14 ust. 1 lit. b wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy lub nie realizuje Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, co do całości – w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił w ogóle do realizacji Przedmiotu Umowy, a w pozostałych przypadkach, co do niezrealizowanej części”. Uzasadnienie: Niemożność dochodzenia prawa do wynagrodzenia, pomimo że Wykonawca wykonał część dostaw, jest niezgodna z przepisami prawa, dostawa jest bowiem zrealizowana, a Zamawiający otrzymuje zamówione towary. Przeciwne rozwiązanie prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego. | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. §14 ust. 1 lit. b wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy lub nie realizuje Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, co do całości – w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił w ogóle do realizacji Przedmiotu Umowy, a w pozostałych przypadkach, co do niezrealizowanej części”. |
|  | Pytanie nr 21 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o usunięcie § 14 ust. 1 lit. c wzoru umowy. Uzasadnienie: Zgodnie z prawem Zamawiający w żadnym wypadku nie może odstąpić od całej umowy z powodu wady jednego dostarczonego przedmiotu, ale tylko co do tego wadliwego przedmiotu, pod warunkiem, że jego wada jest istotna, a Wykonawca nie dokona jego wymiany w terminie. | Zamawiający usuwa z § 14 wzoru umowy ust. 1c) |
|  | Pytanie nr 22 dot. wzoru umowy Zwracam się z prośbą o usunięcie § 14 ust. 1 lit. d wzoru umowy. Uzasadnienie: Zmiana danych zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę może pozostawać bez jakiegokolwiek wpływu na zdolność Wykonawcy do realizacji przedmiotowej umowy. Sam fakt niepoinformowania o takiej zmianie danych, bez uściślenia o jakie konkretnie dane chodzi, nie powinien uzasadniać odstąpienia od umowy. | Nie. |

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Elżbieta Śródkowska

tel. 48 361-32-35

| Załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP.341.39.2018 |  |  |  |
| OFERTA Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ul. Juliana Aleksandrowicza 5 26-617 Radom W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę soczewek okulistycznych wewnątrzgałkowych |  |  |  |
| A. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę ………………………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….…………....…...…. ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………… Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………………………………………………………………….... Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..…… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………… |  |  |  |
| B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN; ………………………………………………….. Oferowany termin dostawy (maksimum 5 dni roboczych); …………………………………………………... * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |  |
| C. OŚWIADCZENIA: 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 6) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: Tak * / Nie * (* niepotrzebne skreślić) (wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 7) Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................... . 8) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). 9) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* |  |  |  |
| D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .................................................................................................................................................................... e-mail: ………………….....………….…………………..……….…. tel./fax: …..................................................………..; |  |  |  |
| E. PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe następującą części procentową zamówienia: ….............% (proszę podać w procentach) (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców). 1) …...................................................................................................................................................... 2) …...................................................................................................................................................... 3) …...................................................................................................................................................... |  |  |  |
| F) SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) ........................................................................................................................................................ 2) ........................................................................................................................................................ 3) ......................................................................................................................................................... 4) ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |  |  |
| ..................................... , dnia .............................. .................................................................................... Podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ – „Parametry oceniane dla kryterium Walory użytkowe”.

- Zestawienie parametrów ocenianych oferowanych wyrobów

- w ramach kryterium „Walory użytkowe”  - dotyczy pozycji 1, 2, 3 i 7.

| Lp. | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kształt soczewki | 0-10 pkt |
| 2. | Łatwość implantacji | 0-10 pkt |
| 3. | Ustawienie w gałce | 0-10 pkt |
| 4. | Łatwość manipulacji | 0-10 pkt |
| 5. | Stopień uwodnienia soczewki: 1) mniejszy lub równy 0,3% 2) powyżej 0,3 % do 0,5% 3) powyżej 0,5% | 1) 10 pkt 2) 3 pkt 3) 0 pkt |
| Razem maksymalna ilość pkt |  | 53 Max pkt |

Ocena w ramach kryterium „Walory użytkowe” zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów wyrobów.

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

            - Załącznik nr  1  do umowy

FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa soczewek wewnątrzgałkowych okulistycznych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7x8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (9x10) | Wartość brutto PLN (9+11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Producent, kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr Katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Część 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, zwijalna, sferyczna, jednoczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% wraz z kartridżem do implantacji; średnica optyczna: 6,0 mm, moc soczewki od plus 6,00D do plus 40,0D (od 6 do 30 co 0,5 D); całkowita długość soczewki: 13,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55 |  |  |  | Szt. | 2 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa jednoczęściowa, zwijalna, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem światła niebieskiego z asferyczną tylną powierzchnią optyki, średnica części optycznej - 6mm, długość całkowita 13 mm; dostępność dioptrażu 6 - 30D; współczynnik refrakcji 1,55 |  |  |  | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa trzyczęściowa, zwijalna część optyczna wykonana z materiału o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, średnica części optycznej - 6mm, długość całkowita 13 mm; dostępność dioptrażu +6,0 - +30,0D; współczynnik refrakcji 1,55, ukątowanie części haptycznych 10 stopni |  |  |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa trzyczęściowa, zwijalna część optyczna wykonana z materiału o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, średnica części optycznej - 6mm, długość całkowita 13 mm; dostępność dioptrażu +5,0 D - -5,0D (co 1,0D); ukątowanie części haptycznych 5 stopni (trzyczęściowa) |  |  |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu, jednoczęściowa, z materiału hydrofobowego o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem światła niebieskiego, asferyczną częścią optyczną z jednorazowymi pisakami do markowania oka. Moc cylindra 1,0D do 6,0 D, współczynnik refrakcji 1,55. Długość całkowita 13mm, optyka 6mm. Dioptraż od 6D do 30D. Współczynnik refrakcji: 1,55. Ukątowanie części haptycznych 0 st. |  |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Soczewka zwijalna jednoczęściowa tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne z filtrem UV i światła niebieskiego oraz optyką asferyczną, dodatek do bliży +3D. Materiał: soczewka akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% i współczynniku refrakcji 1,55. Parametry: długość części optycznej 6mm, długość całkowita soczewki 13 mm. Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 9 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie i pośrednie oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali. Moc soczewek: od +6 do +34D. |  |  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA: - typ optyki: dwuwypukła, - romiar części optycznej 7,0 mm, - długość całkowita 12,5 mm, - Ukątowanie części haptycznych 5 stopni, - dioptraż od +10,00 D do + 30,00 D, - części haptyczne typu SLANT |  |  |  | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto PLN: |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto PLN: |  |  |

Uwaga (dotyczy poz. od 1 do 6):

Zamawiający  wymaga wielorazowych zestawów do implantacji soczewki w ilości 6 szt. - w tym 3 injectory z wkręcanym systemem implantacyjnym.

Uwaga (dotyczy poz. 5):

Zamawiający  wymaga do soczewek torycznych  kompletu narzędzi do markowania rogówki w ilości - 1 szt.

Uwaga:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia umownego do dostarczenia na czas trwania umowy aparatu tzn. biometru optycznego bezkontaktowego  z automatycznym naprowadzaniem do pozycji pomiarowej w celu obliczenia mocy soczewki wszczepialnej podczas zabiegu operacji zaćmy.

Biometr optyczny bezkontaktowy  z automatycznym naprowadzaniem do pozycji pomiarowej musi spełniać poniższe wymagania:

1. Oprogramowanie i wydruki w języku polskim.

- Pomiar głębokości komory przedniej od przedniej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki ACD.

- Pomiar długości gałki ocznej w zakresie 14 do 32 mm.

- Pomiar keratometrii  z wykorzystaniem 32 punktów testowych.

- Pomiar odległości "white to white".

- Pupilometria - pomiar szerokości źrenicy.

- Pomiar przesunięcia osi optycznej względem środka źrenicy.

- Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo automatycznie w jednym teście. Automatyczne naprowadzenie głowicy pomiarowej.

- Moduł programowy do obliczania mocy wszczepianych soczewek IOL. Formuły do obliczeń IOL:

  - SRK/T - 1 kpl.

  - SRK II

  - Haigis

  - Hoffer Q

  - Holladay 1

  - Shammas dla pacjentów po zabiegach refrakcyjnych.

- Baza soczewek do wyboru.

- Komputer sterujący - laptot z ekranem 17 cali.

- Stolik  z elektryczną regulacją wysokości.

13.Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowany aparat tj. biometr optyczny bekontaktowy z automatycznym naprowadzaniem do pozycji pomiarowej jest kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowany aparat, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych  i jest dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.)

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA: