Nasz znak:  DZP.341.44.2018                                                                                       Radom, dnia 2018-10-18

.............................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę informatycznego systemu laboratoryjnego do Zakładu Patomorfologii wraz z towarzyszącymi dostawami sprzętu i usługami w celu stworzenia Centrum tele-patologii” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach realizacji projektu pn.„ Wdrożenie e - usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka z o.o.”  (sprawa nr 341.44.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Dotyczy SIWZ, Część II, Załącznik nr 3A do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tabeli formularza cenowego w zakresie Części II poprzez dodanie do pozycji 1.1 oprogramowania do skanera, które jest integralną częścią skanera, a pozostawienie w pozycji nr 1.2. Platformy do telepatologii-licencja? Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie faktury VAT zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku, a ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie np. oprogramowanie i inne usług, które objęte są dwiema różnymi stawkami podatku tj. 8% dla wyrobu medycznego i 23% dla innego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze co najmniej dwie lub więcej pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy. | TAK, zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części II w załączeniu . |
|  | Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga podania numerów katalogowych wszystkich zaoferowanych rozwiązań w celu weryfikacji zgodności z przedmiotem zamówienia? | Zamawiający wymaga podania numerów katalogowych dla tych produktów, które takie numery posiadają. |
|  | Dotyczy SIWZ, Część II, Załącznik nr 5A do SIWZ, Pkt. 2.2. Warunki licencyjne, ppkt. 4: Zamawiający w punkcie 2.2.4. określa warunki licencyjne: Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, niebędącego własnością Wykonawcy, ma on dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki dołączone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego oprogramowania. Producent oprogramowania, które Wykonawca zamierza zaoferować w przedmiotowym postępowaniu nie wystawia tzw. licencji imiennych, a dowodem nabycia praw do oprogramowania i licencji jest faktura sprzedaży lub umowa. Mając na uwadze specyfikę Producenta w tym zakresie Wykonawca zwraca się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie i uznanie faktu potwierdzenia nabycia własności do dostarczonego oprogramowania i licencji na podstawie faktury sprzedaży/ umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. | Tak, Zamawiający dopuszczenia i uzna fakt potwierdzenia nabycia własności do dostarczonego oprogramowania i licencji na podstawie faktury sprzedaży/ umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą |
|  | Dotyczy SIWZ, Część II, Załącznik nr 5A do SIWZ, Pkt. 3 Szczegółowy opis parametrów minimalnych, II Oprogramowanie do skanera i platformy tele-patologii, pkt.20: Zamawiający opisuje wymagania względem oprogramowania: System umożliwiający wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np. ndpi, svs, mrxs, czi wraz z dostarczeniem odpowiedniej licencji (jeśli wymagana) oraz przyznaje dodatkową punktację w zależności od potrzeby konwersji plików. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem i prośbą o potwierdzenie: Czy Zamawiający potwierdza i będzie przyznawał dodatkowe punkty dla systemu umożliwiającego wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np. .ndpi,.svs,.mrxs jedynie w przypadku, gdy system nie będzie wymagał dodatkowej, osobnej licencji do konwersji plików? | Zamawiający wymaga aby system umożliwiał wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np. ndpi, svs, mrxs, czi. lub innych popularnie stosowanych np.vsi., zvi. Wymagane minimum 3 formaty z wymienionych. Jeśli konieczna jest w tym celu konwersja plików uzyskanych z urządzeń różnych producentów do formatów stosowanych w proponowanym systemie– 0 pkt. Jeśli oferowany system może wyświetlić pliki z urządzeń różnych producentów bez konieczności ich konwersji -5 pkt Jeśli wyświetlenie skanów z urządzeń innych producentów będzie wymagało ich konwersji przy pomocy określonego licencjonowanego oprogramowania wymagamy jej dostarczenia- licencja bezterminowa. |
|  | Dotyczy SIWZ, Część II, Załącznik nr 5A do SIWZ, Pkt. 3 Szczegółowy opis parametrów minimalnych, II Oprogramowanie do skanera i platformy tele-patologii, pkt.23: Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty dla platformy do tele-patologii posiadającej certyfikaty zgodności CE IVD. Z uwagi na fakt, że w rozumieniu producentów systemów wirtualnej mikroskopii narzędziem służącym do bezpośredniej diagnostyki przypadków medycznych jest przeglądarka wirtualnych preparatów Wykonawca zwraca się z zapytaniem: Czy Zamawiający mając na myśli platformę do tele-patologii oznaczoną CE IVD rozumie przez to certyfikat dla przeglądarki wirtualnych preparatów i wymaga potwierdzenia tego stosownym dokumentem? | Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu, w którym jest możliwe przeglądanie preparatów (zarówno telekonsultacyjnych jak i bieżącej diagnostyki) przy użyciu oprogramowania posiadającego certyfikat CE-IVD. Zamawiający modyfikuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 5A do SIWZ w tabeli w poz. 23 na następującą: „Certyfikat zgodności CE-IVD dla oprogramowania, w którym mogą być wyświetlane skany preparatów. Oprogramowanie to stanowi przedmiot zamówienia”. |
|  | Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dla części II – Załącznik nr 4A do SIWZ: §7 ust. 6: Prosimy o usunięcie ww. zapisu z uwagi na jego nieadekwatność do przedmiotu zamówienia. §7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” §12 ust. 1 pkt. a)-c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. W konsekwencji zamiast zapisu „w §6 ust. 3” powinno być „w §6 ust. 1”. §12 ust. 1 pkt. b): Prosimy o zmianę ww. postanowienia wzoru umowy poprzez zastąpienie sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”. Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”. | Tak, Zamawiający usuwa ust. 6 z §7 Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Tak, Zamawiający modyfikuje brzmienie §12 ust. 1 pkt. b) w następujący sposób: „0,1% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 3 - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji |
|  | załącznik nr 5 cz. 2 pkt. 13 Czy zamawiający dopuszcza stosowanie powiększeń 1x, 2x, 4x 10 x i 20x przy oglądaniu obrazów , co bardziej odzwierciedla powiększenia obiektywów oferowane przez producentów mikroskopów? | Zamawiający, poza wymienionymi w siwz, dopuszcza także stosowanie powiększeń 1x, 4x |
|  | załącznik nr 5 cz. 2 pkt. 19 Czy poprzez specjalne algorytmy Zamawiający ma na myśli narzędzia do automatycznej i półautomatycznej analizy obrazów zarejestrowanych preparatów H&E i IHC, sprofilowane na panele chorobowe, np. panel piersiowy obejmujący markery HER-2, PR, ER, Ki-67, p53? Czy zamawiający wymaga, aby do zapewnienia jakości uzyskiwanych wyników algorytmy te miały certyfikaty zgodności do diagnostyki in vitro? | TAK, Zamawiający rozumie przez to narzędzia do automatycznej i półautomatycznej analizy obrazów. Jeśli Oferent oferuje takie rozwiązania w ramach tego postępowania przetargowego to Zamawiający wymaga certyfikatu zgodności do diagnostyki in vitro. |
|  | załącznik nr 5 cz. 2 pkt. 20 Czy Zamawiający dopuszcza system umożliwiający otwieranie plików pozyskanych na urządzeniach innych producentów, ale w uniersalnych formatach, co pozwala Zamawiającemu na korzystanie z programów różnego pochodzenia, również tych freeware'owych? Każdy producent rozwiązań do tworzenia preparatów wirtualnych korzysta z własnych formatów, jednak na potrzeby udostępniania ich innym ośrodkom, zwykle eksportuje je do formatów uniwersalnych. | Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | załącznik nr 5 cz. 2 pkt. 32 Czy Zamawiający zezwoli na ponowne logowania do platformy tele -patologii umożliwiającej analizę obrazów po wywołaniu obrazu z pozycji LIS | Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | załącznik nr 5 cz. 2 Punkt3.II.15 Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zapisywania komentarzy w celu przekazywania Informacji? | Zamawiający dopuszcza możliwość zapisywania komentarzy w celu przekazywania informacji, ale równocześnie wymaga, aby na zeskanowane preparaty możliwe było nanoszenie graficznych oznaczeń i pomiarów |
|  | załącznik nr 5 cz. 2 Punkt3.II.18 Czy zamawiający daną funkcjonalność wymaga w systemie LIS czy oprogramowanie do skanera i telepatologii? | Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności po stronie oprogramowania do telepatologii. |
|  | załącznik nr 5 cz. 2 Punk3.II.20 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oprogramowania dedykowanego do produktu Roche a nie innych producentów? | Zamawiający dopuszcza rozwiązania różnych producentów, w tym rozwiązania dedykowane do oferowanego systemu, spełniające zapisy SIWZ. |
|  | Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 4A do SIWZ - wzór umowy dla części II Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Par. 11 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu gwarancji do 2 lat? Par. 11 ust. 11 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach wynagrodzenia"? Par. 11 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ Par. 12 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Par. 12 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy? Par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? | Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Tak, Zamawiający usuwa ust. 6 z §7 Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Zamawiający modyfikuje zapis par. 11 ust. 11 pkt.3 w następujący sposób: „Wykonawca ma obowiązek zapewnienia, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1, sprzętu zastępczego na czas naprawy w serwisie zewnętrznym o parametrach nie gorszych wraz z konfiguracją i instalacją w miejsce sprzętu uszkodzonego; Zamawiający może każdorazowo zrezygnować z obowiązku dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy” Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Tak, Zamawiający modyfikuje brzmienie §12 ust. 1 pkt. b) w następujący sposób: „0,1% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 3 - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |

W załączeniu zmodyfikowana SIWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 5A do siwz .