## część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Endoproteza bezcementowa szyjkowo – przynasadowa stawu biodrowego. Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. Opcjonalnie dostępny trzpień w min. 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, bezkołnierzykowy, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. |  |  |  | szt. | 50
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych.. Czasza z lita bez otworów. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy- tzw. Bonit). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek ceramicznej i PE. Zaślepka polarna w komplecie. |  |  |  | szt. | 50
3 | Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta, dostosowane do rosnących głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. |  |  |  | szt. | 20
4 | Głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. |  |  |  | szt. | 20
5 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoce usieciowanego (HXLPE) polietylenu, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. |  |  |  | szt. | 30
6 | Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.. |  |  |  | szt. | 30
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
System syntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu (PET) przeznaczonych do rekonstrukcji uszkodzeń ścięgien i więzadeł. Implanty przystosowane do zastosowań dostawowych i pozastawowych. W częściach osadzanych w tunelach kostnych i pozastawowo wykonane z plecionki PET. W częściach implantowanych dostawowo wykonane z wolnych, równoległych włókien PET, prostych lub anatomicznie lewoskrętnych lub prawoskrętnych w zależności od przeznaczenia. Mocowanie przy pomocy tytanowych, kaniulowanych śrub interferencyjnych o tępym gwincie zapobiegającym uszkodzeniu implantu opcjonalnie z dodatkową stabilizacją metalowymi skoblami.
1 | Więzadło PCL, 80 włókien |  |  |  | szt | 2
2 | Więzadło ACL lewe, 80 włókien |  |  |  | szt | 1
3 | Więzadło ACL prawe, 80 włókien |  |  |  | szt | 1
4 | Więzadło ACL prawe, 100 włókien |  |  |  | szt | 1
5 | Więzadło ACL lewe, 100 włókien |  |  |  | szt | 1
6 | Więzadło ACL lewe, 120 włókien |  |  |  | szt | 1
7 | Więzadło ACL prawe, 120 włókien |  |  |  | szt | 1
8 | Tytanowa śruba interferencyjna 9mm x 45 mm |  |  |  | szt | 1
9 | Tytanowa śruba interferencyjna 9mm x 40 mm |  |  |  | szt | 1
10 | Tytanowa śruba interferencyjna 8mm x 45 mm |  |  |  | szt | 1
11 | Tytanowa śruba interferencyjna 8mm x 40 mm |  |  |  | szt | 1
12 | Tytanowa śruba interferencyjna 7mm x 40 mm |  |  |  | szt | 1
13 | Tytanowa śruba interferencyjna 7mm x 30 mm |  |  |  | szt | 1
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: