## część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego w artykulacji metal/polietylen z przeciwutleniaczem. Trzpień przynasadowy bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga cantralizatora), konus 12/14 mm. 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Opcja trzpienia o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny). Panewka typu „Press-fit” wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach od 44 do 64 co 2 mm, pokryta tytanową okładziną porowata napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku (wzmacniajacą stabilizację implantu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie, zaślepka do panewki. Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking zapewniającego zwiększoną odporność na ścieranie wysoce nasycona witaminą E jako antyutleniacz, w opcji wkładka z nadbudową w rozmiarach 28mm, 32mm. Głowa metalowa CoCr w rozmiarach 28,32 i 36 mm w 4 długościach szyjki
2 | Komponent trzpienia |  |  |  | szt. | 10
3 | komponent panewki |  |  |  | szt. | 10
4 | Komponent wkładki |  |  |  | szt. | 10
5 | Głowa metalowa |  |  |  | szt. | 10
6 | Śruba panewkowa |  |  |  | szt. | 10
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
Proteza kolanowa modularna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy,prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min. 8 rozmiarach.. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej w grubościach od 10 do 18 mm co 2 mm. Dostępne implanty w wersji CR, PS, cementowej i bezcementowej pokrytej porowatym tytanem oraz w wersji z pokryciem azotkiem tytanu niobu. Rzepka wykonana z polietylenu.
1 | Komponent udowy |  |  |  | szt | 10
2 | Komponent piszczelowy |  |  |  | szt | 10
3 | Komponent wkładki |  |  |  | szt | 10
4 | Komponent rzepki |  |  |  | szt | 10
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Trzpień krótki tytanowy, bezkołnierzykowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kata szyjkowego: 140°, 137°, 129°, 127° po 14 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji wynosi 8 mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina, zwężający się dystalnie, pokryty okładziną napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni (plasma spray). |  |  |  | szt | 10
2 | Panewka tytanowa press fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 46 – 68 mm. |  |  |  | szt | 10
3 | Wkładka polietylenowa o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą dla głów 28, 32 mm. |  |  |  | szt | 10
4 | Głowa CoCr i ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm na stożek 12/14. |  |  |  | szt | 10
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Endoproteza stawu kolanowego. Endoproteza cementowa kłykciowa. Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach. Część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu (wersja all-poly) o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna w 10 rozmiarach. Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach.
2 | Komponent udowy cementowy |  |  |  | szt | 10
3 | Wkładka polietylenowa |  |  |  | szt | 10
4 | Komponent piszczelowy cementowy |  |  |  | szt | 10
5 | Komponent rzepki |  |  |  | szt | 5
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
1 | Unikondylarny system implantów kolana. Komponent udowy w wersji cementowej i bezcementowej w pięciu rozmiarach zaopatrzona w jeden lub dwa bolce stabilizujące. Wkładka politylenowa typu mobile-bearing w 35 wielkościach, różna dla kończyny lewej i prawej, z płetwą antyrotacyjną. Wysokość od 3 do 9 mm, ze skokiem co jeden. Taca piszczelowa cementowa i bezcementowa gładko polerowana w sześciu rozmiarach. |  |  |  | szt | 2
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: