Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.10.2019						            Radom, dnia 2019-03-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę materiałów jednorazowych i wszczepialnych do zabiegów kardiologii inwazyjnej dla potrzeb MSS Sp. z o. o.  (znak sprawy DZP.341.10.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie do pozycji 1 części 3 Czy Zamawiający dopuści sterowalne elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o średnicy krzywizny 45mm i 60mm oraz odległości między elektrodami 5mm, 2-5-2mm, 2mm i 2-8-2mm do wyboru przez Zamawiającego, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? | Nie, zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Pytanie do pozycji 2 części 3 Czy Zamawiający dopuści sterowalne elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej typu HALO o średnicy zewnętrznej 7F ? | Nie, zamawiający nie dopuszcza |
| 3 | Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości zamawianych produktów do 20 szt.? Z uwagi na sposób pakowania i transportu produkty mogą być dostarczane jedynie w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. | Zamawiający podtrzymuje zapis siwz. |
| 4 | Pytanie 1. Dotyczy zadania 3, poz 1/2: W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy o dopuszczenie elektrod do zatoki wieńcowej, spełniającej kluczowe warunki SIWZ co do rozmiarów i długości, o krzywiznach które są odpowiednikami krzywizn: S, L oraz XL (nasz producent POSIADA TE SAME KRZYWIZNY LECZ inaczej JE nazywa niż te opisane w SIWZ), dostępne w konfiguracjach: 2-5-2mm oraz 2-8-2mm do dowolnego wyboru; Prosimy także o dopuszczenie elektrod HALO o średnicy 7Fr i długości 100mm (wymagane 90mm). | Nie, zamawiający nie dopuszcza |
| 5 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 1: 1.1 urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka o konstrukcji jednoczęściowej wykonanego z nitinolu oraz PET (tetraftalan polietylenu) o konstrukcji samorozprężalnej z 10- cioma aktywnie fiksującymi się ramionami o średnicach 21mm, 24mm, 27mm, 30mm i 33 mm (po stronie proksymalnej urządzenie pokryte izolującą membraną o gęstości 160 mikronów, fabrycznie zamontowane na cewniku wprowadzającym z możliwością repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu); | Nie, zamawiający nie dopuszcza |
| 6 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 1: 1.2 igły do punkcji transeptalnej o czterech dostępnych długościach 71, 89, 98, 95 cm i różnych stopniach odchylenia krzywiny; | Nie, zamawiający nie dopuszcza |
| 7 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 1: 1.3 koszulki dostarczającej wykonanej z PEBAX z powłoką PTFE ze znacznikiem platynowo-irydowym o średnicy 12F(ID) 14F (OD) dostępnej w 2 krzywiznach; skuteczność kliniczna okuldera udokumentowana międzynarodowym randomizowanym, prospektywnym badaniem klinicznym, pozostałe parametry bez zmian? | Nie, zamawiający nie dopuszcza |
| 8 | Dotyczy umowy: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zasad utworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego poprzez udostępnienie odrębnej umowy, o której mowa w § 3 ust. 5 zd. pierwsze projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. | Zamawiający dodaje załącznik nr 2 do umowy – umowa depozytu |
| 9 | Dotyczy umowy: Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie w par. 3 ust. 6 o następującej treści: Towar znajdujący się w depozycie pozostaje własnością Wykonawcy do momentu pobrania go przez Zamawiającego z depozytu.” | Zamawiający dodaje zapis par. 3 ust. 6 |
| 10 | Dotyczy umowy: Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie w par. 3 ust. 7 o następującej treści: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.” | Zamawiający dodaje zapis par. 3 ust. 7 |

I. Zmodyfikowany zapis załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy w  § 3 – dodaje ust 6 i 7 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3

„6. Towar znajdujący się w depozycie pozostaje własnością Wykonawcy do momentu pobrania go przez Zamawiającego z depozytu.

7. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10

Dotyczy części   ….

UMOWA DEPOZYTU Nr ........../2019/D

W dniu ........................ w Radomiu pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

[…]

[...]

a

firmą ………………………... z siedzibą w …………….., przy ul. ………….,  zarejestrowaną w ……………...nr …………………..., NIP ………..., REGON …………..., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

[...]

[...]

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ……………………...

§ 1

- Przedmiotem umowy jest utworzenie w siedzibie Zamawiającego depozytu sprzętu medycznego.

- Utworzenie depozytu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Szczegółowe określenie ilości i właściwości sprzętu medycznego objętego niniejszą umową zawiera umowa dostawy nr DB/......../2019 na dostawę materiałów jednorazowych i wszczepialnych do zabiegów kardiologii inwazyjnej.

- Miejscem złożenia depozytu jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5.

- W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w ust. 3.

- Pobrany sprzęt medyczny rozliczany będzie przez strony na podstawie łączącej strony umowy nr DB/......../2019 na dostawę materiałów jednorazowych i wszczepialnych do zabiegów kardiologii inwazyjnej, z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy.

§ 2

- Sprzęt medyczny oddany w depozyt stanowi własność Wykonawcy do czasu jego pobrania z depozytu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- W chwili pobrania sprzętu medycznego z depozytu upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje w karcie wydania sprzętu medycznego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy ilość pobranego sprzętu medycznego oraz jego właściwości (oznaczenie, numer seryjny). O ilości i jakości zużytego sprzętu medycznego Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę przesyłając protokół zużycia. Z chwilą takiego powiadomienia strony uznają sprzęt medyczny za dostarczony w rozumieniu umowy wymienionej w § 1 ust. 3 i 6.

- Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego sprzętu medycznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmniejszenia lub zwiększenia ilości sprzętu medycznego składanego do depozytu.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż .......... (maksimum 5) dni robocze od chwili otrzymania powiadomienia, wskazanego w ust. 2, w taki sposób, aby Zamawiający dysponował pełnym asortymentem sprzętu medycznego, objętego depozytem, zgodnie z § 1.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powierzonego w depozyt sprzętu medycznego we właściwych dla tego sprzętu warunkach, zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których przechowywany jest sprzęt medyczny w każdym czasie, jednakże w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że powierzony sprzęt medyczny przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca ma prawo, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie, rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać niepobrany i niezużyty sprzęt medyczny.

§ 4

1.     Dwukrotnie w roku kalendarzowym upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury sprzętu medycznego oddanego w depozyt. Termin inwentaryzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 14 dni przed planowanym spisem. Spis zostanie dokonany w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

2.     Strony postanawiają, iż wszelkie braki lub uszkodzenia sprzętu oddanego w depozyt, nie wynikające z przyczyn tkwiących w przedmiocie depozytu, stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu w protokole podpisanym przez strony upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony sprzęt medyczny.

§ 5

Strony ustalają, iż w realizacji przedmiotowej umowy reprezentowane będą przez:

- ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………..

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………..

§ 6

1.   Umowa została zawarta na czas określony od dnia …………....… do dnia ……………... .

2. Ewentualne zmiany umowy będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych zmian.

3. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu lub wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy powołanej w § 1 ust. 3 i 6 .

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji umowy powołanej w §1 ust. 3 i 6.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Zamawiający wyda Wykonawcy oddaną do depozytu, a niedobraną i nieużytą część sprzętu medycznego.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							 WYKONAWCA:

Załącznik do umowy depozytu

...................................................................

(pieczątka komórki organizacyjnej Zamawiającego)

KARTA WYDANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z DEPOZYTU

| Lp. | Nazwa sprzętu wydanego z depozytu | Nr serii | Pobrana ilość | Data pobrania dd/mm/rrrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................................................................

(data i podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego)