## cz 1
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Proteza trzonu odcinka szyjnego Proteza tytanowa z centralnym mechanizmem rozszerzającym implant in-situ. Implant dostępny w dziewiętnastu rozmiarach. Zakres rozszerzenia implantów od 19mm do 74mm .Możliwość wymiany płytek końcowych implantu .Płytki końcowe z kolcami o szerokości 12x 14 mm lub 14x16 mm. Płytki końcowe o pochyleniu 0 stopni lub 5 stopni. Możliwość wypełnienia implantu kością lub substytutem. Jedno narzędzie , które wprowadza , blokuje i rozszerza implant .W zestawie instrumentarium z przymiarami z możliwością konfigurowania razem z przymiarami płytek końcowych. Implanty trwale oznaczone , sterylne. |  |  |  | szt. | 10
2 | Płyta szyjna • tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; • płytki o wymiarach 20-103mm • płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; • płytki o niskim profilu (wys. 2,7mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); • śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); • ruchomość śruby 350 wzdłuż i 8¬¬0 w poprzek osi płytki; • śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, po-zostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); • każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów bloku-jących na powierzchni płytki; • rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby • trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; • możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby; • możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjal-nych szpilek; • system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację • porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach; • porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połą-czenia kość-śruba; • zachowany niski profil głowy śrub; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – po-przez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających po-łączenie; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumenta-rium, jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty; |  |  |  | szt. | 10
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia.
Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie specyficzne instrumentarium do używanych implantów oraz rozwórek do tkanek miękkich.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia składa się z kilku elementów, a nie zostały wyszczególnione przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do opisu przedmiotu zamówienia szczegółowego wykazu elementów wchodzących w skład oferowanego produktu z podaniem ich numeru katalogowego, cen netto i brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 2
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Dwuczęściowe zaciski w postaci dysków z pręcikiem pogrubionym w części dystalnej do stabilizacji płata kostnego czaszki po kraniotomii typu Craniofix 2 tytanowe, o średnicy 11mm, ze szczelinami do drenażu, pakowane sterylnie - 1 op. 12szt.. |  |  |  | szt | 540
2 | Dwuczęściowe zaciski w postaci ażurowych dysków (8beleczek) z pręcikiem pogrubionym w części dystalnej do stabilizacji płata kostnego czaszki po kraniotomii typu Craniofix 2, tytanowe, o średnicy 16mm, pakowane pojedynczo. Op. a'6szt. |  |  |  | szt | 60
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 3
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | lość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Zastawka do zabiałczonego płynu Zastawki do operacyjnego leczenia wodogłowia typu DualSwitch – membranowa, z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10 ;ub 13cm H2O ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm. Zastawka wykonana z tytanu |  |  |  | szt | 3
2 | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu GAV z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10 cm H2O ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 35, 40, 50 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik przepływowy, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy lub pompujący z drenem 18 cm i drenem dystalnym 20 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. |  |  |  | szt | 10
3 | Zastawka programowalna Zestaw zawierający zastawkę programowalna typu proGAV, kompatybilną z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiającą się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zastawki od 0 – 20 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym na drenie zaopatrzoną w system antysyfonowy 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm H2O lub bez, - 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą i nakładką antyzałamaniową tytanową, 120 cm dren dootrzewnowy, Zastawka wykonana z tytanu Do wyboru przez Zamawiającego. |  |  |  | szt | 3
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia.
Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie specyficzne instrumentarium do używanych implantów.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 4
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Klipsy do okluzji tętniaków mózgowych, wykonane z tytanu, proste i zakrzywione, dodatkowo dostępne klipsy okienkowe i typu T, do wyboru przez Zamawiającego, do bezpośredniego użycia, pakowany sterylnie |  |  |  | szt | 40
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: