tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.15.2019r.				                                           Radom 25.03.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Fax»

«Telefon»

#### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.  (sprawa  DZP.341.15.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| PYTANIE 1. DOTYCZY Części 3, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie silikonowego wentu z wyjmowaną prowadnicą. Wenty w rozmiarach 16 lub 20Fr do wyboru prze Zamawiającego. Zdjęcie produktu poniżej: | Nie |
| --- | --- |
| PYTANIE 2. DOTYCZY Części 5, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu kaniulek wieńcowych z integralnym miękkim balonikiem. Rozmiar balonika 6mm i 7mm. Kaniule zakończenie luer loock. Długość kaniuli 30cm, pakowane po 20 szt. | Nie |
| PYTANIE 3. DOTYCZY Części 5, poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniulek dowieńcowych sztywnych z koszyczkiem zagiętych pod katem 45 lub 90stopni, zakończone luer lock. Kaniulki dostępne w rozmiarach 10,12,14F, maja długość 21cm, pakowane po 20szt. | Nie |
| PYTANIE 4. DOTYCZY Części 5, poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 z pakietu i utworzenie z niego osobnego pakietu. | Nie |
| PYTANIE 5. DOTYCZY Części 5, poz. 5 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do kardioplegii z zakończeniem Luer bez portu bocznego w rozmiarach6,7,9F, długość kaniuli 15cm, pakowane po 20szt. | Nie |
| PYTANIE 6. DOTYCZY Części 6 Zwracamy się o dopuszczeni ssawki perykardialnej wykonanej z miękkiego widocznego w RTG poliuretanu, która jest zakończona metalową sprężynkową końcówką i konektorem 1/4"; ssawka w rozmiarze 16 Fr o długość kaniuli 36 cm | Tak |
| PYTANIE 7. DOTYCZY terminu SKŁADANIA OFERTY Zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 3.04.2019 | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Śródkowska

48 361-32-35