tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.20.2019r.				                                           Radom 23.05.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Fax»

«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatu do wykonywania badań immunohistochemicznych i badań hybrydyzacji in situ wraz z dostawą odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych  i hybrydyzacji in situ oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.20.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| - Czy Zamawiający dopuści 8 przeciwciał stężonych wraz z rozcieńczalnikiem do przeciwciał? | # Tak, dopuszczamy |
| --- | --- |
| - Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 13 w tabeli: Czy Zamawiający oczekuje, że odpowiednie pojemniki na przeciwciała zostaną osobno wycenione, czy ich wartość ma zostać wliczona do wartości całego kontraktu ? | „Pojemniki na przeciwciała” należy wycenić osobno oraz uwzględnić w załączniku nr 1 do umowy na dostawę „odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ” tj. formularzu cenowym - opisie przedmiotu zamówienia. |
| - Pytanie 2, dotyczy Formularz cenowy: Czy zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelką cenową Zamawiający oczekuje zaoferowania ilości opakowań wystarczających do pokrycia podanego zapotrzebowania i zaokrąglonych w górę do pełnych opakowań czy też podania ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmującą dokładnie wyspecyfikowana ilość testów ? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Pkt 7 pod tabelą załącznika nr 1 do umowy na dostawę „odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ” otrzymuje nowe następujące brzmienie: Pkt 7 – „Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych w różnych opakowaniach, ale w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz podania ilości opakowań obejmującą dokładną wyspecyfikowaną ilość oznaczeń/szt . |
| Dotyczy wzoru umowy |  |
| Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy na dostawę |  |
| - Par. 9 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? | Nie |
| - Par. 9 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego. | Nie |
| - Par. 10 ust. 4 lit. d - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym. | Nie |
| - Par. 10 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zobowiązania do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania protokołu rozbieżności faksem zwrotnym? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 10 ust. 7 załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: ust. 7 – „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności faksem zwrotnym lub e-mail oraz niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i wymiany materiałów na wolne od wad, lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Rozbieżności”. |
| - Par. 11 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ | Nie |
| - Par. 11 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. | Nie |
| - Par. 11 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Nie |
| - Par. 11 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody, zwracamy się z prośbą o zmianę niniejszego zapisu na: "Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły się w terminie nie dłuższym niż do 6 miesięcy po jej zakończeniu." | Nie |
| - Par. 13 ust. 1 lit. h - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? | Nie |
| - Par. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? | Nie |
| Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy na dzierżawę |  |
| - Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 2 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ust. 2 - „Wydzierżawiający dostarczy urządzenie/a w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy i zainstaluje oraz dokona integracji z LIS na własny koszt i ryzyko” |
| - Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 2 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ust. 4 – „Wydzierżawiający zobowiązuje się przeprowadzić na własny koszt w siedzibie Dzierżawcy w ramach wynagrodzenia umownego szkolenie personelu medycznego dla 4 diagnostów laboratoryjnych w zakresie obsługi dostarczonego/ych urządzenia/eń” (szczegółowe szkolenie techniczne) oraz dla 3 lekarzy (szkolenie ogólne)” |
| - Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? | Nie |
| - Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: "W przypadku, gdy w chwili wydania Dzierżawcy przedmiot dzierżawy miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wydzierżawiający mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą i niemożliwa będzie wymiana urządzenia lub jego elementów na nowe, Dzierżawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wydzierżawiającego" | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 6 ust. 8 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ust. 8 – "W przypadku, gdy w chwili wydania Dzierżawcy przedmiot dzierżawy miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wydzierżawiający mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą i niemożliwa będzie wymiana urządzenia lub jego elementów na nowe, Dzierżawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wydzierżawiającego" |
| - Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ, punkt 15. Czy Zamawiający dopuści system, w którym rejestracja odczynników odbywa się przy pomocy chipów ? | Tak, dopuszczamy |

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Rozdział X ust. 2 pkt 2.10 i  Rozdział XI ust. 1 i ust. 4 SIWZ;  § 2 ust. 2 i ust. 4;  § 6 ust. 8  załącznika nr 4 do SIWZ oraz § 10  ust.7 załącznika nr 3 do SIWZ  oraz pkt 7 pod tabelą załącznika nr 1 do umowy na dostawę „odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ” otrzymują nowe brzmienie.

Na podstawie art. 12a ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym:

1). Rozdział X ust.2 pkt 2.10.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

pkt  2.10.  -  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący  sposób:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

„ Oferta w postępowaniu na dzierżawę aparatu do wykonywania badań immunohistochemicznych i badań hybrydyzacji in situ wraz z dostawą odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych

nr sprawy: DZP.341.20.2019”

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 30.05.2019r o godz. 1030

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

2). Rozdział XI ust.1 i ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

ust.1  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 62 do dnia 30.05.2019r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

ust. 4 - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 30.05.2019r, o godzinie 1030.

3). W związku z powyższym§ 2 ust. 2 i 4 oraz§ 6 ust. 8   załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

1) § 2

ust. 2 - „Wydzierżawiający dostarczy urządzenie/a w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy i zainstaluje oraz dokona integracji z LIS na własny koszt i ryzyko”

ust. 4 - „Wydzierżawiający zobowiązuje się przeprowadzić na własny koszt w siedzibie Dzierżawcy w ramach wynagrodzenia umownego szkolenie personelu medycznego dla 4 diagnostów laboratoryjnych w zakresie obsługi dostarczonego/ych urządzenia/eń” (szczegółowe szkolenie techniczne)  oraz dla 3 lekarzy (szkolenie ogólne)”

2)  § 6   ust. 8 - "W przypadku, gdy w chwili wydania Dzierżawcy przedmiot dzierżawy miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wydzierżawiający mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą i niemożliwa będzie wymiana urządzenia lub jego elementów na nowe, Dzierżawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wydzierżawiającego".

4).  W związku z powyższym  § 10 ust.7 załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

§ 10 ust. 7 - „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności faksem zwrotnym lub e-mail oraz niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i wymiany materiałów na wolne od wad, lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Rozbieżności”.

5). W związku z powyższym  pkt. 7 pod tabelą załącznika nr 1 do umowy na dostawę „odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

### Pkt.7 - „Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych w różnych opakowaniach, ale w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz podania ilości opakowań obejmującą dokładną wyspecyfikowaną ilość oznaczeń/szt .

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Śródkowska

48 361-32-35