tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.23.2019				                                        		Radom 31.05.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Fax»

«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.23.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie Wykonawcy | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Pytanie 1 (dotyczy pakietu 11 pozycja 3) Prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami żylnymi heparynizowanymi, dostępnymi w rozmiarach 19-29Fr, z prowadnikiem, zbrojonymi na całej długości bez konieczności funkcji samorozprężania, z otworami bocznym na odcinku do 20cm. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Czy Zamawiający, w części nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do podawania kardioplegii, według załączonego schematu EU80047? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Czy Zamawiający, w części nr 2, dopuści do przetargu oksygenator o następujących parametrach pracy: - zakres przepływu krwi według instrukcji obsługi 1 – 8 l/min, - powierzchnia wymiany gazowej - 1,81 m2 - konektory łączące kardiotomu 6 x ¼ i 1x 3/8”, filtr żylno – kardiotomijny dwusekwencyjny wyposażony w system zapobiegający pluskaniu i powstawaniu mikrobąbli. Wielkość otworów filtracyjnych 80 mikrometrów oraz 40 mikrometrów - oddzielny, niezależny konektor do podaży kardioplegii przystosowany do wszystkich zakończeń linii kardioplegicznej tj. Pos Lock, Luer lock, lub ¼”, bez wbudowanej zastawki jednokierunkowej w oksygenatorze, ale z zaciskiem na przyłączu oraz linią do wentowania i odpowietrzenia. | Zamawiający nie dopuszcza. |
|  | Czy Zamawiający, w części nr 2, wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu drenów do oksygenatora według załączonego schematu o numerze EU80303? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Czy Zamawiający, w części nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu drenów z hemofiltrem, gdzie hemofiltr posiada mniejszą objętość wypełnienia przy większej powierzchni membrany od wymaganej, tj.: - powierzchnia czynna membrany 0,7 m2 - objętość wypełnienia 49 ml - maksymalne ciśnienie TMP 600 mmHg | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Czy Zamawiający, w części nr 12, dopuści do przetargu went lewokomorowy w rozmiarze 20 Fr? | Zamawiający nie dopuszcza. |
|  | Dotyczy Części 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zastawek aortalnych nadpierścieniowych w rozmiarach od 21 mm do 29 mm, bez rozmiaru 19 mm? | Zamawiający wyraża zgodę |
|  | Część nr 8 „Zestaw drenów z hemofiltrem” 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw drenów z hemofiltrem, który ma następujące parametry: Powierzchnia czynna membrany: 0,76 M2 Objętość wypełnienia: 52 ml Maksymalne ciśnienie TMP, 600mmHg Nie wymaga płukania wstępnego Hemokoncentrator wykonany z polysulfonu Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne Opakowanie zewnętrzne pojedyncze Termin przydatności do użycia min. 3 lata? | Zamawiający dopuści |
|  | Część nr 10 „Czujniki ciśnień” Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora? (Pod tabelą znajduje się zdjęcie dotyczące tego pytania) | Przedstawione końcówki nie są kompatybilne z aparatem płuco-serce S5 posiadanym przez Zamawiającego. |
|  | PYTANIE 1. DOTYCZY Części 12, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie silikonowego wentu z wyjmowaną prowadnicą. Wenty w rozmiarach 16 lub 20Fr do wyboru prze Zamawiającego. Zdjęcie produktu poniżej: | Zamawiający nie wyraża zgody |

Zdjęcie do pytania 9

Zdjęcie do pytania 2

Zdjęcie do pytania 4

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Śródkowska

48 361-32-35