Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.28.2019						            Radom, dnia 2019-06-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę  rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.28.2019)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część 1 Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości |
| 2 | Część 3 Czy zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe, niesterylne, jednorazowego użytku Rozmiary (S,M,L), do stosowania jako środek ochrony indywidualnej w warunkach pracy z wyrobami medycznymi - narzędziami chirurgicznymi zanieczyszczonymi krwią oraz ostrymi tkankami organicznymi, kształt anatomiczny uniwersalny, pasujące na lewą i prawą rękę; mankiet rolowany; teksturowane na końcówkach palców; AQL 1,0 ; długość min. 285 mm; grubość: na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,08 mm , siła przy zrywaniu 11 N; zgodne z normami EN 455-1-2-3, EN 374-1 z wyłączeniem klauzuli 5.3.2, EN 388, EN 420 opakowanie A’100 ? | Tak, Zamawiający dopuszcza |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10