## cz 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic zgodnych z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 1
1 | Rękawice niejałowe, bezpudrowe, wykonane z elestycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, nie rwoące się. Oznakowene jako wyrób medyczny klasa I i środek ochrony Ondywidualnej kat. III. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończona rolowanym mankietem, chlorowane od strony wewnętrznej. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Rękawice o min. dł 240 mm, siła zrywania 7N w całym okresie przechowywania zgodnie z EN PN 455-2. Grubość pojedynczej ścianki: palce - mni. 0,09mm max. 0,11, dłoń min. 0,06mm max 0,07mm. Rękawice hypoalregiczne - badanie na PSI - pierwotne podrażnienie skóry, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, AQL≤1,5; przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTMF-1671, posiadające badania wg. metodologii EN PN 374-3 na co najmniej 12 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym: 2 alkohole 70% etanol i 70% izopropanol - odporność na przenikanie dla wymienionych alkoholi min. 25 min.; posiadające badania wg. metodologii EN PN 374-3 na min. 10 cytostatyków w tym: Etoposide, Fluorour, Metotrexat, Mitomycin C; wolne od akceleratorów chemicznych: tiuranów, tiomoczników, benzotiazoli; oznaczenia fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, piktogramy za zgodność z EN374-3, EN455-wszystkie części normy, wszystkie napisy w języju polskim, okres ważnożci; op. 100 szt.; rozmiary:XS,S,M,L, XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  |  |  | op | 39600
Razem netto PLN: | [8 empty] | Razwm brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic zgodnych z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 2
1 | Rękawice chirurgiczne, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – brązowe, średnia grubość pojedynczej ścianki max 0,20 mm, lateksowe bezpudrowe z wewnętrznąwarstwą polimerową o strukturze sieci lub równoważna, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (potwierdzone badaniami laboratorium niezależnego od producenta z nazwą rękawic, których one dotyczą), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowym wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0. |  |  |  | par | 3000
2 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, z wielowarstwową obustronną powłoką polimerową, o zwiększonej grubości palców 0,33+/-0,02 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 26 N, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny - brązowy, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-16523 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. |  |  |  | par | 6000
3 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość max. 0,21 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. |  |  |  | par | 78000
4 | Rękawice syntetyczne w 100% poliizoprenowe, bezlateksowe, wewnątrz warstwa polimerowa o strukturze siecie, o kształcie anatomicznym, długość zależna od rozmiaru, grubość na palcu min.0,25 mm, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, sterylizacja radiacyjna, AQL po zapakowaniu 0,65. |  |  |  | par | 1000
|  |  |  | Razem netto PLN: |  |  |  |  | Razem brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic zgodnych z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 3
1 | Rękawice nitrylowe, niesterylne, jednorazowego użytku Rozmiary (S,M,L): - do stosowania jako środek ochrony indywidualnej w warunkach pracy z wyrobami medycznymi - narzędziami chirurgicznymi zanieczyszczonymi krwią oraz ostrymi tkankami organicznymi - kształt anatomiczny uniwersalny, pasujące na lewą i prawą rękę; - mankiet rolowany; - teksturowane na końcówkach palców; - powierzchnia zewnętrzna teksturowana; - AQL - 1,5 ; - długość min. 300 mm; - grubość: na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,13 mm, na mankiecie 0,110mm - tolerancja 0,02; - siła przy zrywaniu 5-6 N; - zgodne z normami EN 455-1-2-3, EN 374, EN 388, EN 420 opakowanie a'100 szt |  |  |  | op | 100
|  |  |  | Razem netto PLN: |  |  |  |  | Razwm brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic zgodnych z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 4
1 | Rękawiczki mikrochirurgiczne bezpudrowe lateksowo-nitrylowe, grubość na palcu maks. 0,17 mm, wewnątrz warstwa 100% nitryl, silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, o kształcie anatomicznym, mankiet rolowany, z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami, powierzchnia antypoślizgowa, mikroteksturowana, sterylizowane radiacyjnie, AQL po zapakowaniu 0,65, poziom protein <50 ug/g, opakowanie foliowe, podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, w rozmiarach od nr 6,0 do nr 9,0 co pół numeru. |  |  |  | par | 400
2 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne, delikanie pudrowane, o kształcie anatomicznym, długość zależna od rozmiaru, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, sterylizacja radiacyjna, AQL po zapakowaniu max. 1.0, zminimalizowane ryzyko alergii: obniżony poziom protein <20 ug/g potwierdzone wynikami badań niezależnych z nazwą rękawic, któych one dotyczą, nie zawierające tiuramów i merkaptanów potwierdzone przez producenta, w rozmiarach od nr 6,0 do nr 9,0 co pół numeru. |  |  |  | par | 60000
|  |  |  | Razem netto PLN: |  |  |  |  | Razem brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic zgodnych z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 5
1 | Rękawiczki z lateksu niesterylne a‘100 szt., lateksowe lekko pudrowane skrobią kukurydzianą, gładkie, z rolowanym mankietem, poziom protein max. 115 μg/g zgodne z normą EN 455: 1,2,3, pasujące na obie dłonie, rozmiary: S, M, L (w zależności od potrzeb Zamawiającego). |  |  |  | op | 10000
|  |  |  | Razem netto PLN: |  |  |  |  | Razwm brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic zgodnych z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 6
1 | Rękawiczki sterylne lateksowe, bezpudrowe. Naturalny kauczuk lateksowy, obustronnie polimeryzowane w technologii wielowarstwowej, bezpudrowa powierzchnia/kolor: mikroteksturowane/biały, naturalny lateks , wykończenie mankiet: równomiernie rolowany brzeg/, kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń; poziom szczelnościAQL 0,65; poziom protein: ≤20ug/g; długość rękawicy: min. 295mm,siła zerwania przed starzeniem: min. 15,0N; rozciągliwość przed starzeniem min. 800% ; grubość rękawicy: palec 0,22-0,24mm, dłoń 0,21-0,22mm; mankiet 0,16-0,18mm; rozmiary 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; ilość par w op. 50 szt.op. typu folia/folia, próżniowe, zgodność z normami EN455 (1-2-3-4), EN 556, EN 420, EN 374(1-2-3), EN 388, ASTM F-1671; termin ważności/sterylizacja 5 lat/ radiacja; wyrób medyczny klasy IIa, wyrób spełniający wymagaia dyrektywy 89/686/EEC, jako środek ochrony indywidualnej kat. III, oraz znakiem CE. Na op. data produkcji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, nazwa i adres producenta oraz piktogramy i poziom ochrony. Rękawiczki oznakowane nazwą, rozmiarem, L/R, 100% testowane elektronicznie, wodoodporne. Przebadane na wirusy zgodnie z normą ASTM F 1671, substancje chemiczne i mikroorganizmy zgodnie z normą EN 374 oraz cytostatyki, z inf. na op. |  |  |  | para | 3000
2 | Rękawice maratonowe - 8 godzin pracy bez rozerwania, syntetyczna kompozycja polimerów, przeznaczone do pracy z lekami CMR (cytostatykami) i czynnikami biologicznymi. Sklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej. Potwierdzenie bezpieczeństwa: AQL =1,5 (test wodny). Idealne do produkcji cytostatyków według definicji Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Odpowiednie do pracy w pomieszczeniach typu "cleanroom" ISO klasy 5 do EN ISO 14644-1; 1999. Wersja sterylna, bez alergenów. Wysoka odporność na wiele chemikaliów. Długie 300mm, testowana na min. 15 cytostatyków. Rozmiary: XS(6); S(7), M(8), L(9), XL(10) |  |  |  | para | 800
|  |  |  | Razem netto PLN: |  |  |  |  | Razem brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: