tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.36.2019				                                           Radom 31.07.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Fax»

«Telefon»

#### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie oraz wymianę aparatury medycznej w Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej - zestawu bronchoskopowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.36.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie Wykonawcy | # Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |
| 1. | Bronchoskop intubacyjny z bateryjnym źródłem światła oraz z wyposażeniem Pozycja 110 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie endoskopu o długości całkowitej 855 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? Różnica 1,5 mm nie ma wpływu na właściwości medyczne i techniczne endoskopu. | TAK |
| ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY |  |  |
| 2. | § 11 ustęp 3b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację zapisu: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: - dokonania bezpłatnej wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres …………… gwarancji (zgodnie z formularzem ofertowym)”? Nie każda naprawa w okresie gwarancji jest naprawą gwarancyjną, czasami może być wynikiem niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania lub celowego uszkodzenia. | TAK. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 11 ust. 3 litera b) załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: litera b) – „dokonania bezpłatnej wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres …………… gwarancji (zgodnie z formularzem ofertowym)”. |
| 3. | § 11 ustęp 3c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas dostarczenia sprzętu zastępczego liczony był w dniach roboczych i tym samym wyrazi zgodę na poniższą modyfikację zapisu: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: - dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego, o takich samych parametrach użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu Dostawy przekracza 7 dni kalendarzowych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy”? | TAK. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 11 ust. 3 litera c) załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: litera c) - „dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego, o takich samych parametrach użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu Dostawy przekracza 7 dni kalendarzowych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy”. |
| 4. | § 11 ustęp 3e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty spełniającej wymóg zawarty w powyższym paragrafie, dla dwóch wideobronchoskopów zabiegowych i wideobronchoskopu diagnostycznego, a dla pozostałych urządzeń bez możliwości bezpłatnej wymiany wyeksploatowanych elementów lub podzespołów? Zaproponowane rozwiązanie pozwoli zaoferować korzystną ofertę pod względem cenowym. | TAK. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 11 ust. 3 litera e) załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: litera e) - „dokonania bezpłatnego przeglądu dla dwóch wideobronchoskopów zabiegowych i wideobronchoskopu diagnostycznego, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji, a także bezpłatnej wymianie wyeksploatowanych elementów lub podzespołów a dla pozostałych urządzeń bez możliwości bezpłatnej wymiany wyeksploatowanych elementów lub podzespołów ”, . |
| 5. | § 11 ustęp 6 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu sprzedaży oryginalnych części zamiennych bez jednoczesnego świadczenia usług serwisowych? Sprzęt będący przedmiotem zamówienia to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie firma (…….), jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. Dlatego sprzedaż części zamiennych jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art. 90 pkt 5 ustawy o wyrobach medycznych. | TAK. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Zamawiający wykreśla Paragraf 11 ust. 6 załącznika nr 4 do SIWZ |
| 6. | § 12 ustęp Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy była liczona od wartości urządzenia, której ta zwłoka dotyczy? Przedmiotem zamówienia są niezależne urządzenia (endoskopy), które będę pracować bez względu na dostawę innych elementów tego postępowania? | Nie |
| 7. | § 12 ustęp 1 b i c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne naliczane były od wartości danego urządzenia (którego dotyczy zwłoka w terminie dotrzymania usunięcia wady lub awarii lub zwłoka w dokonaniu bezpłatnego przeglądu serwisowego), a nie od wartości całej umowy? | Nie |
| 8. | § 12 ustęp 1b Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy (wymaganie Zamawiającego zawarte w § 11 ustęp 3c) nie będą naliczane kary umowne za przekroczenie czasu naprawy. | TAK. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 12 ust. 1 litera b) załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: litera b) - „w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady lub awarii Przedmiotu Dostawy, wymiany na nowy lub dostarczenia urządzenia zastępczego w stosunku do terminów określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b) lub 3 c) Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Natomiast w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy zgodnie z terminami określonymi w § 11 ustęp 3 litera c) nie będą naliczane kary umowne za przekroczenie czasu naprawy”. |

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  § 11 ust. 3 litera b), litera c) i  litera e); § 11 ust. 6 oraz § 12 ust. 1 litera b) załącznika nr 4 do SIWZ.

W związku z powyższym:

1). W związku z powyższym § 11 ust. 3 litera b), litera c) i   litera e)   załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

1) § 11 ust.3

litera b)  - „dokonania bezpłatnej wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia  Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie  na okres ……………  gwarancji  (zgodnie z formularzem ofertowym)”.

litera c)  - „dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego, o takich samych parametrach użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie  z Przedmiotu Dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu Dostawy przekracza 7 dni kalendarzowych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także  do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy”.

litera e)  - „dokonania bezpłatnego przeglądu dla dwóch wideobronchoskopów zabiegowych i wideobronchoskopu diagnostycznego, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania  gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji, a także bezpłatnej wymianie wyeksploatowanych elementów lub podzespołów a dla pozostałych urządzeń bez możliwości bezpłatnej wymiany wyeksploatowanych elementów lub podzespołów ”,

2). W związku z powyższym Zamawiający wykreśla § 11 ust. 6 załącznika nr 4 do SIWZ

3). W związku z powyższym § 12 ust. 1 litera b) załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

litera b) - „w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady lub awarii Przedmiotu Dostawy, wymiany na nowy  lub dostarczenia urządzenia zastępczego  w stosunku do terminów określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b) lub  3 c) Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Natomiast w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy zgodnie z terminami określonymi w § 11 ustęp 3 litera c) nie będą naliczane  kary umowne za przekroczenie czasu naprawy”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Śródkowska

48 361-32-35