Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.38.2019 						            Radom, dnia 2019-08-13

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „PRZENOŚNY APARAT USG SERCA” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.38.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | DOTYCZY umowy - SIWZ, rozdział X.2.2.1.d Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie wraz z ofertą katalogów, opisów technicznych danego urządzenia, zawierających wszystkie wymagane parametry techniczne, ze wskazaniem, której części postępowania dotyczy dokument, bez dodatkowego oznaczenia poszczególnych parametrów? | Zamawiający dopuszcza |
| 2 | DOTYCZY umowy – SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 11. Ust. 3a. Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje naprawy zgłoszonej wady lub awarii Przedmiotu dostawy w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia dokonania zgłoszenia. | Zamawiający modyfikuje zapis w §11. Ust.3a w następujący sposób: 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: - dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni stawowo wolnych od pracy) od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. |
| 3 | DOTYCZY umowy - Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 11. Ust. 9. Powierzenie usunięcia wad osobom trzecim, nie posiadającym kompetencji odpowiednich do obsługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania może skutkować nieprawidłowym działaniem sprzętu i naruszeniem zasad bezpieczeństwa obsługi i pacjentów, co nie leży w interesie Zamawiającego. Ponieważ Wykonawca nie będzie w takim wypadku mógł utrzymać odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość pracy przedmiotu dostawy, utrzymanie zapisu w niezmienionej formie uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty. Dodatkowo, prawo do odstąpienia od umowy jest czynnością radykalną, stanowiącą najdalej idącą ingerencję w stosunki prawne pomiędzy stronami skutkującą uznaniem umowy za niezawartą, a dodatkowo związana jest z nim bardzo wysoka kara umowna. W związku z powyższym prosimy więc o następującą zmianę treści punktu: „9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b), 3 c) Umowy, w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów Umownych z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych zobowiązań wynikających, w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie nie krótszym niż [ ] dni roboczych, po bezskutecznym upływie którego zastrzega Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi, posiadającemu bieżącą autoryzację producenta na koszt Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” | Zamawiający modyfikuje zapis § 11. Ust.9 w następujący sposób: 9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b), 3 c) Umowy, w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów Umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych zobowiązań wynikających, w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, po bezskutecznym upływie którego zastrzega Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi, posiadającemu bieżącą autoryzację producenta na koszt Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. |
| 4 | DOTYCZY umowy - Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 11 ust. 3 pkt a Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, pozostawiając jedynie możliwość wymiany części/modułów. | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | DOTYCZY umowy -Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 14 ust. 1 pkt a,b,c - W naszej opinii zaproponowana w punkcie a,b,c kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | DOTYCZY umowy - 6. Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt b - Prawo do odstąpienia od umowy jest czynnością radykalną, stanowiącą najdalej idącą ingerencję w stosunki prawne pomiędzy stronami skutkującą uznaniem umowy za niezawartą, a dodatkowo związana jest z nim bardzo wysoka kara umowna. W związku z powyższym, proponujemy następującą modyfikację punktu b: „b) w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy lub nie realizuje przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż [ ] dni robocze wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy lub usunięcia skutków nieterminowej jej realizacji. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.” | Zgodnie z SIWZ |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.