Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.39.2019 						            Radom, dnia 2019-08-13

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ APARATÓW KTG dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.39.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie 1: Dot. Pkt. 10 Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być ≤ 3 mW/cm2 Czy Zamawiający dopuści Wartość natężenia emitowanej fali US ≤ 3,4 mW/cm2 ? | Zamawiający dopuszcza |
|  | Pytanie 2: Dot. Pkt.26 Prezentacja graficznej wartości FHR i Toco Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez graficznej prezentacji wartości FHR i Toco? | Zamawiający dopuszcza |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10