tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.42.2019				                                        		Radom 12.09.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora hematologicznego głównego i zastępczego wraz z dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów  dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.42.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie Wykonawcy | # Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy SIWZ – wzór umowy na dostawę – Załącznik nr 4 do SIWZ: |  |  |
|  | §7 ust. 8: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania takiej ilości odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów, których ilości zapewnią wykonanie badań w ilościach określonych w Formularzu cenowym - opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do umowy dostawy. |
|  | §7 ust. 9: Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www………..”. Ewentualnie prosimy o modyfikację zapisu „z pierwszą dostawą” na określenie „z umową”. | Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisów umowy w paragrafie 7 ust. 9 umowy dostawy. Jednoczenie Wykonawca zobowiązany jest do określenia sposobu przekazania Zamawiającemu kart charakterystyki w Formularzu cenowym - opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do umowy dostawy. |
|  | §7 ust. 10: Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu „z pierwszą dostawą” na określenie „z umową”. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | §7 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden z odczynników do analizatora będącego własnością Zamawiającego posiadał ważność minimum 5 miesięcy od daty dostawy (przed otwarciem)? Chodzi o bardzo specjalistyczny odczynnik, który ze względu na skład posiada trochę krótszy termin ważności przed otwarciem niż inne odczynniki? | Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem określenia w Formularzu cenowym - opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do umowy dostawy, które z zaoferowanych odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów mają konkretny termin ważności i dopuszcza tylko jeden odczynnik z terminem ważności minimum 5 miesięcy. |
|  | §9 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | §11 ust. 1 lit. d): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §8 ust. 3. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| II. Dotyczy SIWZ – wzór umowy na dzierżawę – Załącznik nr 5 do SIWZ: |  |  |
|  | §6 ust. 5 i 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oraz czasu trwania awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? | Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji umowy na dzierżawę analizatora hematologicznego głównego i zastępczego. |

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ. W związku z czym:

- paragraf 7 ust. 9 wzoru umowy na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów otrzymuje brzmienie:

„9. z pierwszą dostawą produktów (według umowy) do dostarczenia kart charakterystyki produktów dla wyrobów dla których jest to wymagane lub zapewnić całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: ………………….”

- paragraf 7 pkt 11 wzoru umowy na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów otrzymuje brzmienie:

„11.  w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia na analizatorze głównym i na analizatorze XN-1000 (RET/PLT-F) (będącym własnością Zamawiającego) co najmniej raz w roku udział w  kontroli zewnątrzlaboratoryjnej parametrów: CBC+DIFF+RET+ obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku oraz do zapewnienia na analizatorze zastępczym co najmniej raz w roku udział w  kontroli zewnątrzlaboratoryjnej parametrów: CBC+DIFF+ obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku.”

- Paragraf 6 ust. 5 umowy na dzierżawę analizatora hematologicznego głównego i zastępczego otrzymuje brzmienie:

„5. Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi do 24 godzin w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia usterki.”

- Paragraf 6 ust. 7 umowy na dzierżawę analizatora hematologicznego głównego i zastępczego otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku awarii dzierżawionych urządzeń trwającej dłużej niż 2 dni robocze Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia Dzierżawcy na czas naprawy urządzeń o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych lub zapewni wykonanie planowanych badań w najbliższym laboratorium zewnętrznym na własny koszt.”

- zmienia się treść załącznika nr 1 do umowy na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów – w załączeniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Śródkowska

48 361-32-35

- Załącznik nr  1  do umowy na dostawę

- odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów

- FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Ilość | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie PLN | Wartość netto PLN (9 x 10) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (11 x 12) | Wartość brutto PLN za 36 miesięcy (11 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Producent, kraj pochodzenia | Rodzaj nazwa firmowa | Numer Katalogowy | Wielkość opakowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Odczynniki, akcesoria, materiały kontrolne i kalibratory do wykonywania badań z zakresu hematologii na okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość badań do wykonania na analizatorze XN-1000 (RET/PLT-F) - będącym własnością Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CBC + 5DIFF |  |  |  |  | badanie | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | CBC +DIFF+RET |  |  |  |  | badanie | 6 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | CBC +DIFF+PLT - F |  |  |  |  | badanie | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość badań do wykonania na analizatorze głównym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CBC + 5DIFF |  |  |  |  | badanie | 193 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | CBC +DIFF+RET |  |  |  |  | badanie | 7500 |  |  |  |  |  |  |
| Ilość badań do wykonania na analizatorze zastępczym (back-up) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CBC + 5DIFF |  |  |  |  | badanie | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto PLN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto PLN: |  |  |

UWAGA!

1. Odczynniki i krew kontrolna oraz zaoferowane analizatory muszą pochodzić od jednego producenta.

2. Wykonawca musi zapewnić kalibratory, materiały kontrolne i inne wymagane odczynniki do wymienionej w specyfikacji asortymentowej ilości badań oraz materiały zużywalne.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego musi zapewnić na analizatorze głównym i na analizatorze XN-1000 (RET/PLT-F) (będącym własnością Zamawiającego) co najmniej raz w roku udział w  kontroli zewnątrzlaboratoryjnej parametrów: CBC+DIFF+RET+ obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku oraz na analizatorze zastępczym co najmniej raz w roku udział w  kontroli zewnątrzlaboratoryjnej parametrów: CBC+DIFF+ obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku.

4. W wyniku błędnego oszacowania ilości odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów i innych niezbędnych do wykonywania badań hematologicznych materiałów Wykonawca musi dostarczyć wymagany asortyment na swój koszt.

5. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane odczynniki, akcesoria, materiały kontrolne i kalibratory mają następujące terminy ważności:

Poz. 1 ………………………………

Poz. 2 ……………………………..

.

.

.

6. Wykonawca zobowiązany jest (UWAGA - * niepotrzebne skreślić)

a) z pierwszą dostawą produktów (według umowy) do dostarczenia kart charakterystyki produktów dla wyrobów dla których jest to wymagane*

b) lub zapewnić całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: ………………….*

ZAMAWIAJĄCY:   									                                                      WYKONAWCA: