Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.43.2019 						            Radom, dnia 2019-09-10

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ APARATU USG Z OPCJĄ ECHO dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.43.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIWZ, rozdział V.1.4 oraz Rozdział VI.3.1.a - Z uwagi na rozbieżność zapisów w rozdziale V.1.4 oraz w Rozdziale Rozdział VI.3.1.a prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga wykazania realizacji co najmniej jednej dostawy sprzęty medycznego o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto, jak stanowi Rozdział V.1.4 SIWZ. | Zamawiający modyfikuje zapis w rozdziale V.1.4 w następujący sposób: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz sporządzony wg Załącznika 3 do niniejszej SIWZ.” Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ |
| 2 | SIWZ, rozdział XIII.2 – Z uwagi na rozbieżność zapisów w rozdziale XII SIWZ, punkt 2 oraz formularzu oferty i we wzorze umowy prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu USG z opcją ECHO z gwarancją min. 24 miesiące, jak stanowi SIWZ. | Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ |
| 3 | Dot. § 11. Ust. 3a. Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje naprawy zgłoszonej wady lub awarii Przedmiotu dostawy w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia dokonania zgłoszenia. | Zamawiający modyfikuje zapis w §11. Ust.3a w następujący sposób: 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: - dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni stawowo wolnych od pracy) od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. |
| 4 | Dot. § 11. Ust. 3b. Wzoru Umowy Załącznik nr 2 – Wzór umowy, § 11. Ust. 3b. Przyjętą powszechnie praktyką rynkową jest, że gwarancja na elementy/części wymienione w urządzeniu w celu przywrócenia jego sprawności kończy się z dniem zakończenia okresu gwarancji na całość przedmiotu umowy. Pozwala to na rzetelną kalkulację ceny oferty, która jest korzystniejsza dla Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym okres gwarancji na wymienione elementy/części kończy się z dniem zakończenia okresu gwarancji na całość przedmiotu umowy? Jednocześnie wskazujemy, że obowiązek wymiany Przedmiotu Umowy w przypadku trzykrotnych, niewielkich i drobnych usterek elementów lub części o niewielkiej wartości jest niewspółmierny do faktycznej wartości wady lub usterki. Wobec tego, proponujemy następującą modyfikację § 11. Ust. 3b: „b) dokonania bezpłatnej wymiany na nowy elementu Przedmiotu Umowy lub jego wyposażenia, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana tych elementów na nowe, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.” | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 5 | Dot. Wzór umowy, § 11. Ust. 9. Powierzenie usunięcia wad osobom trzecim, nie posiadającym kompetencji odpowiednich do obsługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania może skutkować nieprawidłowym działaniem sprzętu i naruszeniem zasad bezpieczeństwa obsługi i pacjentów, co nie leży w interesie Zamawiającego. Ponieważ Wykonawca nie będzie w takim wypadku mógł utrzymać odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość pracy przedmiotu dostawy, utrzymanie zapisu w niezmienionej formie uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty. Dodatkowo, prawo do odstąpienia od umowy jest czynnością radykalną, stanowiącą najdalej idącą ingerencję w stosunki prawne pomiędzy stronami skutkującą uznaniem umowy za niezawartą, a dodatkowo związana jest z nim bardzo wysoka kara umowna. W związku z powyższym prosimy więc o następującą zmianę treści punktu: „9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b), 3 c) Umowy, w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów Umownych z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych zobowiązań wynikających, w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie nie krótszym niż [ ] dni roboczych, po bezskutecznym upływie którego zastrzega Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi, posiadającemu bieżącą autoryzację producenta na koszt Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” | Zamawiający modyfikuje zapis § 11. Ust.9 w następujący sposób: 9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b), 3 c) Umowy, w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów Umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych zobowiązań wynikających, w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, po bezskutecznym upływie którego zastrzega Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi, posiadającemu bieżącą autoryzację producenta na koszt Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. |
| 6 | Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 14 ust. 1 pkt b,c,d - W naszej opinii zaproponowana w punkcie b,c,d kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 17 ust. 1 pkt b - Prawo do odstąpienia od umowy jest czynnością radykalną, stanowiącą najdalej idącą ingerencję w stosunki prawne pomiędzy stronami skutkującą uznaniem umowy za niezawartą, a dodatkowo związana jest z nim bardzo wysoka kara umowna. W związku z powyższym, proponujemy następującą modyfikację punktu b: „b) w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy lub nie realizuje przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż [ ] dni robocze wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy lub usunięcia skutków nieterminowej jej realizacji. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.” | Zgodnie z SIWZ |

Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 4 do SIWZ §11 ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu […] (min. 24-miesięcznej) gwarancji na dostarczony Przedmiot Dostawy .„

Pozostałe zapisy SIWZ pozostaj ą bez zmian.

| Załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP.341.43.2019 |  |  |  |
| OFERTA Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ul. Juliana Aleksandrowicza 5 26-617 Radom W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę aparatu USG z opcją echo |  |  |  |
| - DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..……………………….. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...…. ………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………. Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………………………. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: tel./faks…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..…… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………… |  |  |  |
| - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ Część 1. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN; …………………………………………………. Słownie: ………………………………………….. Długość okresu gwarancji (minimum 24 miesięcy); ………………………………………………….. Słownie: ……………………………………….. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |  |  |
| - OŚWIADCZENIA: - zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; - w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; - zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy, wzorem umowy depozytu i umowy dzierżawy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); - akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 6) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: Tak * / Nie * (* niepotrzebne skreślić) (wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). - Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................... - OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). |  |  |  |
| - ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ........................................................................................................................................................ e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. tel./fax: .....................................................………..; |  |  |  |
| - PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe następującą część procentową zamówienia: ….............% (proszę podać w procentach) (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców). 1) …...................................................................................................................................................... 2) …...................................................................................................................................................... 3) …...................................................................................................................................................... |  |  |  |
| - SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) ........................................................................................................................................................ 2) ........................................................................................................................................................ 3) ......................................................................................................................................................... 4) ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |  |  |
| ..................................... , dnia .............................. .................................................................................... Podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

- Wzór wykazu wykonanych usług – nr sprawy DZP.341.43.2019

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę aparatu   USG z opcją echo dla Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

PRZEDKŁADAMY:

Wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej dostawy sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

| Lp. | Rodzaj wykonanych dostaw (proszę opisać podając zakres - wykonywanych dostaw) | Wartość realizowanego zamówienia brutto PLN | Data wykonania zamówienia | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedkładamy ................................* dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie (referencje, pozytywne opinie itp.)

* - Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały lub są wykonane należycie 
( referencje, pozytywne opinie itp.) zawarte w powyższej tabeli.

......................, dn. .........................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

..................................................................