Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.44.2019 						            Radom, dnia 2019-09-13

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na na dzierżawę analizatora do oznaczenia wirusa grypy i RSV wraz z dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.44.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy Załącznik nr 6, Czy Zamawiający oczekuje wykonania badania i otrzymania wyniku w czasie do 20 minut zarówno dla wyniku pozytywnego jak i negatywnego dla każdego z badanych patogenów ? § | Tak, zamawiający oczekuje |
| 2 | Dotyczy Załącznik nr 4 § 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 3 | Dotyczy §. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 4 | Dotycz § 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ | Zamawiający dodaje postanowienie § 11 ust. 1 e i otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej” |
| 5 | Dotycz § 11 ust. 1 c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 6 | Dotycz § 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 7 | Dotycz § 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu ''lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu''? | Zamawiający zmienia § 11 ust. 3 w Załączniku 4 i otrzymuje nowe brzmienie: 3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu” |
| 8 | Dotycz § 13 ust. 1h Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? | Zamawiający dodaje postanowienie § 13 ust. h i otrzymuje nowe brzmienie: h)„Zamawiający, w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. |
| 9 | Dotycz § 14 ust. 1 lit. b - c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 10 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ § 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? | Zamawiający zmienia § 2 ust. 4 w Załączniku 5 i otrzymuje nowe brzmienie: 4.Wydzierżawiający zobowiązuje się przeprowadzić na własny koszt w siedzibie Dzierżawcy w ramach wynagrodzenia umownego dwukrotne szkolenie dla 25 osób z personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń. |
| 11 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ § 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 12 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ § 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatne’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego? | Zamawiający zmienia § 6 ust. 3 w Załączniku 5 i otrzymuje nowe brzmienie: 3. W okresie dzierżawy Wydzierżawiający zapewni w ramach czynszu dzierżawnego serwisowanie urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy obejmujące naprawy, przeglądy, materiały zużywalne, części zamienne, dojazd i robociznę inżyniera serwisowego przez cały okres obowiązywania umowy. |
| 13 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ § 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? | Zamawiający zmienia § 6 ust. 5 w Załączniku 5 i otrzymuje nowe brzmienie: 5.Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi do 24 godzin w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia usterki. |
| 14 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ § 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? | Zamawiający zmienia § 6 ust. 7 w Załączniku 5 i otrzymuje nowe brzmienie: 7.W przypadku awarii dzierżawionych urządzeń trwającej dłużej niż 2 dni robocze Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia Dzierżawcy na czas naprawy urządzeń o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych lub zapewni wykonanie planowanych badań w najbliższym laboratorium zewnętrznym na własny koszt. |
| 15 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ § 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.