## część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Introduktor z zastawką hemostatyczną i z igłą do nakłucia tętnicy udoweji prowadnicą w rozmiarach 6-8F |  |  |  | szt. | 50
2 | Cewniki diagnostyczne angiograficzne Rozmiar 5-6F, rozmiar 100-135cm, przeznaczone do angiografii naczyń szyjnych, mózgowych i rdzeniowych |  |  |  | szt. | 50
3 | Cewniki dostępu pośredniego o zmiennej elastyczności w części dystalnej 6F. Progresywny 6F-4,9F o długości 105-135cm. Progresywny 6F-6F o długości 95-125cm |  |  |  | szt. | 20
4 | Cewnik dostępu dystalnego progresywny 4,2F o długości 120-135cm |  |  |  | szt. | 6
5 | Stent samorozprężalny hybrydowy prosty do tętnic szyjnych z systemem wprowadzającym RX Nitinolowy o wymiarach 4-10mm x 40-60mm z systemem wprowadzającym o długości 135cm |  |  |  | szt. | 5
6 | Stent samorozprężalny hybrydowy stożkowy do tętnic szyjnych z systemem wprowadzającym RX Nitinolowy o wymiarach dystalnych 6-8 i proksymalnych 8-10mm x 40-60mm z systemem wprowadzającym o długości 135cm |  |  |  | szt. | 2
7 | System do neuroprotekcji, koszyk z membraną filtrującą z licznymi otworami Nitinolowy wyposażony w znaczniki RTG, w części dystalnej, proksymalnej i na początku membrany filtrującej. Średnica koszyka filtrującego 4-8mm, średnica prowadnika max. 0,014’’, długość prowadnika 170cm, długość systemu wprowadzającego 150cm, średnica systemu max. 3,4F |  |  |  | szt. | 10
8 | Cewniki do plastyki tętnic z balonem 3-6mm x 40-60mm z systemem wprowadzającym RX |  |  |  | szt. | 10
9 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej Mikroprowadniki o budowie hybrydowej z częścią dystalną widoczną w RTG na długości 80mm o średnicy części dystalnej: 0,007’’, 0,008’’ i 0,012’’/0,014’’ i długości 200-300cm |  |  |  | szt. | 35
10 | Cewnik prowadzący do aspiracji z balonem Balon do okluzji o średnicy od 6mm do 12 mm i długości od 10mm do 12mm. Średnica zewnętrzna cewnika od 6F do 8F, długość 110 cm. |  |  |  | szt. | 5
11 | Mikrocewniki wprowadzające spirale do tętniaka, Średnica 1,9-3,4F i długość 155cm |  |  |  | szt. | 30
12 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika o długości 15 i 25mm, z 3 markerami o zmiennej miękkości pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 1,2F, 1,5F długość 165cm, kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” |  |  |  | szt. | 5
13 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z końcówką w kształcie oliwki z markerem na końcu, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 1,2F, 1,5F, 1,8F długość 155-165cm |  |  |  | szt. | 7
14 | Cewnik do usuwania ciał obcych z naczyń mózgowych Średnica cewnika 2F/3F, zakończony pętlą o maksymalnej średnicy 8 mm, powlekane substancją hydrofilną |  |  |  | szt. | 3
15 | Stenty mózgowe samorozprężalne do trombektomii Nitinolowe z wysoką siłą radialną na własnym nieodczepianym prowadniku o wymiarach 3-9mm x 15-55mm służące do trombektomii naczyń mózgowych |  |  |  | szt. | 3
16 | Stenty mózgowe Nitynolowe samorozprężalne, kąt splotu 60° o wymiarach: 2,0-5,5mm x 12-75mm, z zestawem wprowadzającym składającym się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i Y-konektora |  |  |  | szt. | 3
17 | Stenty mózgowe typu „flow-diverter” Samorozprężalne z zestawem wprowadzającym wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie, bardzo dobrze widoczny w RTG na całej długości z możliwością repozycji po uwolnieniu 90% o wymiarach 2,0-5,5mm x 15-40mm z zestawem wprowadzającym, składającym się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i Y-konektora. |  |  |  | szt. | 1
18 | Spirale platynowe Odczepiane termicznie, posiadające bardzo miękką końcówkę dystalną popychacza, powodującą znikomą ruchliwość mikrocewnika, przy wprowadzaniu do worka tętniaka; dostępne sztywności: standard, soft i supersoft; dostępne średnice spiral supersoft: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm - 5mm; dostępne długości dla spiral 18: 20-65cm, wymagane skrajne rozmiary; dostępne kształty: ”complex” (koszyk) i „helikal”; czas odczepiania spiral poniżej 1 sekundy |  |  |  | szt. | 70
19 |  |  |  |  | szt.
20 | Urządzenie do odczepiania spiral metodą termiczną Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali |  |  |  | szt. | 20
21 | Balony do remodelingu dwukanałowe Pokrycie hydrofilne, dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe odpowietrzenie balonu, dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie robocze. Kompatybilne z DMSO, 2 platynowe markery |  |  |  | szt. | 5
22 | Płynny środek embolizacyjny Kopolimer alkoholu etylenowo-winylowego z zawiesiną proszku tantalowego i rozpuszczalny w DMSO, o lepkości 12 i 18, również preparaty o niskiej gęstości, w zsetawie strzykawki do podawania środka i DMSO |  |  |  | zestaw | 10
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Koszulka długa: • Średnica wewnętrzna 0.088” (6F); • Długość 80 lub 90cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku |  |  |  | szt. | 7
2 | Zestawy aspiracyjne: a. Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu PenumbraMAX b. Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5.4, 5.75 lub 6.0; dystalna średnica wewnętrzna od .060 do .068” (3 rodzaje); długości 132 cm. Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności. |  |  |  | szt. | 5
3 | Cewnik aspiracyjny długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - .035”; dostępny mikrocewnik ,025’’, długość 160cm; |  |  |  | szt. | 5
4 | Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F i dystalnej 4,3 F. Długość 139 cm. Sterylne przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem siły ssącej (typu on/off), kompatybilne z pompą typu PenumbraMAX i zbiornikiem typu PAPS2 |  |  |  | szt. | 3
5 | Kalibrowany zbiornik Pojemność 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. Kompatybilny z pompą typu PenumbraMAX 220 |  |  |  | szt. | 8
6 | Cewnik dostępu pośredniego z cewnikiem prowadzącym: a. Dostępne długości – 95 lub105cm b. Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” c. Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne d. Dostępny z cewnikiem prowadzącym o długości 120 lub 130cm, z zakończeniem typu BER. |  |  |  | szt. | 7
7 | Spirale embolizacyjne uniwersalne: a. Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia; b. Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 8mm. c. Kompatybilne z mikrocewnikami 0.010’’ d. Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka; e. Za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; |  |  |  | szt. | 25
8 | Urządzenie do mechanicznego uwalniania spiral embolizacyjnych, brak dodatkowych podłączeń i zasilania |  |  |  | szt. | 8
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas trwania umowy bezolejową pompę aspiracyjną
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Prowadniki nitinolowe pokryte substancją hydrofilną - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu, z jedną końcówką roboczą - Końcówka taperowana z zaokrągleniem dystalnym końcem, dostępnym w różnym kształcie; prosta, zagięta, J, typu Bolia - Dostępne prowadniki o różnym stopniu sztywności: standard, sztywna, półsztywna - Dostępne rozmiary: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - Dostępne długości: 50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm, w zależności od rodzaju. - dostępne długości elastycznej końcówki dystalnej: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm, w zależności od rodzaju. |  |  |  | szt. | 30
2 | Prowadniki nitinolowe pokryte substancją hydrofilną - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu, z jedną końcówką roboczą - Końcówka taperowana z zaokrągleniem dystalnym dostępny w różnym kształcie; prosta, zagięta - Dostępne prowadniki o różnym stopniu sztywności: standard, sztywna, półsztywna - Dostępne rozmiary: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - Dostępne długości: 220 cm / 260 cm / 300 cm, w zależności od rodzaju - dostępne długości elastycznej końcówki dystalnej: 10 mm, 30 mm, 50mm w zależności od rodzaju. |  |  |  | szt. | 40
3 | Biodegradowalny zamykacz do tętnicy udowej dla koszulek 5,6,7,8F Biodegradowalna kotwica polimerowa od wewnątrz naczynia i gąbka kolagenowa od zewnątrz naczynia lub dwa dyski polimerowe. Pełna absorbcja w czasie 60-90 dni. Port boczny jako wskaźnik przepływu krwi. Zestaw składający się z prowadnika, lokalizatora tętnicy i właściwego urządzenia zamykającego tętnicę. |  |  |  | szt. | 40
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Prowadnik hydrofilny 50,80,120,150,180cm - średnice 0,018',0,020', 0,025;, 0,032', 0,035'; - dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) shot = 1cm, regular =3cm, long=5cm; - końcówka prosta, zagięta 45stopni, typu J, krzywizna Boila; rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1; odporny na odkształcenia o na załamanie struktury podłużnj; w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; trwała powłoka hydrofilna mna całej długości; atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu; dostępne w wersji standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; dostępne w opcji z kształtowalną końcówką; kompatybilne z każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym; długości: 50, 80, 120, 150, 180cm |  |  |  | szt. | 50
2 | Prowadnik hydrofilny 220, 260, 300 cm - średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032”0,035”, 0.038”; - dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm - końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia; - rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej - w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; - trwała powłoka hydrofilna na całej długości; - atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu; - dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; - dostępne w opcji z kształtowalną końcówką; - kompatybilne ze każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym; - długości 220cm, 260cm, 300 cm |  |  |  | szt. | 40
3 | Bioabsorbowalne zamykacze - zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) - wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni - system umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F - dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) - w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik - zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F |  |  |  | szt. | 50
4 | Bioabsorbowalne zamykacze - urządzenie do aktywnego zamknięcia miejsca nakłucia naczynia po zabiegach endowaskularnych - do zamykania wkłuć 5-7Fr - w pełni bioabsorbowalne komponenty systemu: • 2 polimerowe dyski (jeden wewnątrz naczynia, drugi na zewnątrz) • szew zaciskający dyski dla uszczelnienia hemostazy - mediana czasu do hemostazy TTH to 1 minuta Pełna absorbcja 60-90 dni |  |  |  | szt. | 50
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: