## cz 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Stent kobaltowo-chromowy uwalniający sirolimus wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego L605 w twchnologii slotted tube, montowany na balonie, stant pokryty substancją antyproliferacyjną sirolimus uwalnianą z powierzchni przy pomocy polimeruulegającego biodegradacji dedykowany do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych krętychi mocno zwężonych odcinkach naczyń oraz zapewniający dostęp do gałązi bocznych: ultra niski profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max 0,034", grubość ściany stentu max 0,07mm, długość stentu w zakresie od 8mm do 40mm; średnica 2.0 - 4.5 mm; shaft proksymalny od < 1.8F, dystalny od < 2.5F RBP min 16 atm dla stentu o średnicy 3.0 mm depozyt |  |  |  | szt | 100
2 | Rampa dwudrożna ( system dwóch kraników połączonych w rampę) |  |  |  | szt | 200
4 | Lider diagnostyczny 0,32 - 0,35 / 150-260cm Z końcówką „J” i prosty. |  |  |  | szt | 200
Razem netto : | [8 empty] | Razem brutto:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 2
1 | Stymulator DDDR MRI z promowaniem własnego przewodzenia A-V zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku B |  |  |  | szt. | 50
2 | Defibrylatory resynchronizujące CRTD MRI zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku B |  |  |  | szt. | 1
3 | Elektrody stymulujące przedsionkowe zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku C |  |  |  | szt. | 50
4 | Elektrody stymulujące komorowe zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku D |  |  |  | szt. | 50
5 | Elektrody do defibrylacji zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku E |  |  |  | szt. | 2
6 | Zestaw do implantacji HIS: elektroda do wszczepiania oraz koszulka współpracująca zgodnie z parametrami w załączniku F |  |  |  | szt. | 5
7 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy - zgodnie z parametrami w załączniku G |  |  |  | szt. | 5
8 | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru |  |  |  | szt. | 5
9 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy - zgodnie z parametrami w załączniku H |  |  |  | szt. | 2
Razem netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
Wymagania dodoatkowe: Zamawiający wymaga dostarczenia do każdych 3 sztuk zakupionego sprzętu 1 ryzy papieru do drukarki - programatora
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 3
1 | Cewnik diagnostyczny- Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe dla całej długości, konstrukcje strefowa: cztery strefy sztywności dla dł. cewnika, miękkie pierwsze zagiście i atraumatyczna końcówka, max ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200PSI, dł cewnika 100, 110, 125cm oraz 80 i 90cm,; światło wew. dla 6F 1.42mm(0,56") dla 5F lewy 1,19mm (0,47"), 5F prawy 1.14mm (0,45") dwie różna średnice dla 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA. |  |  |  | szt. | 100
6 | balon: - średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) - w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push), - długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) - dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach; - ciśnienie nominalne 6atm. - ciśnienie RBP 18atm dla 1.20, 14atm dla 1.50-3.25 i 12atm dla 3.50-4.00 - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów; - duża elastyczność, możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów |  |  |  | szt. | 50
7 | Stent pokrywany pochodną rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego, stop planynowo-chromowy - zawartość platyny 33% wagi; średnica 2.25-4.00mm; długość 8-38mm; recoil max 3%; duża siła radialna min. 0.26N/mm; możliwość zwiąkszenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów. depozyt |  |  |  | szt. | 100
9 | Inflator - pompa do PTCA - poj. 20cm3; zakres ciśnień 0-26atm; tarcza dobrze widoczna w zaciemnionym pomieszczeniu; dokładność pomiaru do +/- 3%; dren wysokociśnieniowy o dł. 27cm zakończony kranikiem trójdrożnym, podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka. |  |  |  | szt. | 20
| razem netto PLN: | [7 empty] | Razem brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 4
1 | Cewniki prowadzące – cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: min 0,071” dla 6F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego; Średnice od 5F – 8F; pełna gama krzywizn umożliwiająca dojście z tętnicy udowej, promieniowej, dojście do by-passów; miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii. |  |  |  | szt. | 50
2 | Cewniki balonowe – balon typu „semi – compliant”; niski profil wejścia ≤ 0,016”; profil przejścia balonu przy średnicy 3,0mm ≤ 0,023”; dystalny shaft 2,4 F; proksymalny shaft 1,9 F – dla balonu 3,0 mm; średnice balonu od 1,25 do 4,0mm; długość balonu od 6 do 30mm; RBP min. 12-14 atm. |  |  |  | szt. | 50
3 | Pompa do PTCA /Inflator – strzykawka z manometrem o pojemności 20ml; maksymalne ciśnienie 30 atm.; budowa strzykawki umożliwiające precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji; ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna i obsłudze; tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. |  |  |  | szt. | 50
4 | System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniających lek antyproliferacyjny z polimeru. Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw:hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku. Substancja czynna Zotarolimus (poch. Sirolimusa). Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na balonie. Budowa stentu otwartokomorowa; średnice 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm; dł 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; max rozszerzenie stentu do ko. 4.75mm; profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3.0mm; grubość elementów z jakich wykonany jest stent 0,0036"; ciśnienie nominalne 9atm; ciśnienie RBP 15-16 atm; bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentu potwierdzona wynikami badań klinicznych z min. 3 letnią obserwacją pacjentów; stent ujęty w wytycznych ESC/EACTS dotyczący rewaskularyzacji mięśnia sercowegodla stentów nowej generacji. Zarejestrowana (w instrukcji obsługi) możliwość bezpiecznego odstawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej depozyt |  |  |  | szt. | 50
Razem wartość netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: