# tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

# tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

# fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

# e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.49.2019						              Radom, dnia 01.10.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę napędów ortopedycznych i kolumny artroskopowej z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.49.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: - w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust 1 Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za niewykonany w terminie przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie przedmiotu umowy, - w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady lub awarii Przedmiotu Dostawy, wymiany na nowy lub dostarczenia urządzenia zastępczego w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 3 a), 3 b) lub 3 c) Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wadliwy przedmiot dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy, - w razie zwłoki w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach określonych w Umowie kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za przedmiot umowy podlegający bezpłatnemu przeglądowi, który nie został dokonany w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającemu bezpłatnemu przeglądowi, który nie został dokonany w terminie, - w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 Umowy. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Pytanie 1 dot. części 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pozycji 61 do 68 i pozycji 107 do 114 i utworzenia z nich nowego pakietu? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Pytanie 2 dot. części 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu napędów ortopedycznych o specyfikacji poniżej? Nazwa; Opis techniczny; Ilość. 1; Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich; napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich; 2. tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych. silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W. oboroty max. silnika 25000 obr./min.. obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich. obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich. zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu. kaniulacja Ø 4 mm. dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie. akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie. zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora). akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator. adapter do oliwienia napędu, w zestawie. możliwość zasilania z sieci elektrycznej. blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu. 2; Nasadka wiertarska Jacobs; nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs; 2. nasadka bezkluczykowa. zakres min. 0,6 - 6,5 mm. kaniulacja Ø 4 mm. maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.. moment obrotowy 5 Nm. na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu. 3; Nasadka wiertarska małe AO; nasadka wiertarska małe AO; 2. kaniulacja Ø 4 mm. maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.. moment obrotowy 4 Nm. 4; Nasadka wiertarska Trinkle; nasadka wiertarska Trinkle; 1. kaniulacja Ø 4 mm. maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.. moment obrotowy 5 Nm. 5; Nasadka wiertarska Jacobs; nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs; 2. nasadka wraz z kluczykiem. zakres min. 0,6 - 6,5 mm. kaniulacja Ø 4 mm. maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.. moment obrotowy 5 Nm. 6; Nasadka do drutów Kirschnera; nasadka do drutów Kirschnera; 2. trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm). kaniulacja Ø 4 mm. moment obrotowy 5 Nm. 7; Nasadka frezerska duże AO; nasadka frezerska duże AO; 1. kaniulacja Ø 4 mm. maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.. moment obrotowy 19 Nm. 8; Nasadka frezerska Zimmer/Hudson; nasadka frezerska Zimmer/Hudson; 1. kaniulacja Ø 4 mm. maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.. moment obrotowy 19 Nm. 9; Piła oscylacyjna; piła oscylacyjna; 1. tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych. silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W. oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści. głowica obrotowa 360°. co najmniej 8 pozycji blokady głowicy. brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą.. akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora. zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie. akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator. możliwość zasilania z sieci elektrycznej. blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. wychylenie ostrza 4°47'. na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12