Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.55.2019 						            Radom, dnia 2019-10-09

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „DOSTAWA ECHOKARDIOGRAFU DO PRACOWNI DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.55.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie 01. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego, którego liczba cyfrowych kanałów przetwarzania wynosi 4718592? Różni producenci w odmienny sposób kalkulują liczbę kanałów przetwarzania. Wartości w zależności od producenta wahają się od kilku tysięcy do kilku milionów kanałów dla aparatów o zbliżonej jakości obrazowania, stąd wartość ta nie wyraża klasy oferowanego aparatu echokardiograficznego. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 2. | Pytanie 02. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego, którego waga wynosi 83,6 kg? Niewielka różnica nie wpłynie na mobilność aparatu. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 3. | Pytanie 03. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego z liczbą obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2200 klatek oraz zapisu dopplera spektralnego 64 sekundy i zapisu dopplera ciągłego 48 sekund? W codziennej pracy nie są wykorzystywane wyższe wartości. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 4. | Pytanie 04. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego z ciągłą, wejściową dynamiką aparatu 280 dB? Niewielka różnica nie ma wpływu na obrazowanie. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 5. | Pytanie 05. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego bez wbudowanego modułu do podtrzymania napięcia lub uzna rozwiązanie za równoważne jeśli moduł będzie częścią zewnętrzną aparatu? | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 6. | Pytanie 06. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego o głębokości penetracji do 30 cm? Różnica 5 cm nie jest znacząca a poza tym zakres penetracji głowic sektorowych, którą Zamawiający wymaga to maksymalnie 25 cm. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 7. | Pytanie 07. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego z częstotliwością odświeżania obrazu 2D 1900 Hz? Niewielka różnica nie ma żadnego wpływu na obrazowanie. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 8 | Pytanie 08. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego lub uzna za rozwiązanie równoważne: oferowany przez naszą firmę aparat posiada możliwość regulacji szerokości sektora co przydaje się w przypadku obrazowania zastawek? | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 9 | Pytanie 09. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego lub uzna jako rozwiązanie równoważne: możliwość zatrzymywania spektrum CWD w celu korekcji linii na obrazie 2D po przyciśnięciu przycisku „Update”? | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 10 | Pytanie 10. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 28, 29 i 30. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego lub uzna jako rozwiązanie równoważne, którego M-mode posiada następujące funkcjonalności: - Dostępny ze wszystkimi głowicami, - Anatomiczny tryb M-mode z linii prostej obsługiwany przez wszystkie głowice obrazowe, - Tryb M-mode TDI dostępny w zastosowaniach kardiologicznych, - Możliwość wyboru prędkości przesuwu, - Znaczniki czasu: 0,1 i 0,2 s, - Funkcja zmiany wielkości przy akwizycji, - Możliwość wyboru prospektywnego lub retrospektywnego format wyświetlania (1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3, obok siebie, pełny ekran), - Zmiana nasycenia barw z wyświetlaniem różnych map kolorów, - Przegląd sekwencji obrazów do retrospektywnej analizy danych pozyskanych w trybie M-mode (256 (8 bitów) dyskretnych poziomów szarości). | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 11 | Pytanie 11. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego lub uzna jako rozwiązanie równoważne, którego Aparat posiada opcje kierunkowego Power Dopplera? | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 12 | Pytanie 12. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego, który nie wyznacza wskaźnika Z-Score w badaniach kardiologicznych dzieci? Zamawiający nie wymaga pediatrycznej głowicy sektorowej. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 13 | Pytanie 13. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego, który posiada możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym obrazie Color Dopplera i PWD? Oferowany przez nas aparat dodatkowo posiada możliwość wyboru prospektywnego lub retrospektywnego formatu wyświetlania (1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3, obok siebie, pełny ekran). Dodatkowo oferowany przez nas aparat posiada funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na 2/3 objętości monitora bez utraty jakości. Dzięki temu obraz diagnostyczny jest prawie dwukrotnie większy w porównaniu do aparatów konkurencji. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 14 | Pytanie 14. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 42. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego lub uzna jako rozwiązanie równoważne: Wymagania minimalne dla obróbki zapisanych w archiwum obrazów i pętli: - regulacja wzmocnienia, zakresu dynamiki 2D, PWD a także możliwość nakładania koloru (chroma) na obraz 2D i PWD; - możliwość włączenia opcji hide color, która wyłącza Color Doppler na obrazie 2D; - możliwość obrócenia obrazu w kierunkach góra/dół i lewo/prawo; - możliwość włączenia opcji variance w opcji Color Doppler czyli obrazowanie kolorem zielonym turbulencji w przepływie krwi; - przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler a także zastosowanie opcji invert czyli odwrócenia kolorów; - możliwość zmiany formatu wyświetlania obrazu 2D, CD i PWD w min. 4 kombinacjach; - ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW; - zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Spektral Doppler (skala czasu); | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 15 | Pytanie 15. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 44. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego, którego głowica sektorowa spełniająca wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego, nie posiada opcji B/CD/CWD? | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 16 | Pytanie 16. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 47. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektórymi parametrami wymagania Zamawiającego, którego głowica sektorowa pediatryczna posiada następujące parametry: - Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 3.0 – 7.0 MHz,. - Średnica gastroskopu 7,4 mm, wielkość czoła głowicy: 10.7 x 8 x 27 mm,. - Liczba elementów akustycznych 48,. - Minimalna waga pacjenta min 3,5 kg,. - Kąt pola widzenia głowicy 90°.. | Tak, zamawiający dopuszcza |