# tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

# tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

# fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

# e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.65.2019						              Radom, dnia 13.12.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych, ubrań chirurgicznych, osłon na aparaty, folii chirurgicznych, serwet operacyjnych, prześcieradeł jednorazowych, podkładów higienicznych, pokrowców na aparaturę, fartuchów chirurgicznych, czepków chirurgicznych, masek chirurgicznych, fartuchów ochronnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.65.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zakresie części nr 4 na pozycje. Rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. | Nie |
|  | Pytanie nr 3 – dotyczy Części nr 4 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 4 poz. 4 niżej opisanego zestawu? Zestaw do operacji stawu biodrowego Skład: 1 x serweta zabiegowa o wymiarach 230x260cm, z wycięciem samoprzylepnym w kształcie litery U 20x85cm, z dodatkowym padem chłonnym i organizatorami przewodów. 1 x serweta samoprzylepna 150x300 cm, z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze 60 g/m2, z dodatkowym padem chłonnym i organizatorami przewodów, nieprzemakalność 165 cm H2O, 1 x osłona na kończynę 36x120 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 1 x pokrowiec na stolik Mayo 79x145 cm, kolor niebieski, wzmocniony laminatem dwuwarstwowym 65x85 cm, gramatura 140g/m2, 2 x taśma lepna 9x50 cm 1 x serweta nieprzylepna 100x150cm 1 x serweta na stolik instrumentalny 150x-190cm jako owinięcie zestawu, chłonna na powierzchni 75x190cm, gramatura min. 140g/m2, nieprzemakalność 165 cm H2O. Wymagania: 1. Opakowanie zestawu w torba papier- folia, karton (dyspenser) wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu. 2. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. 3. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji. 4. Etykieta zestawu do dokumentacji medycznej z min. 2 repozycjonalnymi naklejkami, która posiada min. nazwę identyfikującą dostawcę, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy. | Nie |
|  | Pytanie nr 4 – dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. | Nie |
|  | Pytanie nr 5 – dotyczy Części nr 4 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 4 poz. 6 niżej opisanego zestawu? Zestaw uniwersalny wzmocniony duży Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Obszar wzmocniony włókniną polipropylenową o gramaturze 80g/m2. W miejscu wzmocnionym laminat trzywarstwowy o gramaturze 140g/m2. Nieprzemakalność warstwy chłonnej 165cm H2O. Warstwa foliowa stanowi spodnią warstwę laminatu, co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności. Skład zestawu: 1. Serweta ekran anestezjologiczny 150x240 cm, obszar wzmocniony 15x50cm z organizatorami przewodów, wykończona taśmą samoprzylepną - 1szt, 2. Serwety o wymiarach 75x90 cm z taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego boku, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego z dodatkowym padem chłonnym 15x50cm o gramaturze całkowitej 140g/m2 i organizatorami przewodów nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O - 2szt, 3. Serweta o wymiarach 180x180cm, z organizatorami przewodów, wykończona taśmą samoprzylepną - 1szt, 4. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm, wykonana z folii PE o grubości 60µm, wzmocniona jednostronnie chłonnym laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85 g/m2 – 1szt, 5. Taśma lepna 9x50cm - 1szt. 6. Ręczniki chłonne 30,5x34 – 4 szt, 7. Serweta na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 150x190 cm, wzmocnienie 75x190 cm wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 85 g/m2, całkowita gramatura 140g/m2 nieprzemakalność 165 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 165/168 kPa. | Nie |
|  | Pytanie nr 6 – dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 7 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. | Nie |
|  | Pytanie nr 7 – dotyczy Części nr 4 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 4 poz. 7 niżej opisanego zestawu? Zestaw serwet uniwersalnych do małych procedur Zestaw wykonany z dwuwarstwowego na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 60g/m2, szerokość taśmy lepnej 5 cm, nieprzemakalności 165 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa. Zgodny z normą EN 13795 1-3. Skład zestawu: 1x Serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny o wymiarach 150x240 cm, 2 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 75x90 cm na całej długości dłuższego boku, 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180x180cm - 1szt, 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm, wykonana z folii PE o grubości 60µm, wzmocniona jednostronnie chłonnym laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85 g/m2, kolor niebieski 1 x Taśma lepna 9x50cm, 2 x ręczniki chłonne 30,5x34cm 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x-190 cm, służąca jako owinięcie zestawu | Nie |
|  | Pytanie nr 8 – dotyczy Części nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 7 niżej opisanej serwety? Serweta na stolik Mayo wzmocniona w kolorze niebieskim. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina+laminat) w części środkowej serwety. Gramatura serwety 140g/m2. Boki i część dolna i górna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 55g/ m2. Serweta składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze niebieskim, możliwe wykorzystanie jako worka na odpady. Całkowity rozmiar serwety 145cm x 79cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 85x65 cm. Chłonność serwety 458%. Serweta jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się min. następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja dostawcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | Nie |
|  | Pytanie nr 9 – dotyczy Części nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 11 niżej opisanego zestawu? CIĘCIE CESARSKIE Zestaw wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polipropylenowa) o gramaturze 60g/m² zgodnej z normą PN EN 13795-1,2,3. Obłożenie cechuje wysoka odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporna na rozerwanie na sucho i na mokro 168kPa, wytrzymałej na rozciąganie na sucho i na mokro 125N, chłonnej 478%. 1 serweta główna o wymiarach 230x330cm z otworem 36x36cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą na płyny z gąbkowym usztywnieniem, 2 2 portami do ssaka i organizatorami przewodów. 1 serweta do owinięcia dziecka (z miękkiej włókniny) 75x120cm 1 folia na stolik Mayo składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145cm x 79cm, z wzmocnieniem 65x85cm wykonanym z laminatu dwuwarstwowego PE+PP 4 serwetki celulozowe do rąk 30,5x34cm 1 taśma op 9x50cm Całość zawinięta w serwetę do instrumentarium o 150cm x 190cm wykonana z folii polietylenowej oraz z warstwy chłonnej o szerokości 75cm na całej długości serwety całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową czterema naklejkami typu TAG | Nie wyraża zgody. |
|  | Pytanie nr 10 – dotyczy Części nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 12 niżej opisanego zestawu? - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm - 1 serweta angiograficzna 230x370cm ze wzmocnieniem w części górnej, z 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowym, po obu stronach serwety panele boczne wykonane z przezroczystej folii - 2 fartuchy chirurgiczne rozm. XL, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, ,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy - 2 osłony foliowe na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 90cm - 1 osłona foliowa na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 140cm - 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml - 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 500ml - 1 gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm - 2 strzykawki 3cz. Luer Lock 20ml - 2 strykawki 3cz. Luer 10ml - 4 ręczniki do rąk 30x34cm - 50 Kompresów gazowych 17n/8w 7,5x7,5cm - 1 skalpel nr 11 z rączką i osłoniętym ostrzem Na opakowaniu 3 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą dostawcę | Nie |
|  | Pytanie nr 11 – dotyczy Części nr 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 13 niżej opisanego zestawu? - 1 x Serweta na stolik instrumentaruszki 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu - 1 x Serweta do wszepiania rozruszników i ablacji o wymiarach 220x320cm (na powierzchni 100x320cm laminat 3w o gramaturze 75g/m2, po obu bokach serwety przezroczysta folia PE 60mirtonów, 55g/m2, dodatkowa łata chłonna 100x150cm o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w częsci wzmonionej 155g/m2. Serweta posiada dwa otwory o średnicy 14cm otoczone taśmą lepną i wypełnione folią operacyjną - 1 x fartuch chirurgiczny XL o długości 145cm, wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 - 1 x osłona na aparaturę o średnicy 140cm, wykonana z grubej folii PE, siągnięta elastyczną gumką - 2x ręcznik do rąk 30,5x34cm Na opakowaniu 3 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą dostawcę | Nie |
|  | Pytanie nr 12 – dotyczy Części nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 14 poz. 1 serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniajacej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pytanie nr 13 – dotyczy Części nr 14 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 14 poz. 2 serwety o wymiarach 75x90cm, spełniajacej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pytanie nr 14 – dotyczy Części nr 14 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 14 poz. 5 serwety o wymiarach 150x180cm, spełniajacej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? | Nie |
|  | Pytanie nr 15 – dotyczy Części nr 14 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 14 poz. 6 serwety o wymiarach 120x150cm, z otworem o wymiarach 5x7cm, spełniajacej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? | Nie |
|  | Pytanie nr 16 – dotyczy Części nr 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie części nr 19 fartucha wykonanego z włłokniny typu SMMMS, wenętrznie owiniętego w papier krepowy, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pytanie dot : PAKIET 19 pkt 1 Prosimy o dopuszczenie fartucha podobnego, jednak wykonanego z włókniny typu SMMS. | Zamawiający dopuszcza fartuch włókniny typu SMMS przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Pytanie dot : PAKIET 7 pkt 1 Prosimy o dopuszczenie serwety o chłonności 250%. | Nie |
|  | Pakiet 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny SMS? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Cześć 3 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny o gramaturze 47g/m2? | Nie |
|  | Część 5, pozycja 1-2 Czy Zamawiający ma na myśli folię bakteriobójczą zawierającą jodynę? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 5 do umowy. |
|  | Część 5, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 5 do umowy. |
|  | Część 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm? | Nie |
|  | Część 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dwie nogawice w rozmiarze 70x120cm wykonane z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2 + 2 taśmy lepne pakowane osobno? | Nie |
|  | Część 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą w komplecie i 2 pakowaną osobno? | Nie |
|  | Część 6, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm z 1 taśmą w komplecie i 2 pakowaną osobno? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 6, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 6, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową 30x40cm: 15cm x 30cm kieszeń lewa i 25cm x 30cm kieszeń prawa? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 6, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści samoprzylepna torbę do przechwytywania płynów 50x50cm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Część 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet pediatrycznych, uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm. - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 13 Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do angiografii o minimalny składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety - 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 100cm x 150cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL. - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | Nie |
|  | Część 13 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do ablacji o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma eliptycznym otworami 12 x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 85 cm - 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x osłona na aparaturę medyczna o średnicy 80 cm - 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL. - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ? | Nie |
|  | Część 14, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 14, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm? | Nie |
|  | Część 15 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? | Nie |
|  | Część 16, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 16, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 19 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66cm H2O? | Nie |
|  | Część 19 Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę z włókniny typu spunlance? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 20, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 20, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 20, pozycja 4, 5 Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100szt? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 20, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? | Nie |
|  | Część 20, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną 3 warstwową? | Nie |
|  | Część 20, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną 3 warstwową? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 20, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z nieperforowanej włókniny polipropylenowej? | Nie |
|  | Część 21, pozycja 3 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. | Nie |
|  | Część 21, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’10szt? | Nie |
|  | Część 24 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 24 Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany pojedynczo w opakowanie zbiorcze a’100szt? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 24 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z foli o grubości 20µm? | Nie |
|  | Część 24 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z foli o grubości 30µm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 12 Czy Zamawiający dopuści serwetę angiograficzną samoprzylepną o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowaną z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety zabezpieczającą pulpit sterowniczy o wymiarach 60cm x 320cm? | Nie |
|  | Część 12 Czy zamawiający dopuści serwetę do ablacji samoprzylepną o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma eliptycznym otworami 12cm x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocnienie o wymiarach 50cm x 85cm? | Nie |
|  | Część 12 Czy zamawiający dopuści skalpel 11P? | Tak dopuści. |
|  | Część 12 Czy zamawiający dopuści igłę 0,7mm x 38mm? | Tak, dopuści. |
|  | Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do iniekcji doszklistkowej o poniższym składzie: - Obłożenie na stolik niepylące – 75 x 90cm – 1 szt. - Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko naciętym -10 x 10 cm i przylepcem – 1 szt. - Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt. - Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm – 1 szt. - Pałeczki absorbcyjne (“papierosy”) – 2 szt. Zestaw jednorazowy, sterylny | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do iniekcji doszklistkowej o poniższym składzie: - 1x obłożenie na stół 75x80 cm - 1x obłożenie z otworem na oko 75x75 cm, - 1x opakowanie 120x150 mm - 1x rozwórka - 2x patyczki - 1x miarka | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | CZĘŚĆ NR 1 - Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kardiochirurgii wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE, o minimalnej gramaturze 55 g/m2 i chłonności warstwy zewnętrznej min. 285%, zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki i serwetę na stolik Mayo o min. gramaturze 90 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian. - Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kardiochirurgii posiadającego w swoim składzie kieszeń przylepną 2- sekcyjną w rozmiarze 43 x 38 cm oraz ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostały skład bez zmian. - Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii dłoni/ stopy o odporności na penetrację płynów > 200 cm H2O i następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm) 1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad min. 150 x 150 cm) 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm - Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii ręki o odporności na penetrację płynów >200 cm H2O? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | CZĘŚĆ NR 11 - Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m2, odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie sucho i mokro min. 45N, chłonności 285% o następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu) 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole) 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm Zestaw zapakowany w torbę papierowo- foliową z 4 etykietami samoprzylepnymi | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | CZĘŚĆ NR 14 - Poz. nr 1-7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z 2- warstwowego laminatu PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m2? - Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm? - Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm? - Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 50 cm lub 45 x 75 cm? | - Zamawiający dopuszcza. - Zamawiający dopuszcza. - Nie - Zamawiający dopuszcza. |
|  | CZĘŚĆ NR 15 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania wykonanego z włókniny SMS? | Nie |
|  | ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY - § 11, ust. 1 d- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy - § 11, ust. 1 c- wnosimy o wykreślenie ustępu „c” z projektu umowy i zastąpienie go zapisem, iż: „ W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy, zamawiającemu przysługuje prawo do jego zakupu u innego dostawcy, obciążając wykonawcę różnicą w cenie między umową a ceną zakupu u innego dostawcy” Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. - Wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70% Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Dotyczy część 14 poz. 5 Ad. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 150x180 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ. Lub Ad. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 150x240cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ. | Nie Zamawiający dopuszcza. |
|  | Dotyczy część 19 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o poniższych parametrach: Ad. 1 Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100 cm H2O, gramatura min. 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i ¾ rękawów, rękaw typu reglan, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wewnętrzne owinięcie wykonane z hydrofobowej włókniny, 2 wiskozowe ręczniczki. Na opakowaniu jednostkowym umieszczono min. dwie samoprzylepne etykiety służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3 wymagania wysokie. Rozmiary L,XL Lub Ad. 2 Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100 cm H2O, gramatura min. 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i ¾ rękawów; rękaw prosty, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wewnętrzne owinięcie wykonane z hydrofobowej włókniny, bez ręczniczków. Na opakowaniu jednostkowym umieszczono min. dwie samoprzylepne etykiety służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3 wymagania wysokie. Rozmiary L,XL | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Dotyczy część 22 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie o zestawu do porodu o następującym składzie: • 1 serweta z laminatu 150x100cm (owinięcie zestawu) • 1 serweta z laminatu 150x100cm • 2 serwety włókninowe min. 80x60cm • 6 serwet włókninowych min. 25x20cm • 1 podkład chłonny (wierzchnia warstwa włóknina, wypełnienie pulpa celulozowa, od spodu folia) 60x60cm • 1 podkład chłonny 90x60cm Serwety: PP+PE 62 g/m2 ((PP 27 g/m2 + klej 5 g/m2 + PE 30 g/m2),. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Załącznik 18, poz. 1 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 18 do umowy. |
|  | Załącznik 18, poz. 1 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 18 do umowy. |
|  | Załącznik 18, poz. 1 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 18 do umowy. |
|  | Załącznik 20, poz. 4-5 Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? | Nie |
|  | Załącznik 20, poz. 4-5 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. | Nie |
|  | Załącznik 20, poz. 5 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot? | Nie |
|  | Załącznik 20, poz. 4-5 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Nie |
|  | Załącznik 21, poz 1-2 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? | Nie |
|  | Załącznik 21, poz 1-2 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Załącznik 21, poz 1-2 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? | Nie |
|  | Załącznik 21, poz. 1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? | Nie |
|  | Załącznik 24, poz.1 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? | Nie |
|  | Załącznik 24, poz.1 Czy zamawiający dopuszcza fartuch pakowany w opakowaniu po 100 szt., a nie w rolce? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 5, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, paroprzepuszcalność na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości 3,5cm (+/-0,5cm) ułatwiające aplikację. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania. | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 5 do umowy. |
|  | Część 5, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru całkowitego: 38,5 cm x 28 cm , rozmiaru części przylepnej: 28 cm x 30 cm. | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 5 do umowy. |
|  | Część 5, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru całkowitego: 63,5 x 45 cm, rozmiaru części przylepnej: 45 cm x 55 cm. | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 5 do umowy. |
|  | Część 11, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy zestawu obłożeń do cięcia cesarskiego: -1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 μm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm -4 x ręcznik chłonny 20x30 cm -1 x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE -1 x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym folią chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi trzema organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu warstwowego o gramaturze max. 58g/m2) odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Część 15, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy, bardzo miękkich ubrań operacyjnych wykonanych z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m². Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami, wykończenie bluzy w formie „dzwonu”. Rękaw prosty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Rozmiar: XS-3XL. Klasa I, niesterylne. Zgodność z MDD 93/42, zgodność z EN 13795. Dostępny w co najmniej 2 wariantach kolorystycznych: ciemnej zieleni i granatowym. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Część 19, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH2O i min. 175 cmH2O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Zadanie 3 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie bluzy z krótkim rękawem o kroju raglanowym, która pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką oraz spodni z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wyposażone w dwie kieszenie. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Zadanie 4 poz. 4,6,11,13,14 Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. | Nie |
|  | Zadanie 4 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji. | Nie |
|  | Zadanie 4 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta | Nie |
|  | Zadanie 4 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | Nie |
|  | Zadanie 4 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści taśmę włókninową lepną 9 cm x 50 cm? | Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ. |
|  | Zadanie 4 poz. 13 Prosimy o dopuszczenie uchwytu o wymiarach 9 cm x 11 cm. Sterylny samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie). | Nie |
|  | Zadanie 4 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm 1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Kieszeń na narzędzia 2 komorowa o wymiarach 38 x 40 cm pakowana osobno. | Nie |
|  | Zadanie 5 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii z czerwonym paskiem na brzegach ułatwiającym aplikację w rozmiarze całkowitym 40 cm x 42 cm w rozmiarze części przylepnej 40 cm x 35 cm. Klasa Is. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Zadanie 5 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii z czerwonym paskiem na brzegach ułatwiającym aplikację w rozmiarze całkowitym 45 cm x 57 cm w rozmiarze części przylepnej 45 cm x 50 cm. Klasa Is. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Zadanie 5 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii z czerwonym paskiem na brzegach ułatwiającym aplikację w rozmiarze całkowitym 45 cm x 72 cm w rozmiarze części przylepnej 45 cm x 65cm. Klasa Is. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Zadanie 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Zadanie 14 poz.1 Prosimy o dopuszczenie serwety z otworem o średnicy 6 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie |
|  | Zadanie 14 poz.1 Prosimy o dopuszczenie serwety o wymiarach 50 cm x 75 cm z regulowanym otworem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie |
|  | Zadanie 14 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie serwety o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o średnicy 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Zadanie 14 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 150cm x 190 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie |
|  | Zadanie 14 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 150cm x 240 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Zadanie 14 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 120cm x 150 z otworem owalnym 7 cm x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie |
|  | Zadanie 14 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 45 cm x 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Zadanie 15 Czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Zadanie 17 Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli o średnicy 90 cm (po naciągnięciu) i 45- 48 cm (w stanie spoczynku). Wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. | Nie |
|  | Zadanie 19 Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pytanie 1 Dotyczy: Pakiet 11 poz. 1 1.Czy zamawiający dopuści również w pakiecie 11 poz.1 sterylne obłożenie do cięcia cesarskiego w składzie: a) 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 200 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze serwety 80g/m ². b) 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona na całości serwety o wym. 75 cm x 150cm c) 1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 77 cm x 82 cm o gramaturze 55 gr/m2 d) 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 34 cm e) 1x serweta o wym. 260/200x305cm z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 33x38cm , z torbą na płyny , usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z portem do odsysania treści? Obłożenie wykonane z laminatu 2 warstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pytanie 2 Dotyczy: Pakiet 15 poz. 1 Czy zmawiający dopuści również w pakiecie 15 poz.1 Ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze minimalnej 35g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, krótki rękaw, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy, spodnie zawiązywane na tasiemkę. kolor niebieski lub zielony w rozmiarach S,M,L,XL? | Nie |
|  | Pytanie 3 Dotyczy: Pakiet 22 poz. 1 Czy zamawiający dopuści również w pakiecie 22 zestaw do porodu w składzie: 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 100 x 150 cm; 2 osłony na kończyny o wym.75x115 cm 1 prześcieradło dla dziecka 77x82 cm; 4 ręczników do rąk 30x34 cm; 2 serwety chirurgiczne przylepne 1 serweta pod pacjentkę z workiem o wym.85x103 cm Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56g/m2? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Dotyczy treści SIWZ: - Rozdział VI.4e: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone próbki były niejałowe? | Nie |
|  | Część 13: Czy Zamawiający dopuści: - serwetę do zabiegów wszczepienia stymulatora – rozmiar 235x320 cm wyposażona od górnego brzegu w warstwę chłonną trójwarstwową z dwoma otworami o średnicy 12cm przylepnymi wypełnionymi folią chirurgiczną, od lewego brzegu warstwa przeźroczysta około 70x320 cm. - Osłona na aparat RTG dostosowana do średnicy 80cm - Worek na stolik Mayo - Całość owinięta serwetą z tkaniny nieprzemakalnej 90x150cm - Etykieta zawierająca nr lot z możliwością przyklejenia do dokumentacji – 2 szt.? | Nie |
|  | Część 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem owalnym 6x8cm? | Zamawiający dopuści. |
|  | Część 14, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm? | Zamawiający dopuści. |
|  | Część 14, poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem w rozmiarze 9x11-12cm? | Zamawiający dopuści. |
|  | Część 16, poz. 1: czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny foliowanej o gramaturze 43g/m2? | Nie |
|  | Część 16, poz. 1: czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze 35g/m2? | Nie |
|  | Część 19: czy Zamawiający dopuści ręczniczki wykonane z włókniny? | Zamawiający dopuści. |
|  | Część 22: czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu: - 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 130 cm; - 1 prześcieradło do zaszywania 90 x 150 cm; - 1 podkłąd na łóżko 60 x 90 cm; - 1 prześcieradło dla dziecka 60 x 80 cm; - 6 ręczników do rąk 20x25 cm; - 1 podkłąd na łóżko 60 x 60 cm. - Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 25μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 56 g/m2? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Część 26: czy Zamawiający dopuści zestaw: - serweta na stolik FS2 60cmx50cm; - serweta okulistyczna 75x45 cm chłonna foliowana , otwór o średnicy 8cm, nacięcie 4 cm, folia 17x17cm; - kompresy z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 w 17 nitek – 5 szt.; - Kocher 14 cm; - opatrunek - wata otoczona włókniną 5x6cm - 1 szt.; - miarka 3,5 – 4,0 mm płaska, plastikowa; - rozwórka metalowa, pełne blaszki; - patyczek z watą 15 cm, drewniany, mała główka, fi 0,5 cm – 1 szt. - przylepce 1,25 cm x 15 cm -2 sztuki - strzykawka 0,5 ml, igła | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Dotyczy zapisów umowy: - par. 11 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”? - par. 11 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”? - par. 11 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 15% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego? - par. 11 ust. 1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Pytanie dot : PAKIET 11 pkt 1 Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie: 1 x serweta na stół instrumentalny, włókninowa laminowana jednostronnie folią PE, 140 x 190cm. 1 x osłona na stolik Mayo czerwona składana teleskopowo, włókninowa, laminowana jednostronnie folią PE, 80 x 145cm. 1 x serweta do cesarskiego cięcia 250 x 315cm w kształcie litery T, z dwuwarstwowej włókniny typu Biflex, z otworem 18 x28 x32cm wypełnionym folią chirurgiczną z otworem eliptycznym w folii oraz torbą do zbiórki płynów (ring okalający). 1 x serweta dla dziecka, z włókniny typu Spunlance, 90 x 100cm. 1 x serweta 80 x 120cm z włókniny SMS. 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm. 4 x ręcznik chłonny 40 x 40cm. 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL. 1 x fartuch chirurgiczny standard L. 4 x serweta operacyjna chłonna z gazy 45 x 45 z nitką RTG i tasiemką 17 nitkowa, 8 warstwowa z gazy bawełnianej o podwiniętych brzegach. 20 x kompres gazowy 17 nitkowy 16 warstwowy z nitka RTG w rozmiarze 10 x 20, wszystkie brzegi podwinięte. 10 x kompres gazowy 17 nitkowy 16 warstwowy z nitka RTG w rozmiarze 10 x 10, wszystkie brzegi podwinięte. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | Pakiet 5 Czy zamawiający oczekuje folii bakteriobójczej z jodoforem w warstwie klejącej w opakowaniu typu folia- folia co pozwala na zmniejszenie ryzyka przypadkowego przerwania opakowania? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Załączniki nr 5 do umowy otrzymuje nowe brzmienie. |
|  | Dotyczy pakietu 18 Prosimy o doprecyzowanie opisu: określenie szerokości podkładu, długości odcinka (perforacja) i długości samego podkładu w metrach. | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 18 do umowy. |

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Załącznik nr 5, 18 i 22 do umowy otrzymują nowe brzmienie – w załączeniu.

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12