# tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

# tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

# fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

# e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.65.2019						              Radom, dnia 16.12.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych, ubrań chirurgicznych, osłon na aparaty, folii chirurgicznych, serwet operacyjnych, prześcieradeł jednorazowych, podkładów higienicznych, pokrowców na aparaturę, fartuchów chirurgicznych, czepków chirurgicznych, masek chirurgicznych, fartuchów ochronnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.65.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ NR 1 - Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kardiochirurgii wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE, o minimalnej gramaturze 55 g/m2 i chłonności warstwy zewnętrznej min. 285%, zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki i serwetę na stolik Mayo o min. gramaturze 90 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian. - Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kardiochirurgii posiadającego w swoim składzie kieszeń przylepną 2- sekcyjną w rozmiarze 43 x 38 cm oraz ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostały skład bez zmian. - Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii dłoni/ stopy o odporności na penetrację płynów > 200 cm H2O i następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm) 1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad min. 150 x 150 cm) 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm - Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii ręki o odporności na penetrację płynów >200 cm H2O? | Zamawiający dopuszcza. |

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12