Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.06.2020 						           Radom, dnia 2020-02-27

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.06.2020).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie nr 1 część 1 Część 1: Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 2 | Pytanie nr 2 część 1 poz.3-5 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana gaza opatrunkowa była sterylizowana w parze wodnej, czyli najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 3 | Pytanie nr 3 część 1 poz. 3-5 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana gaza opatrunkowa była pakowana podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność? Rozwiązanie takie pozwala użytkownikowi uniknąć przypadkowego kontaktu z jałowym wyrobem oraz zmniejsza ryzyko jego przypadkowego zanieczyszczenia. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 4 | Pytanie nr 4 część 3 czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniach a’50 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zamawianych ilośći |
| 5 | Pytanie nr 5 dotyczy zapisów umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 6 | Pytanie nr 6 dotyczy zapisów umowy Jak należy rozumieć wyrażenie „na koszt Wykonawcy” w § 10 ust. 9 wzoru umowy? Czy chodzi o obciążenie wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą? | Zamawiający modyfikuje zapis umowy w §10pkt 9: 9. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy |
| 7 | Pytanie nr 7 dotyczy zapisów umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 8 | Pytanie nr 8 dotyczy zapisów umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy kara umowna wynosiła 15% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 9 | Pytanie nr 9 dotyczy zapisów umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 10 | Pytanie nr 10 część 3 poz.1 Czy Zamawiający wymaga włókninowy przylepiec do mocowania kaniul sterylizowany tlenkiem etylenu? | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 11 | Pytanie 11 Część 3, poz.1 Czy zamawiający dopuści przylepiec o wymiarze 6 cm x 8 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, posiadający zintegrowany opatrunek chłonny? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |