# tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

# tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

# fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

# e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.09.2020						              Radom, dnia 02.03.2020r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cementu kostnego, mieszalników do cementu, zestawów do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej, zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, membran do rekonstrukcji ubytków chrzestno-kostnych, zestawów do pozyskiwania koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste, dwuwodnego czystego siarczanu wapnia, wypełniacza kości, biomateriałów do regeneracji chrząstki stawowej, kości końskich dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.09.2020).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Pytanie 1. Czy zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego dopuści w pakiecie nr.2 poz.1 : System do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej, optymalnej pod względem parametrów biologicznych separacji PRP. Zestaw całkowicie zamknięty, posiadający separator żelowy, nie wymagający dodania jakichkolwiek czynników zewnętrznych czy przelewania materiału. Zestaw pozwalający uzyskanie 4,5 – 5 ML PRP o koncentracja płytek około x 1.8 pozyskiwane z 10 ML krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erocytami poniżej 0,3%. System zawiera wszystkie niezbędne elementy do przygotowania końcowego produktu. Czas wirowania 5 minut. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pytanie 2. Czy zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego dopuści w pakiecie nr.2 poz.4 : Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego z kwasem hialuronowym, całkowicie zamknięty, nie wymagający dodania czynników zewnętrznych czy przelewania materiału. 2ml HA umieszczone w próbówce do uzyskiwania PRP pod separatorem tiksotopowym. Zestaw pozwalający na uzyskanie około 5 ml produktu (3 ml PRPi 2 ml HA). Koncentracja osocza bogato płytkowego około x 1.8 pozyskiwane z 6 ml krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erocytami poniżej 0,3 %. w komplecie zestaw do poboru krwi i zestaw przelewowy. Czas wirowania 5 minut. | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pytanie: mając na uwadze art. 7 ustawy pzp w celu umożliwienia złożenia większej ilości ofert a co za tym idzie uzyskanie większego wyboru i konkurencyjności ofert wnosimy o wydzielenie: - z Pakietu 2 pozycji 1 Zestaw do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej optymalnej pod względem parametrów biologicznych separacji PRP wraz niezbędną ilością igieł motylkowych oraz adaptorów, celem stworzenie nowego Pakietu. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Część 1 poz. 1 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w części 1 poz. 1 i zamiast „dwutlenku cyrkonu”, umieścił wymóg „cement (…) z dodatkiem dwutlenku cynku(..)? | Omyłkowo został wpisany dwutlenek cynku. Zamawiający wymaga cementu z dodatkiem „dwutlenku cyrkonu”. |

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12