Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.12.2020 						           Radom, dnia 2020-04-02

dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatorów gazometrycznych wraz z podłączeniem analizatorów do szpitalnego systemu zarządzania urządzeniami POCT dla  Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (sprawa nr DZP.341.12.2020)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy Części 1,2 i 3 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłapywaczy skrzepów? | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 2 | Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania we wszystkich 3 częściach również kapilar? | Kapilary tylko do części 1 |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z 2019 roku będących na wyposażeniu Szpitala ? | Nie Zamawiający nie wyraża zgody |
| 4 | Dot. siwz: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by oferta dot. postępowania została złożona elektronicznie, podpisana podpisem elektronicznym wraz z pełnomocnictwem do tego typu czynności, jest to związane ze stanem epidemii wprowadzonym na terenie kraju ze względu na wirus COVID-19, zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz pracę zdalną, którą wykonujemy Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na powyższe rozwiązanie, proszę o zgodę na złożenie dokumentów wskazanych w pkcie VI.4 SIWZ w wersji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym wraz z pełnomocnictwem do tego typu czynności lub przesłanie tych dokumentów na płycie CD. Jest to związane ze stanem epidemii ogłoszonej na terenie kraju ze względu na wirus Covid19, formą pracy zdalnej w tym okresie. | Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na płycie CD |
| 5 | Dot. Wzory umów Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. | Tak |
| 6 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. | NIE |
| 7 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 7 ust. 11 Zwracamy się z prośbą o podanie numeru i producenta kontroli zewnątrzlaboratoryjnej | Zamawiający wymaga zapewnienia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej jedynie w przypadku, jeżeli taka kontrola nie jest dostępna w kontroli prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. W przypadku niedostępności, o wyborze producenta kontroli decyduje Oferent |
| 8 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? | NIE |
| 9 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? | NIE |
| 10 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 10 ust. 8 - 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych? | NIE |
| 11 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par.11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ | NIE |
| 12 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 11 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? | NIE |
| 13 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? | NIE |
| 14 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? | NIE |
| 15 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu ''lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu''? | NIE |
| 16 | Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy Par. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych? | NIE |
| 17 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy na dzierżawę analizatora do badań gazometrycznych Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? | NIE |
| 18 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy na dzierżawę analizatora do badań gazometrycznych Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? | - TAK, zamawiający zamawiający modyfikuje zapis Par. 6 ust. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi .......... (max 24 godziny w dni robocze), a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia usterki”. |
| 19 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy na dzierżawę analizatora do badań gazometrycznych Par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? | TAK, zamawiający zamawiający modyfikuje zapis Par. 6 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ który otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii dzierżawionego analizatora do badań gazometrycznych trwającej dłużej niż 3 dni roboczych Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia Dzierżawcy na czas naprawy urządzenie o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych”. |
| 20 | Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy na dzierżawę analizatora do badań gazometrycznych Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? | NIE |
| 21 | Dotyczy załącznika nr 3 do umowy część 1,2,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1, 2 i 3 strzykawek do gazometrii i kapilar do pobierania krwi włośniczkowej. W przypadku gdy nie wyrazicie Państwo zgody na wydzielenie systemu do pobierania krwi do badań gazometrycznych prosimy o doprecyzowanie jaką ilość kapilar i strzykawek do pobierania gazometrii należy zaoferować w części 1 , 2 i 3 | Zamawiający wymaga kapilar tylko dla części 1 Ilość zgodna z ilością badań |
| 22 | Dotyczy załącznika nr .3 do umowy część 3 W związku z wymogiem zaoferowania systemu do pobierania krwi tętniczej/włośniczkowej zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania strzykawek safe pico aspirator .Strzykawki te doskonale nadają się do pobieranie próbek krwi tętniczej/pępowinowej i zapewniają dokładne wymieszanie pobranego materiału w automatycznym mieszadle analizatora ABL 90 FLEX PLUS , który chcemy Państwu zaoferować . Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie tego typu strzykawek, prosimy o wyspecyfikowanie jaką ilość strzykawek należy umieścić w formularzu cenowym ( 1 op. handlowe zawiera 100 sztuk) a jaką ilość kapilar o objętości 45 mikrolitrów ( 1 op. 250 szt.) , które możemy zaoferować w celu pobierania krwi włośniczkowej u noworodków | Zamawiający wyraża zgodę Ilość zgodna z ilością badań |
| 23 | Dotyczy załącznika nr .3 do umowy część 1,2 i3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczane materiały eksploatacyjne do analizatorów: kasety odczynnikowe i kasety sensorowe w dniu dostawy posiadały trzy miesięczny okres ważności ? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 24 | Dotyczy załącznika nr .3 do umowy cześć 1,2 i3 W związku z wymogiem dostarczenia materiału kontrolnego na trzech poziomach Zamawiający wymaga aby kontrola jakości analizatorów była dokonywana codziennie na trzech poziomach ? Analizatory, które chcemy Państwu zaoferować wykonują codzienną kontrole jakości na trzech poziomach , co pozwala kontrolować system automatycznie, zapewniając 100% pewność poprawności wykonywanych oznaczeń w pełnym zakresie pomiarów | Kontrola jakości codziennie co najmniej na jednym poziomie |
| 25 | Dotyczy cześć 1 zał. Nr 6, część 2 zał. Nr 7 , część 3 zał. Nr 8 – „PARAMETRY OCENIANE PUNKT 2 TABELI” Czy Zamawiający wymaga aby pakiety odczynnikowe (zawierały kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki)? Używanie tego typu pakietów zapewni Użytkownikom mniej czynności obsługowych i jednocześnie skróci czas poświęcany na obsługę analizatora | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 26 | Dotyczy cześć 1 zał. Nr 6, część 2 zał. Nr 7 , część 3 zał. Nr 8 – „PARAMETRY OCENIANE PUNKT 2 TABELI” Mając na uwadze, że Zamawiający pragnie doceniać urządzenie, które może wykonać oznaczenia z jak najmniejszej próbki krwi, „Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL” – 10 pkt zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający oceni równoznacznie, tzn. na 10 pkt. analizator, który z zaledwie 45 ul wykona cały wyspecyfikowany panel badań,tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++)? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |

## Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ i zmienia termin składania ofert. W związku z czym rozdz.: X pkt 2.1.10, rozdz. XI pkt 1 i 4 SIWZ otrzymują nowe następujące brzmienie:

## Rozdział X pkt 2.1.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„ Oferta w postępowaniu na

Dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawę analizatorów do badań gazometrycznych oraz podłączeniem analizatorów do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT dla  Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

nr sprawy: DZP.341.12.2020”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 09.04.2020r. o godz. 11:30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

## Rozdział XI pkt 1 i 4  SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 63 do dnia 09.04.2020r do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 09.04.2020r. o godzinie 1130.

Pozostałe parametry siwz bez zmian.