## część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów j dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Cewnik balonowydo angioplastyki tętnic wieńcowych |  |  |  | szt. | 100
2 | Stent retriver do mechanicznej trombektomii. - dostępne długości robocze : dla średnicy 3 mm / 10, 15 i 20 mm, dla średnicy 4mm / 20 i 35 mm - długość „ pushera” 200 cm. - możliwość wprowadzenia stentu o średnicy 3mm przez cewnik o świetle 0.017” - obecność markerów platynowych w części proksymalnej i dystalnej stentu - stenty o średnicy 4mm muszą posiadać dodatkowe markery tantalowe w centralnej części stentu, min. 3 makery dla 20 mm stentu i min 8 dla 35 mm stentu. |  |  |  | szt. | 15
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Cewniki diagnostyczne angiograficzne: 5F, szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko złamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości. Różne typy ukształtowań końcówek (Vert, Pig, VTK, RIM, SIM1, H1) cewniki typu flush bez zbrojenia, dobra sterowalność 1:1, długość od 65 do 100cm, krzywizna VTK dostępna w dł. 125cm. |  |  |  | szt. | 100
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Balon na cewniku jest przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. Cechy produktu: długość użytkowa balonu – 8.0 mm, - długość użytkowa cewnika - 150 cm, - elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, - sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, - długość elastycznej końcówki – 10 mm, - 3 markery – pierwszy dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, - dostępne rozmiary: 2.0 x 8.0 mm, 2.5 x 8.0 mm, 3.0 x 8.0 mm, 3.5 x 8.0 mm, 4.0 x 8.0 mm. |  |  |  | szt. | 20
2 | • Cewnik do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych Dodatkowo może być wykorzystany: jako cewnik diagnostyczny w angiografii, jest odpowiedni do usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, podwójna hydrofilna powłoka zapewnia wzmocnioną wytrzymałość, wielopolimerowa konstrukcja składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania, wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika, oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, niski profil tarcia wewnętrznego dzięki wyścieleniu PTFE gwarantuje płynne i bezpieczne przejście mikrocewników, światło cewnika o rozmiarze 0.065 umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 21 oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 17 lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039 |  |  |  | szt. | 10
3 | Mikrocewnik jest przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. Cechy: - dostępny w rozmiarach - 17, 21, 27, - długość użytkowa mikrocewnika - 155 cm, - dedykowany do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, - końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, - posiada marker na końcu, |  |  |  | szt. | 15
4 | Nitynolowy Stent dedykowany do leczenia stenoz. dostępny w rozmiarach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.0, kompatybilny z cewnikiem balonowym, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu |  |  |  | szt. | 20
5 | • Nitynolowy stent pleciony zgodny z mikrocewnikiem 0.017”, wykończenie w technologii BlueXide, szeroki zakres rozmiarów do 4.5 mm, rekomendowany do naczyń o średnicy 1,5-4,5 mm możliwość repozycjonowania aż do 95% długości stentu, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, dobra widoczność stentu na całej długości, dostępny w rozmiarach: - 2.5 x 10, 2.5 x 15, 2.5 x 20 - 3.5 x 10, 3.5 x 15, 3.5 x 20, 3.5 x 25 - 4.5 x 15, 4.5 x 20, 4.5 x 25 |  |  |  | szt. | 10
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: