Znak sprawy: DZP.313.13.2021 						            Radom, dnia 2021-12-21

Dotyczy: ogłoszenia "DZP.313.13.2021r na dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ")

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część nr 1 Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia aparatu EKG wraz z przystawką spirometryczną czy aparatu EKG z możliwością podłączenie w przyszłości przystawki spirometrycznej? | Zamawiający oczekuje aparatu z możliwością podłączenia przystawki spirometrycznej |
| 2 | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez lampy bakteriobójcze filtru węglowego – dotyczy części 3. | Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania |

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10