Znak sprawy: DZP.313.13.2021 						            Radom, dnia 2021-12-28

Dotyczy: ogłoszenia "DZP.313.13.2021r na dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ")

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część 1 – aparaty EKG – 5 szt.: Co zamawiający rozumie w sformułowaniu cyt.: „przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet”? Czy pod słowem internet należy rozumieć połączenie Wi-Fi? | Tak |
| 2 | Część 1 – aparaty EKG – 5 szt.: Opis cyt.: „wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31” wskazuje na produkt jednego producenta. Czy zamawiający dopuści sprzęt równoważny? | Zamawiający podtrzymuje zapisy Parametrów technicznych |
| 3 | Część 1 – aparaty EKG – 5 szt.: Biorąc pod uwagę szybki rozwój informatyczny Państwa placówki i planowany zakup 5 aparatów EKG czy Zamawiający bierze pod uwagę konieczność podłączenia tych urządzeń do informatycznego systemu zarządzania placówką, z wykorzystaniem protokołów PACS, DICOM lub/i HL7? Czy w związku z tym należy rozumieć, że Zamawiający wymaga dostarczenia aparatów EKG dających możliwość podłączenia do sieci szpitalnej z wykorzystaniem ww. protokołów? | Zamawiający dopuszczamy |
| 4 | Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody? | Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania |
| 5 | Część 2 - Parametr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie infuzyjnej pompy objętościowej z czasem pracy akumulatora pow. 5h przy przepływie 1500ml/h ? | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 6 | Część 2 - Parametr 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie infuzyjnej pompy objętościowej z dużym czytelnym wyświetlaczem oraz klawiaturą symboliczną która znacznie skraca czas programowania parametrów infuzji ? | Zamawiający podtrzymuje zapisy Parametrów technicznych |
| 7 | Część 2 - Parametr 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie infuzyjnej pompy objętościowej z podażą jednokanałową ? | Zamawiający podtrzymuje zapisy Parametrów technicznych |
| 8 | Część 2 - Parametr 10 Czy Zamawiający podając parametr „worek / strzykawka. Współpraca ze wszystkimi typami strzykawek trzyczęściowych z zakresu 3-60 ml” miał na myśli współpracę z butelkami oraz workami o różnej objętości ? | Współpraca urządzenie ze strzykawkami |
| 9 | Część 2 - Parametr 11 Czy Zamawiający dopuści infuzyjną pompę objętościową jednokanałową możliwością zaprogramowania podaży wieloetapowej składającą się z min 8 etapów, ale z możliwością podłączenia infuzji dodatkowej ? | Zamawiający podtrzymuje zapisy Parametrów technicznych |
| 10 | Część 2 - Parametr 12 Czy Zamawiający dopuści infuzyjną pompę objętościową z możliwością podaży jednokanałowej ? | Zamawiający podtrzymuje zapisy Parametrów technicznych |
| 11 | Część 2 - Parametr 14 Czy Zamawiający dopuści infuzyjną pompę objętościową z możliwością programowania prędkości infuzji w ml/h o: • 0,01 w przedziale 0,10 do 9,99 • 0,1 w przedziale 10-99,9 • w przedziale 100-1500 | Zamawiający podtrzymuje zapisy Parametrów technicznych |
| 12 | Czy Zamawiający wymaga certyfikatu NIOSH ? | Zamawiający dopuszcza |

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10