Znak sprawy: DZP.313.5.2021 						            Radom, dnia 2021-04-27

Dotyczy: ogłoszenia "DZP.313.5.2021r na dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ")

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający w punkcie pierwszym: „pompa infuzyjna 2 – strzykawkowa” ma na myśli jedną pompę z możliwością pracy z dwoma strzykawkami jednocześnie? | Tak, Zamawiający ma na myśli jedną pompę z możliwością pracy z dwoma strzykawkami jednocześnie |
| 2 | Czy pod opisem: możliwość zablokowania przycisków klawiatury Zamawiający ma na myśli możliwość zablokowania klawiatury hasłem? | Tak |
| 3 | W związku z tym, że strzykawki użytkowane są w wielu różnych sytuacjach w szpitalu Zamawiający oczekuje najwyższych klas ochronności dla urządzeń medycznych: odporność na defibrylację, IP54, II, CF? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 4 | Czy Zamawiający dopuści 3 poziomy ważności alarmów zgodnie z norma EN 60601-1-8? | Tak, Zamawiający dopuszcza |

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10