Dotyczy: dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Numer postępowania: DZP.313.07.2021 Radom, dnia 2021-06-08

**Do wszystkich zainteresowanych**

***Dotyczy: dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych***

***z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19***

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym postanowił:

**Część 1** **Aparat EKG na wózku szt. 3**

1. Otrzymane oferty zostały sprawdzone pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz wymagań w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferta firmy Michał Pająk Trade (Sklep medyczny wkg24.pl), ul. Bankowa 8/6; 27-200 Starachowice nie spełniała wymogów Kupującego, zaoferowane urządzenia nie posiadały wszystkich parametrów opisanych w załączniku nr 1 – parametry techniczne tj nie posiada - filtra dolnoprzepustowego (v.07.225): 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz; oraz - filtra autoadaptacyjnego (v.07.225).

2. W związku z powyższym, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w ogłoszeniu, tj.: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O.

| **Lp.** | **Nazwa (firma) i adres Wykonawcy**  **Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena”** | **Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 100,00)** |
| --- | --- | --- |
| 2 | PPU GROVIS Bogdan Grochowski ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin | **84,60** |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O. | **100,00** |

**Część 2** **Myjka dezynfektor - szt. 5**

1. Otrzymane oferty zostały sprawdzone pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz wymagań w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferta firmy Sani System Sp. zo.o. z Zielonej Góry nie spełniała wymogów Kupującego, zaoferowane urządzenia nie posiadały programu sporobójczego, który był wymagany przez Kupującego, nie posiadały wymaganego kosza multifunkcyjnego, pokrywa wykonana była z tworzywa sztucznego wymagana była ze stali nierdzewnej.

2. W związku z powyższym, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w ogłoszeniu, tj.: Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.

| **Lp.** | **Nazwa (firma) i adres Wykonawcy**  **Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena”** | **Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 100,00)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska ul. Żeromskiego 10/4 65-066 Zielona Góra | **100,00** |

**Część 3** **Myjka dezynfektor - szt. 2**

1. Otrzymana oferta została sprawdzona pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz wymagań w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Kupujący dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymagania i warunki określone w ogłoszeniu tl.: FM Med Sp. z o. o. Ul R. Dmowskiego 19b/20 50-230 Wrocław

| **Lp.** | **Nazwa (firma) i adres Wykonawcy**  **Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena”** | **Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 100,00)** |
| --- | --- | --- |
| 6 | FM Med Sp. z o. o. Ul R. Dmowskiego 19b/20 50-230 Wrocław | **100,00** |